Bydgoszcz dnia: 2023-03-03

**10WSzKzP SPZOZ**

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

**Sprawa nr: 11/2023**

Pismo:1775/23

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej**”– znak sprawy **11/2023.**

Zamawiający, **10WSzKzP SPZOZ**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **PYTANIE NR 8**  Dotyczy zapisów SWZ - rozdział 9, pkt. 9.2. ppkt. 1) - Wykaz osób - dla zadania 15   1. Prosimy o zmianę wymogu w "Wykaz osób" o przedstawienie min 1 osoby posiadającej imienny aktualny certyfikat, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela, poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia.   W/w prośba wynika z faktu, iż posiadamy autoryzację producenta urządzenia i w zadaniu występuje jedna pozycja więc nie powinno to wpłynąć na terminowość oraz jakoś wykonywanych usług.  **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisów SWZ i ogłoszenia w powyższym zakresie. Informacja o zmianach została zamieszczona w piśmie dotyczącym zmian zapisów SWZ.** |
| **PYTANIE NR 9**  Formularz cenowy - załącznik nr 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 10 morcelator do odrębnego pakietu, ponieważ morcealator nie jest urządzeniem firmy Quanta System  **Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian.** |
| **PYTANIE NR 10**   1. Dot. formularza cenowego załącznik nr 2 pakiet nr 28 - Przeglądy i naprawy Systemu do neuromonitoringu C2, C2 NERVEMOTION, ISIS, oraz generatora termolezyjnego N50   Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 w stawce VAT dokonał pomyłki pisarskiej, czy nastąpił błąd w pozycji dojazd 23% oraz w pozycji sprzęt zastępczy na czas naprawy 8%?  Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą o VAT z dnia 1 lipca 2020 dojazd w ramach naprawy urządzenia medycznego wynosi 8%, natomiast wypożyczenia sprzętu zastępczego 23%.  **Odpowiedź: Zamawiający tworzył formularze cenowe na podstawie informacji otrzymanych w trakcie szacowania wartości zamówienia, jednakże w związku z powyższym zapytaniem Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów formularza cenowego poprzez usunięcie stawki podatku VAT, zostawiając tym samym Wykonawcy obowiązek wpisania właściwej stawki podatku VAT.** |

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 03.03.2023 r.