# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## OBIEKT:

Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce Czarne k/Skórcza

## ADRES:

Czarne na dz. geod. 90/1 w obrębie geodezyjnym Mirotki 0004 w gminie Skórcz, powiat Starogard Gdański

## INWESTOR:

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubichowo

ul. Leśna 12; 83-240 Lubichowo

## PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:

imię i nazwisko	Monika Mejka

nr uprawnień   	10/PKOKK/2014

## JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

KWADRAT POLSKA SP. Z O. O. SP. K.

ul. Kościuszki 1c

44-100 Gliwice

Spis treści

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	1

OBIEKT:	1

ADRES:	1

INWESTOR:	1

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:	1

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	1

1.	PLAN BIOZ.	4

1.1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.	4

1.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	4

1.3.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	4

1.4.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.	4

1.5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	5

1.6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom	6

## PLAN BIOZ.

### Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy wnętrza istniejącego budynku w leśniczówce Czarne k/Skórcza, obręb Mirotki 0004: dz. 90/1, wraz z odpowiednią przebudową wewnętrznych instalacji.

Na infrastrukturę techniczną składają się:

- Projekt przebudowy instalacji wewnętrznych wody oraz sieć wodociągową

- Projekt przebudowy instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej

- Projekt przebudowy instalacji wewnętrznych wentylacji

- Projekt przebudowy instalacji wewnętrznej elektroenergetycznej

Wszystkie wymienione wyżej elementy realizowane będą równolegle z zachowaniem kolejności robót.

### Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

•	budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej (leśniczówka), parterowy z poddaszem, na planie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym krytym dachówka ceramiczna;

•	budynek kwatery myśliwskiej o funkcji zamieszkania, o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz kondygnacja podziemna częściowo odsłoniętej, w której zlokalizowane są dwa jednostanowiskowe garaże na samochody osobowe, kryty dachem o złożonej geometrii z dachówka ceramiczna, powiązany funkcjonalnie z leśniczówką parterowym łącznikiem;

•	dwa budynki gospodarcze związane z działalnością leśnictwa, na planie prostokąta, krytych dachem dwuspadowym.

### Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi brak.

### Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

- Potrącenie przez pojazdy (samochody osobowe, samochody transportowe obsługujące budowę)

- Uszkodzenia ciała i zdrowia związane z brakiem oznakowania lub niewłaściwym oznakowaniem terenu budowy, terenu rozbiórki, prac ziemnych

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW, RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE (elementy instalacji, materiały workowane, materiały sypkie)

- Uszkodzenie rąk i nóg

- Przygniecenie lub uderzenie

- Upadki przedmiotów z wysokości- narzędzia, materiały budowlane, gruz itp.:

prace demontażowe i rozbiórkowe, prace związane z wycinką drzew

PRACE SPAWALNICZE

- Poparzenia

- Oddziaływanie dymów spawalniczych

- Uszkodzenia wzroku i skóry

- Zagrożenie pożarem lub wybuchem

- Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

- Hałas

PRACE Z UŻYCIEM ELEKTRONARZĘDZI

- Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza/tarczy

- Uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza/tarczy

- Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

- Upadek z wysokości

- Podrażnienie błon śluzowych (zapylenie)

- Porażenie prądem (wiertarki, mieszadła, agregat itp.):

PRACE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

- Upadek z wysokości

- Uszkodzenie rąk

- Potknięcie się i poślizgnięcie na tym samym poziomie

- Zagrożenie porażenia prądem

- Podrażnienia skóry i oczu, zatrucia - prace związane z malowaniem ścian, zabezpieczaniem elementów stalowych antykorozyjnie

- Upadki elementów rusztowań podczas montażu

- Przysypanie ziemią przy wykonywaniu wykopów, upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIEM WNĘTRZ

- Podrażnienia skóry i oczu, zatrucia, upadki, przygniecenia

### Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzania tych prac. Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, że zostali do tych odpowiednio przygotowani.

- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

- bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

- odpowiednie środki zabezpieczające

- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności :

- imienny podział pracy

- kolejność wykonywania zadań

- wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.

### Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

Pracowników znajdujących się w strefach niebezpiecznych bądź w ich sąsiedztwie należy poinformować o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac. Teren, na którym prowadzone są takie prace należy odpowiednio wyraźnie oznakować i oddzielić od pozostałego. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń : siatki ochronne, barierki, sprzęt ochronny, kaski, odzież ochronna itp.

Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogą być zastawiane przedmiotami uniemożliwiającymi odpowiednią ewakuację. W razie awarii należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie Organy, Instytucje, a także przerwać wszelkie roboty.

Opracował

mgr inż. arch. Monika Mejka