Rozbudowa serwera

Zamawiający wymaga rozbudowy posiadanego serwera o 2 dyski o pojemności 600GB 6G SAS 2,5” dedykowane dla posiadanego serwera oraz dostarczenie licencji na system Windows Server 2019 Standard 64bit 16 core PL lub równoważny (załącznik)

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie do zarządzania systemami zabezpieczeń min.: monitoring wizyjny, kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, kontrola ruchu pojazdów, alarmy SSWiN. |  |
|  | Oprogramowanie musi być zintegrowane, umożliwiając zarządzanie wszystkimi systemami z poziomu jednej platformy. |  |
|  | Oprogramowanie musi bazować w architekturze klient-serwer: program pracuje na serwerze głównym, stacje klienckie łączą się przez sieć komputerową za pośrednictwem przeglądarki lub dedykowanego klienta zainstalowanego na stacji klienckiej. |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie różnych kont użytkowników z różnymi rolami i uprawnieniami |  |
|  | Oprogramowanie musi wspierać kamery montowane w ramach tego postępowania na Oddziale Zakaźnym oraz kamery użytkowane przez Zamawiającego w obiekcie. |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie pulpitów informacyjnych dla konkretnych informacji |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie map elektronicznych w celu naniesienia lokalizacji czujników oraz urządzeń |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie własnego widoku w celu konfiguracji odpowiedniego podglądu wideo oraz map |  |
|  | Oprogramowanie musi dostosowywać automatycznie rozdzielczość nagrania w zależności od warunków sieciowych |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać eksport wideo w formatach min. avi, mp4 |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie kontroli dostępu dla pracowników oraz gości z różnymi strategiami dostępu oraz uwierzytelnieniami |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrację kontroli obecności |  |
|  | Oprogramowanie musi posiadać raporty z obecności oraz umożliwiać ich eksport do formatów min. pdf, csv |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie wjazdami i wyjazdami pojazdów |  |
|  | Oprogramowanie musi posiadać możliwość zarządzania alarmami z różnych źródeł min. wideo, kontrola dostępu, panele alarmowe |  |
|  | Oprogramowanie ma być zainstalowane na serwerze posiadanym przez Zamawiającego po rozbudowie o dyski oraz system operacyjny z tego postępowania. |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać podłączenie do 3000 kamer |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać podłączenie do 100 użytkowników jednocześnie |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać podłączenie min. 1500 wejść alarmowych |  |
|  | Wymagana licencja bezterminowa na podłączenie 32 kamer |  |

Macierz na nagrania 1 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor 4 rdzeniowy min. 2.2 GHZ |  |
|  | Pamięć systemowa min. 8 GB DDR4 |  |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci do 64 GB |  |
|  | 12 kieszeni na dyski |  |
|  | Możliwość rozbudowy do 36 kieszeni na dyski |  |
|  | Obsługiwane typy dysków 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD |  |
|  | Zainstalowane 6 dysków o minimalnej pojemności 8TB każdy (ciągły zapis) |  |
|  | Skonfigurowany RAID 6 |  |
|  | Możliwość rozszerzenia z wykorzystaniem jednostki rozszerzającej do 200 TB |  |
|  | Możliwość wymiany dysku podczas pracy |  |
|  | Porty zewnętrzne 4x LAN RJ-45 1 GbE z obsługą agregacji łącza , 2x USB 3.2, 2xgniazdo rozszerzeń |  |
|  | Obsługiwany system plików (dyski wewnętrzne) Btrfs, EXT4 |  |
|  | Obsługiwany system plików (dyski zewnętrzne) Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |  |
|  | Wyposażenie pozwalające na montaż w szafie RACK |  |
|  | Zajętość szafy 2U |  |
|  | Możliwość wymiany wentylatora obudowy |  |
|  | Obsługiwane macierze RAID: RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |
|  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP min 2000 |  |
|  | Minimalna liczba lokalnych kont użytkownika 16000 |  |
|  | Minimalna liczba lokalnych grup 512 |  |
|  | Minimalna liczba folderów udostępnionych 512 |  |
|  | Minimalna liczba zadań synchronizacji folderów udostępnionych 32 |  |
|  | Wirtualizacja VMware vSphere, Windows Server |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |  |
|  | Obsługiwane przeglądarki Chrome, Firefox, EDGE |  |
|  | Zainstalowana karta rozszerzeń 10GBASE-T z dwoma złączami RJ-45 |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy |  |

### Szczegółowy opis wdrożenia platform serwerowych

Dostawa elementów sprzętowych oraz oprogramowania zgodnie z zamówieniem:

  - Odbiór ilościowy i jakościowy

  - Montaż macierzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

  - Połączenie serwera z macierzą oraz konfiguracja według wskazań Zamawiającego

  - Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania do zarządzania systemami zabezpieczeń dostarczonego w ramach postępowania według wskazań Zamawiającego