## Część 1
| Formularz asortymentowo – cenowy | [5 empty] | załacznik nr 5 do SWZ
Część 1 - Materiały zespalające złamania kości - pakiet niepodzielny
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 10-12 mm, L=180-200 mm lub 340-420 mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym | szt. | 40 | [5 empty] | 0
2 | Śruba zespalająca z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 11mm L= 80-120mm | szt. | 40
3 | Pin antyrotacyjny Ø 6,5 mm | szt. | 4
4 | Wkręt blokujący Ø 4,5 mm. | szt. | 80
5 | Śruba zaślepiająca M8 i M12 i kompresyjna M8 | szt. | 120
6 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu LFN – tytanowy, kaniulowany z proksymalnym ugięciem umożliwiającym założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego, Ø 10 – 12 mm, dł. 340 – 440 mm. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 15
7 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy. Długość 285-390mm, Ø 8-11mm, w wersji kaniulowanej. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części dalszej posiadający min. 5 otworów zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 15
8 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, kaniulowany, tytanowy w wersji krótkiej -150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 15
9 | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej. Używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej blokowany wkrętami Ø 6,5mm z nakrętką lub zestawem blokującym z gniazdami typu torks. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne /mailowe lub faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt. | 1
10 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - odpiętowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artoprotezy stawu skokowego. Wersja prawy i lewy Ø10 ; 11 i 12mm blokowany wkrętami Ø 5,0 lub 5,5mm. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne lub mailowe każdorazowo przed zabiegiem | szt. | 1
11 | Wkręty tytanowe blokujące bliższe lub dalsze do w/w gwoździ Ø 3,0; 4,0; 4,5; 5,0 i 5,5 mm, z gniazdami typu torks, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 180
12 | Wkręty blokujące doszyjkowe Ø 7,5 mm z gniazdami typu torks. | szt. | 10
13 | Wkręty blokujące dalsze Ø 6,5 mm z gniazdami typu torks. | szt. | 2
14 | Nakrętka do śruby Ø 6,5 mm | szt. | 2
15 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna M6; M8 i M10 | szt. | 55
16 | Zestaw blokujący | szt. | 1
17 | Modułowy implant do zespolenia głowy kości promieniowej, dwuczęściowy. Część główkowa dostępna w minimum 3 rozmiarach. Moduły połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając ruchy rotacyjne w zakresie kątowym + 150 | kpl | 1
18 | Płyta ustalająca DHS/DCS samodociskowa - część szyjkowa 25/38mm. Standardowe o długości płyt DHS 2 - 20 otworów i DCS 4 - 20 otworów. Kąt szyjkowy w przedziale 135 - 145 st. | szt. | 20
19 | Śruba zespalająca Ø 12,5 lub 16,0mm | szt. | 60
20 | Śruba kompresyjna | szt. | 60
21 | Gwóźdź śródszpikowy elastyczny dla dzieci | szt. | 15
22 | Śruba zaślepiająca Ø5,5 lub 7,5mm | szt. | 5
23 | Wkręt podskokowy Ø 8,0 – 12,0mm w wersji kaniulowanej, tytanowy do stopy płasko-koślawej. Wprowadzane do zatoki stępu pod kontrolą rtg z dostępu nieinwazyjnego. Na części korekcyjnej stożkowaty kształt implantu. | szt. | 4
24 | System płytek blokowanych do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja dłoniowa i grzbietowa. | szt. | 5
25 | System płytek blokowanych do dalszej nasady kości promieniowej. Wersja główkowa i trzonowa | szt. | 4
26 | Płytka kształtowa blokowana do kości łokciowej-dalsza | szt. | 2
27 | Płytka śródkostna blokowana do korekcji pierwszej kości śródstopia. Płytka posiadająca nakostną część z otworami pod wkręty blokowane oraz część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości. Wersja prawa i lewa. Minimum 3 długości. | szt. | 4
28 | Wkręt tytanowy korowy Ø 2,7 mm lub blokowany samogwintujący z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4 mm, L=10-30mm z gniazdem typu torks. | szt. | 60
29 | Wkręt blokowany VA kobaltowy, sześciokarbowy z gwintowaną główką Ø 2,4x 10-30 mm | szt. | 10
30 | Płytka blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej implatowana z dostępu dłoniowego, pod wkręty blokowane Ø 3,5mm – rewizyjna, prawa i lewa | szt. | 2
31 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego ciecia. Materiał tytan. | szt. | 15
32 | Płytka wąska prosta blokowana, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem z możliwością dwukierunkowej kompresji. Otwory blokowane z gwintem walcowym na całym obwodzie. | szt. | 4
33 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części nasadowej min. 9 otworów blokowanych z gwintem walcowym. | szt. | 15
34 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo – bocznej. Wersja prawa/ lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów blokowanych. | szt. | 5
35 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa, wąska ”L”, do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od strony bocznej. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. W części nasadowej 4 lub 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | szt. | 5
36 | Płytka kształtowa, blokowana piszczelowa tylna. Wersja wąska lub szeroka | szt. | 2
37 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. | szt. | 6
38 | Płytka klinowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale 5 - 15mm. Materiał stal lub tytan. | szt. | 4
39 | Płytka kształtowa, blokowana do obojczyka z hakiem lub anatomiczna "S" i trzonowa. Wersja prawa/lewa. | szt. | 5
40 | Płytka anatomiczna, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/ lewa. W części trzonowej od 2 do 8 otworów blokowanych. Zakończenie płytki z kolcem do stabilizacji wyrostka łokciowego. | szt. | 2
41 | Płytka kształtowa , blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej lub przednio – bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt. | 10
42 | Płytka kształtowa , blokowana , tytanowa do dalszej nasady kości strzałowej na stronę boczną kości. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. | szt. | 10
43 | Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks, z częścią gwintowaną walcową Ø3,5 mm ,L= 12 - 70 mm | szt. | 560
44 | Wkręt blokowany VA kobaltowy, sześciokarbowy z gwintowaną główką Ø 3,5x 14- 60 mm | szt. | 20
45 | Płytka anatomiczna, blokowana, tytanowa kłykciowa do kości piszczelowej lub udowej. | szt. | 10
46 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej, prawa/lewa, minimum 3 otwory wielokierunkowe w tym dwa pod wkręty blokujące w płytce, kaniulowane 7,3 mm | szt. | 10
47 | Płytka prosta blokowana, wąska lub szeroka, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Otwory blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt. | 5
48 | Płytka udowa bliższa do złamań okołoprotezowych - krótka lub długa w wersji lewa i prawa. | szt. | 5
49 | Drut/linka do cerklarzu Ø2,0mm x 600mm.wykonana ze splotu włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu, wyposażona w zacisk śrubowy linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne lub mailowe każdorazowo przed zabiegiem. | szt. | 15
50 | Wkręt tytanowy korowy Ø 4,5 mm lub blokowany samogwintujący z częścią gwintowaną walcową Ø 5,0 mm, L=10-30mm z gniazdem typu torks. | szt. | 150
51 | Wkręt blokowany tytanowy kaniulowany Ø 7,3 mm x 60 -95 mm | szt. | 10
52 | Płytka blokowana do usztywnienia stawu skokowego w minimum pięciu rozmiarach | szt. | 2
53 | Wkręt gąbczasty Ø 5,4 mm - tytanowy, z gwintem metrycznym na główce. Gniazdo typu torx. | szt. | 4
54 | Płytka wąska cienka 3 -6 otworów | szt. | 5
55 | Płytka prosta rurkowa | szt. | 5
56 | Płytka do miednicy rekonstrukcyjna prosta i łukowa pod wkręty Ø 3,5mm oraz płytka łukowa R88 i R108. | szt. | 2
57 | Płytka stalowa rekonstrukcyjna prosta, blokowana, z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii oraz płytka łukowa do miednicy R88 i R108 | szt. | 2
58 | Wkręt blokowany, stalowy Ø 3,5mm , L= 12 – 80 mm. | szt. | 10
59 | Wkręt korowy, stalowy Ø 3,5 lub 4,5 mm , L= 12 – 80 mm. | szt. | 20
60 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący, typu Herbert, z gniazdem typy torx, Ø 2,0/Ø 3,0 mm; Ø 2,5/Ø 3,2 mm; Ø 3,0/Ø 4,0 mm; Ø 4,0/Ø 5,0 mm, | szt. | 20
61 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący z gniazdem typu torx, Ø 4,5 lub 6,5mm | szt. | 6
62 | Wkręt korowy Ø 2,7; 3,5 lub 4,5mm - samogwintujący | szt. | 300
63 | Wkręt gąbczasty Ø 6,5mm – pełny gwint lub 16/32 mm | szt. | 10
64 | Wkręt kostkowy Ø 4,5mm - samogwintujący | szt. | 50
65 | Wkręt łódkowaty Ø 3,5-4,0 mm- samogwintujący | szt. | 6
66 | Wkręt kaniulowy gąbczasty Ø 4,5 i 5,0 mm | szt. | 30
67 | Wkręt kaniulowy Ø 7,0 mm. | szt. | 10
68 | Podkładki do w/w wkrętów | szt. | 10
69 | Grot Steinmanna - Grucy | szt. | 10
70 | Wiertła spiralne Ø 3,2; 4,5 dł. 180-250mm | szt. | 2
71 | Wiertła kaniulowe do w/w wkrętów | szt. | 2
72 | Rozwiertak szpikowy giętki Ø 6,0 – 15,0 mm - DIN | szt. | 3
73 | Drut prowadzący rozwiertak – prosty 2,5 -3,0 mm, L=600-1000mm | szt. | 2
74 | Drut typu Kirschnera Ø 1,0-3,0mm dł 150- 310mm | szt. | 300
75 | Drut typu Kirschnera gwintowany Ø 2,0-3,0mm dł 150-210mm | szt. | 10
76 | Drut plastyczny Ø 0,6 - 2,0mm x 10 mb | szt. | 2
77 | Opaska zaciskowa udowa - pojedyńcza | szt. | 1
78 | Opaska uciskowa dł. 5m szer. 6; 8 lub 10cm | szt. | 2
79 | Syntetyczny materiał kościozastępczy, 100% fosforan trójwapniowy w postaci granulek o rozmiarze 3-4 mm w opakowaniu 10 lub 20g do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 90%; wielkość mikroporów: 300–500 μm | szt. | 4
80 | Syntetyczny materiał kościozastępczy, 100% fosforan trójwapniowy w postaci bloczków o rozmiarze 8x8x20 i 15x15x30mm lub klinów o rozmiarze 8-10-12x25x30mm do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 80%; wielkość mikroporów: 300–500 μm | szt. | 4
81 | Dzierżawa szafy z szufladami i wkładami do przechowywania sterylnych implantów | m-c | 12
Razem
x | Słownie brutto:
Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do implantacji gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych i DHS/DCS oraz na rok po wygaśnięciu umowy instrumentaria do usunięcia w/w implantów oraz wkrętów z płytek blokowanych.
2) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do implantacji wkrętów kompresyjnych i do usunięcia wkrętów z płytek blokowanych.
3) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” płytek blokowanych, płyt i śrub zespalających DHS/DCS w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
4) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” gwoździ śródszpikowych, tytanowych z pozycji 1 oraz 6 - 8 i elementów blokujących w wersji sterylnej w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami technicznymi oferowanych przedmiotów zamówienia
6) Zamawiający w trakcie oceny ofert może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie próbek asortymentowych w celu weryfikacji zgodności z opisami.
7) Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
8) Instrumentarium i implanty z pozycji 60 -63 do zespolenia miednicy Wykonawca dostarczy na zabieg po telefonicznym zgłoszeniu w czasie do dwóch dni roboczych.
………………………………………….
data

## Część 2
| Formularz asortymentowo – cenowy | [5 empty] | załącznik nr 5 do sWZ
Część 2 - Endoprotezy stawu biodrowego -pakiet niepodzielny
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X |  | /w zł/ | /w zł/ | X | X
1 | Trzpień: przynasadowy, w co najmniej 12 rozmiarach, z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, wykonany ze stopu tytanowego, bezkołnierzowy, szeroki w części proksymalnej, z 2 pobocznym skrzydłami derotacyjnymi,i zwężający się w części dystalnej. W 1/2 bliższej części pokryty plazmą tytanową, eurokonus 12/14. Wersja standard 135° kąta szyjkowo -trzonowego i lateralizowana 128° kąta szyjkowo -trzonowego | szt. | 65
2 | Trzpień prosty, z pobocznymi skrzydełkami derotacyjnymi, tytanowy w 1/3 pokryty plazmą tytanową, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 10 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w min. 10 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz na zyczenie: trzpień prosty, dysplastyczny, bezkołnierzowy w min. 8 rozmiarach, z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia | szt | 25
3 | Głowa: chromokobaltowa w minimum 5 rozmiarach "długości" , o średnicy zewnętrznej min. 28, 32, 36mm. | szt | 70
4 | Główka ceramiczna typu Isocer w 3 długosiach szyjki Ø 28 i 4 długościach szyjki (S, M, L, XL) Ø 32, 36mm | szt | 20
5 | Główka ceramiczna typu Biolox Delta w 3 długosiach szyjki Ø 28 i 4 długościach szyjki (S, M, L, XL) Ø 32, 36mm | szt | 20
6 | Panewka: hemisferyczna typu press-fit, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta na całej czaszy plazma tytanową o strukturze ząbkowej (3D), w rozmiarach od min. 44 do 68 mm ze skokiem co 2mm, w wersji bezotworowej i z otworowej. Oraz wymiennie panewka: hemisferyczna wkręcana, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta na całej wysokości czaszy gwintem, w rozmiarach od min. 44 do 68 mm | szt | 90
7 | Śruby mocujące do panewki otworowej. | szt | 30
8 | Wkład polietylenowy uniwersalny do panewki press-fit i wkręcanej w wersjach: symetrycznej, asymetrycznej i z nadbudową tylnej ściany do głów 28, 32 mm | szt | 20
9 | Wkład polietylenowy z wit E do panewki press-fit i wkręcanej w wersjach: symetrycznej i z nadbudową tylnej sciany do głów 28, 32,36 mm | szt | 60
10 | Wkład ceramiczny typu Biolox Delta Ø 28, 32,36 mm symetryczny | szt | 10
11 | Wkład antyluksacyjny Dual Mobility pokryty ZrN, kompatybilny z panewką press-fit | szt | 10
12 | Wkładka dwumobilna z polietylenu z witaminą E Vitelene | szt | 10
13 | GłówkaDual Mobility 22,2 lub 28mm | szt | 10
14 | główka ceramiczna ze zintegrowaną tuleją metalową Delta Option | szt | 2
15 | ostrza biodrowe | szt | 110
16 | Trzpień prosty dysplastyczny, z pobocznymi skrzydełkami derotacyjnymi, tytanowy w 1/3 pokryty plazmą tytanową, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 8 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, | szt | 2
17 | Panewka dysplasyczna hemisferyczna typu press-fit, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta na całej czaszy plazmą tytanową o strukturze ząbkowej (3D), w rozmiarach 40 i 42mm, w wersji bezotworowej i otworowej | szt | 2
18 | Wkładka polietylenowa z wit. E do panewki dyspalstycznej press-fit w wersjach: symetrycznej i z nadbudową tylnej sciany do głów 22,2 mm | szt | 2
19 | Głowa chromokobaltowa do panewki dysplastycznej w minimum 2rozmiarach "długości" , o średnicy zewnętrznej 22,2mm. | szt | 2
20 | Trzpień prosty, z pobocznymi skrzydełkami derotacyjnymi, chromowo -kobaltowy, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 5 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia | szt | 20
21 | Panewka hemisferyczna polietylenowa z podwójnym pierścieniem metalowym do orientacji przestrzennej RTG, w rozmiarach od 42 do 62 mm, w opcji na życzenie panewka hemisferyczna polietylenowa głęboka z podwójnym pierścieniem metalowym do orientacji przestrzennej RTG, w rozmiarach od 46 do 62 mm | szt | 5
22 | Nakładany centralizer zgodny z rozmiarem trzpienia | szt | 20
23 | Korek kaniulowany wchłanialny (z mieszaniny żelatynowo-glicerynowo-wodnej) zgodny z rozmiarem trzpienia | szt | 20
24 | Głowa Bipolarna w rozmiarze Ø 43-55mm, na życzenie rozmiary 56-60mm | szt | 15
x | Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
x | Słownie brutto:
Wymagania dodatkowe:
1 | Bezpłatne udostępnienie i serwis instrumentarium na okres trwania umowy
2 | Depozyt implantów w ilości zgodnej z krzywą zużycia, nie mniej niż po 1 sztuce z każdego rozmiaru.
3 | Pozycje implantów: 11-14, 16-23 dostarczane tylko na czas zabiegu.
4 | Zapewnienie szkolenia personelu zabiegowego ze stosowania i techniki operacyjnej dotyczących implantów oraz obsługi instrumentarium.
5 | Oferowane endoprotezy bezcementowe i cementowe stawu biodrowego muszą być zakładane jednym instrumentarium z wyłączeniem pozycji 1

## Część 3
| Formularz asortymentowo – cenowy | [5 empty] | załącznik nr 5 do SWZ
Część 3 Implanty czasowe i cementy - pakiet niepodzielny
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Czasowy implant stawu biodrowego z gentamycyną w 3 rozmiarach (spacer) | szt | 2
2 | Czasowy implant stawu biodrowego z gentamycyną i vancomycyną w 3 rozmiarach (spacer) | szt | 2
3 | Cement 60g zamknięty w próżniowej strzykawce-aplikatorze, stanowiącej integralny mieszalnik cementu | szt | 20
4 | Cement 40 g | szt | 10
5 | Substytut kostny, hybrydowy w postaci mieszaniny cementu i hydroksyapatytu o strukturze porowatej pozwalającej na przerost tkanki kostnej | szt | 4
6 | Mieszalnik substytutu kostnego | szt | 4
7 | Podajnik substytutu | szt | 2
| Razem |  |  |  |  | x | x | x
x | słownie brutto:
Wymagania dodatkowe:
1 | Bezpłatne udostępnienie i serwis instrumentarium na okres trwania umowy
2 | Depozyt cementu kostnego w ilości zgodnej z krzywą zużycia, nie mniej niż po 1 sztuce z każdej pozycji
3 | Pozycje: 1-2 dostarczane tylko na czas zabiegu.

## Część 4
| Formularz asortymentowo – cenowy | [5 empty] | załącznik nr 5 do SWZ
Część 4 - Implanty mocujące stawu kolanowego i barkowego - pakiet niepodzielny
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego | szt | 48
2 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone - implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona do 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego | szt | 2
3 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba interferencyjna, kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-25-30-35mm | szt | 50
4 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe -guzik tytanowy, średnica 10mm | szt | 2
5 | Obszycie przeszczepu - długa, prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, nić biało-niebieska. Opakowanie 1 szt. | szt | 4
6 | Obszycie przeszczepu - długa, prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, nić biało-niebieska. Opakowanie 10 szt. | szt | 4
7 | Implant do szycia łąkotki złożony z dwóch miękkich, poliestrowych kotwic połączonych nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop; podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm; prowadnica metalowa prosta lub wygięta 14 st. | op. | 45
8 | Wiertło o średnicy 2,4mm i długości około 40cm zakończone oczkiem | szt | 25
9 | Drut nitinolowy prowadzący do śrub interferencyjnych, średnica 1,1mm | op | 25
10 | Zestaw 2 kotwic o średnicy 1,4mm wykonanych z plecionki poliestrowej z jedną nicią #1, w zestawie z instrumentarium - celownik, wiertło i obturator | szt. | 3
11 | Kotwica tytanowa o średnicy 3,0mm z jedną wzmocnioną nicią #2 | szt | 2
12 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek | szt | 2
13 | Kotwica o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej z dwiema różnokolorowymi, wzmocnionymi nićmi #2 | szt | 30
14 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia do 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek | szt | 20
15 | Kotwica z materiału PEEK, średnica 5,5mm wkręcana, z dwiema różnokolorowymi taśmami o szerokości 1,5mm zakończonymi nicią #2. Jedna taśma przesuwna, druga zamocowana na stałe | szt | 2
16 | Kotwica tytanowa o średnicy 5,0mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami lub bez igieł | szt | 10
17 | Kotwica tytanowa o średnicy 6,5mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami | szt | 2
18 | Zestaw - uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik; prowadnica oraz wiertło 1,4mm w zestawie z kotwicą | szt | 1
19 | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej | szt | 20
20 | Nić niewchłanialna #2 o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska, opakowanie 12 szt. | szt | 1
21 | Nić niewchłanialna #2 o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska z igłami, opakowanie 12 szt. | szt | 1
22 | Taśma o szerokości 1,5mm, opakowanie 2 szt., czarno-niebieska i czarna | szt | 6
23 | Taśma o szerokości 2,3mm z igłami, opakowanie 2 szt., czarno-niebieska i czarna | szt | 2
24 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową | szt | 1
25 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 6,35mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową | szt | 1
26 | Kotwica z materiału PEEK, bezwęzłowa do tenodezy bicepsa, rozmiary 5-9x10-18 mm | szt | 2
27 | Kotwica o średnicy 1,0mm wykonana z plecionki poliestrowej z jedną wzmocnioną nicią 2-0 z igłami. W zestawie z kotwicą sterylne wiertło z ogranicznikiem głębokości | szt | 2
28 | Przeszywacz tkankowy z chwytakiem nici z plecionki nitinolowej z powłoką tlenową w celu zminimalizowania tarcia. Ostra, niskoprofilowa końcówka ułatwiająca penetrację tkanki i minimalizująca jej urazy, różne stopnie wygięcia i kierunki zakrzywienia. Instrument sterylny, jednorazowy | szt | 10
29 | Punch artroskopowy, różne stopnie wygięcia i kierunki zakrzywienia. Instrument autoklawowalny | szt | 5
30 | Kaniula artroskopowa z obturatorem, jednorazowa, podwójne uszczelnienie, przezroczysta, średnica 7mm i 8,5mm, długość 75-130mm | szt | 6
| Razem |  |  |  |  | x | x | x
x | słownie brutto:
Wymagania dodatkowe:
1 | Nieodpłatne użyczenie i serwis niezbędnego instrumentarium na okres trwania umowy
2 | Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozyt implantów w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym
3 | Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
………………………………………….
data

## Część 5
| Formularz asortymentowo – cenowy | [5 empty] | załącznik nr 5 do SWZ
Część 5 -implanty kręgosłupa - pakiet niepodzielny
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Zestaw do wertebroplastyki trzonów kręgów piersiowych i lędźwiowych kręgosłupa z igłą biopsyjną | kpl | 120 |  |  |  | x | x
Skład kompletu: 1 cement, 1 zestaw do mieszania cementu, 1 zestaw do aplikacji cementu, 1 igla przeznasadowa, 1 igła punkcyjna
| cement kostny | szt | 120
| zestaw do mieszania cementu | szt | 120
| zestaw do aplikacji cementu kostnego | szt | 120
| igła przeznasadowa | szt | 120
| igła punkcyjna | szt | 120
| Razem |  |  |  |  | x | x | x
Słownie wartość brutto
Wymagania dodatkowe:
1 | Trzy rodzaje cementu o różnej gęstości do wyboru przez operatora:
a/Cement PMMA o niskiej gęstości.
b/ Cement PMMA o średniej gęstości.
c/ Cement PMMA o wysokiej gęstości i lepkości po rozmieszaniu (min. 1000 PAS – konsystencja plasteliny)
Kompozycja cementu o niskiej gęstości: ok. 70% PMMA i ok. 30% BaSO4
Kompozycja cementu o średniej gęstości: min. 50% PMMA i min. 40% ZrO2
Kompozycja cementu o wysokiej gęstości: min 50% PMMA i min 40% ZrO2
Czas polimeryzacji cementu przy temperaturze 23 st C. ‐ min. 10 minut
Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast)
2 | Manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem obrotowym, zawierający 4 strzykawki dla ułatwienia aplikacji cementu
3 | Zestaw do podania cementu oparty na mechanizmie pistoletowym umożliwiającym aplikację 15 ml cementu po jednorazowym wymieszaniu, wyposażony w przewód o długości min. 30 cm łączący pistolet z igłą
4 | Igły przeznasadowe o śred. 11 i 13 G, o dług. 120 i 150 mm – do wyboru przez operatora; ścięte, sterylne, pakowane pojedyńczo
5 | Igła biopsyjna o dług. 190 mm, śred. 13G, zestaw wyposażony w strzykawkę o obj. 5 ml do aspiracji oraz pojemnik do przechowania materiału biopsyjnego, zestaw pakowany pojedynczo, dostarczany sterylny
………………………………………….
data

## Część 6
załącznik nr 5 do SWZ
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 6 - implanty kręgosłupa - pakiet niepodzielny
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
System do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
Nieanatomiczny, prosty lub kątowy oraz kolczasty profil implantu. Implant wykonany z materiału PEEK. Możliwość wykonania stabilizacji do trzech poziomów bez konieczności użycia płyty przedniej. Pomost – „bridge” łączący dłuższe boki implantu, Wymiary implantu dostosowane do anatomicznych rozmiarów kręgów szyjnych. Powierzchnia styku i otworów umożliwiających przerost kostny. Wymiary implantu: implant prosty długość 14 lub 16 mm, szerokość 12 mm, wysokość w zakresie 3-10 mm skok co 1 mm; implant kątowy 5 stopni. Długość 14 mm, szerokość 12 mm, wysokość w zakresie 4-8 mm skok co 1 mm. Gwintowany otwór do narzędzia wprowadzającego implant, Dwa znaczniki radiologiczne umieszczone po przekątnej implantu. Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach. Wypożyczenie instrumentarium na czas trwania umowy składającego się z : retraktora podłużnego – łamanego 1 szt. , retraktora poprzecznego - łamanego 1 szt., retraktora typ Caspar 1 szt. dł. piny do Caspara część trzonowa 14 -16 mm a długość pina 3,5 cm , prowadnik do równoległego wkręcania pinów z tuleją szt. 1 , ręczne retraktory do szpatuł szt. 2, śrubokręt do pinów szt. 1, szpatuły szer. 15 mm do 23,5 mm głębokość 45-60 mm skok co 5 mm tępe i ostre, przymiary do implantów 4 - 8 mm skok co 1 mm, narzędzie do wprowadzania przymiarów i implantów w przestrzeń, Oznakowany nazwą kontener do sterylizacji instrumentarium używany jako opakowanie.
1 | Implant do stabilizacji międzytrzonowej do operacji dyskopatii szyjnych | szt | 100 |  | 0 | 8
| Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Słownie wartość brutto
Wymagania dodatkowe:
1 | Nieodpłatne użyczenie i serwis niezbędnego instrumentarium na okres trwania umowy
2 | Wykonawca dostarczy instrumentarium wraz z liniami implantów na tzw. "hasło" w terminie do 3 (min.3) dni roboczych przed datą planowanego zabiegu
………………………………………….
data

## Część 7
| formularz asortymentowo- cenowy | [6 empty] | załącznik nr 5 do SWZ
Część 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzenia wieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność udowodniona minimum 8 letnimi badaniami klinicznymi w rekonstrukcji chrząstki stawowej. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku. Membrana o wymiarach min. 20x30 mm +/- 1% | szt. | 10
| razem | x | x |  |  | x | x | x | x
Słownie wartość brutto
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.
4. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozyt implantów w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym
| ………………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………….
| pieczęc i podpis Zamawiającego |  |  |  | pieczęc i podpis Wykonawcy

## Część 8
| formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | załącznik nr 5 do SWZ
Część 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Proszek i rozpuszczalnik do przygotowania kleju do tkanek składnik 1 :koncentrat białek klejących, liofilizowany do rozpuszczenia w roztworze aprotyninyskładnik 2:Trombina liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapniazestaw dający po połączeniu składniku 1 i 2 – pojemność 2 ml PRODUKT LECZNICZY | szt | 10
| Razem | x | x |  |  | x | x | x | x
Słownie wartość brutto

## Część 9
| Formularz asortymentowo – cenowy | [5 empty] | załącznik nr 5 do SWZ
Część 9 - pakiet niepodzielny
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° współpracujący z prętami węglowymi o średnicy 8 mm i grotowkrętami Shanza o średnicach 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 mm | szt | 12
2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° współpracujący z prętami węglowymi o średniacy 8 mm | szt | 6
3 | Łącznik multifunkcyjny | szt | 2
4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° | szt | 6
5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm | szt | 20
6 | Grotowkręty Shanza o średnicach 2,5; 3; 4; 5 mm | szt | 50
| Razem |  |  |  |  | x | x | x
x | słownie brutto:
Wymagania dodatkowe:
Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych produktów.