Łapanów dnia: 2023-03-24

Gmina Łapanów

Łapanów 34

32-740 Łapanów

Pismo: IBP.III.271.1.2023.4

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej na terenie Gminy Łapanów” – znak sprawy IBP.III.271.1.2023.

Zamawiający, Gmina Łapanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W zakresie zadania nr 2: Zamawiający w dokumentacji projektowej 2A - MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁAPANOWIE opisał rodzaj i wysokość piłkochwytów . Jest to niestandardowe rozwiązanie gdyż nie stosuje się obecnie przy tego typu obiektach profili okrągłych i w dodatku zalewanych w betonie itp. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania powszechnie stosowanego – czyli: profil 80x80 ocynkowany malowany proszkowo (RAL zgodnie z wytycznymi Zamawiającego), zakotwiony w tulejach. Wysokość 4mb, rozstaw 3mb krańcowe z zastrzałami, pozostałe 4mb. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, czyli: profil 80x80 ocynkowany malowany proszkowo (RAL zgodnie z wytycznymi Zamawiającego), zakotwiony w tulejach. Wysokość 4,0 mb, rozstaw 3 mb krańcowe z zastrzałami, pozostałe 4mb.

…………………………….