Łapanów dnia: 2023-03-28

Gmina Łapanów

Łapanów 34

32-740 Łapanów

Pismo: IBP.III.271.2023.6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej na terenie Gminy Łapanów” – znak sprawy IBP.III.271.1.2023.

Zamawiający, Gmina Łapanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Ze względu na złożony zakres przedmiotu zamówienia proszę o zmianę terminu składania ofert na 11.04.2023. Jest to niezbędne dla rzetelnego przygotowania oferty. 2. Zwracamy uwagę, że projekt obarczony jest wadą w zakresie opisanego systemu nawierzchni PU. Projekt podaje Wadą jest zapis „Należy zastosować system nieprzepuszczalny dla wody – po drugiej warstwie SBR należy wykonać nieprzepuszczalną membranę / szapchlę zgodnie z kartą danego producenta.”. Jako doświadczony wykonawca systemów nawierzchni PU informujemy, że nie występuje typ nawierzchni opisany w projekcie. Opis układu warstw nawierzchni PU z wyłączeniem wadliwego opisu odpowiada nawierzchni PU typu EPDM 2S i jest to właściwy typ nawierzchni dla boisk jednak ten typ nawierzchni występuje jedynie w wersji przepuszczalnej dla wody bez szpachli PU. Zwracamy uwagę, że zastosowanie nawierzchni PU nieprzepuszczalnej dla wody na warstwie typu ET i podbudowie z kruszyw przepuszczalnej dla wody byłoby nieracjonalne. W związku z powyższym konieczne jest usunięcie ewidentnej wady projektowej, o co wnosimy. 3. Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej PU w sposób niezgodny ze standardami w branży i aktualną normą a opis parametrów odpowiada konkretnej nawierzchni, co powoduje uniemożliwienie konkurencji. Inny wykonawca wykazał to swoim piśmie ale Zamawiający udzielił odpowiedzi Odpowiedź Zamawiającego dowodzi, że nie wiem on co pisze. Poniżej przedstawiamy tego dowody. Po pierwsze zdanie j nie jest merytoryczne ponieważ wykonawca wnosił o dopuszczenie nawierzchni o parametrach zgodnych z aktualną normą, która obowiązuje na terenie UE i Zamawiający nie ma prawa jej podważać i zmieniać. Zamawiający musi w świetle obowiązujących przepisów pzp dopuścić nawierzchnie spełniające aktualną normę jeśli nie ma obiektywnych przesłanek do innego określenia przedmiotu zamówienia w tym zakresie i tu należy obiektywnie stwierdzić, że takie przesłanki nie występują. Po drugie zdanie zawiera nieprawdziwą informację, co dowodzimy poniżej w szczegółowej analizie. Po trzecie kolejne zdania odpowiedzi Zamawiającego są nieudolną próbą obrony swojego stanowiska, co nie powinno mieć miejsca w ramach postępowania opartego o pzp. Projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych niezgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych). Projekt podaje: Po pierwsze stwierdzamy, że wymagania projektu (poza wymagana grubością) są niezgodne ze standardami w branży i aktualną normą. Poniżej przedstawiamy wymagania porównanie 3 wartości poszczególnych parametrów tj. 3 kolumny: - KOLUMNA I – parametry określone wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 - KOLUMNA II – parametry określone w projekcie - KOLUMNA III – parametry oferowanej nawierzchni wg wyników badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 parametr; KOLUMNA I wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02; KOLUMNA II wartość wymagana wg projektu; KOLUMNA III wartość oferowanej nawierzchni wg wyników badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02. Wytrzymałość na rozciąganie, MPa; ≥ 0,4; 0,60-0,80; 1,2. Wydłużenie podczas zerwania, %; ≥ 40; 55-58; ≥ 82. Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro; 80-110 55-110; Brak wymagania Brak wymagania; 106 57. (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h; ≥ 150; Brak wymagania; 3233. Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g; ≤ 4; Brak wymagania; 0,9. Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, %; ≤ 20 ≤ 20; Brak wymagania Brak wymagania; 3 5. Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, %; ≥ 0,4 ≥ 40 35-44 typ SA35-44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20; Brak wymagania Brak wymagania Brak wymagania Brak wymagania Brak wymagania Brak wymagania Brak wymagania; 0,76 62 41 0,73 4 56 10. Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej; ≤ 4 ≥ 3; Brak wymagania Brak wymagania; 1,73 4-5. Amortyzacja w temp. 23oC, %: - nawierzchnia na obiekty typu multisport; 35-44; 39-43; 35. Odkształcenie pionowe w temp. 23oC, mm: - nawierzchnia na obiekty typu multisport; ≤ 3; 1,0-1,4; 0,9. Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, %; ≥ 85; Brak wymagania; 103. Współczynnik tarcia TRRL; Nie występuje; 0,53-0,55; -. Amortyzacja wstrząsów w temp. Laboratorium, %; Nie występuje; 40-43; -. Odkształcenie pionowe w temp. Laboratorium, mm; Nie występuje; 1,0-1,4; -. Powyższe dowodzi, że wymagane przez projekt parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 mimo, że zapis projektu pod tabelą podaje, że nawierzchnia musi spełniać wymogi tej normy. Podane w projekcie wartości parametrów sposób nieuzasadniony uniemożliwiają zaoferowanie nawierzchni posiadającej lepsze parametry. Oferowana nawierzchnia posiada liczne lepsze wartości poszczególnych parametrów. Jednocześnie projekt podaje parametry nie występujące w aktualnej normie: - współczynnik tarcia TRRL - amortyzacja wstrząsów w temp. Laboratorium - odkształcenie pionowe w temp. Laboratorium Projekt podaje własne nieuzasadnione wartości w przedziałach uniemożliwiając jednocześnie zaoferowanie nawierzchni o lepszych parametrach. Informujemy, że aktualnie w Unii Europejskiej jedynym punktem odniesienia dla nawierzchni PU jest norma PN-EN 14877:2014-02, która określa wymagania dla jej parametrów. Projekt manipuluje parametrami tak aby wymagania te spełniała tylko jedna konkretna nawierzchnia, co nie powinno mieć miejsca w ramach postępowania przetargowego w oparciu o ustawę pzp. Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe. Po drugie projekt podaje w opisie nawierzchni PU Po pierwsze zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia nie jest stadion la lecz boisko wielofunkcyjne, co powoduje, że jakiekolwiek odniesienie do WA/IAAF jest sprawą bezprzedmiotową. Informujemy, że IAAF to (ang. International Association of Athletics Federations) czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych, aktualnie to WORLD ATHLETICS – WA. Zwracamy uwagę, że jakiekolwiek wymagania odnoszące się do IAAF/WA są nieporozumieniem przy projekcie odnoszącym się do boiska wielofunkcyjnego a nie stadionu. W ten sposób projekt kreuje iluzoryczne wrażenie posiadania licznych dokumentów IAAF, które miałyby rzekomo podnieść rangę jakościową projektowanej nawierzchni a de facto są bezpodstawnymi kryteriami, które powodują, że zamawiana jest konkretna nawierzchnia i to gorszego typu dla tego typu obiektu. Po drugie informujemy, że nawierzchnia PU typu EPDM 2S nie podlega badaniom na zgodność z wymogami WA/IAAF ponieważ nie jest nawierzchnią la lecz wielofunkcyjną dlatego podlega jedynie normie PN-EN 14877:2014-02. W związku z powyższym żądamy dopuszczenia nawierzchni PU zamawianego typu posiadającej parametry określone w kolumnie III. Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny ze standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02. 3. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 4. Udostępnione przedmiary robót są w formie skanu co uniemożliwia prawidłową edycje w programie kosztorysowym. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath. 5. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 6. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 7. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 8. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 9. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 10. W związku z zapisem umowy (§4 ust. 15) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 11. W związku z zapisem umowy (§4 ust. 15) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 12. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 13. Umowa (§17 ust. 1. 6)b)) podaje Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis „wyjątkowo”. Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. cytat), to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunięcie treści „wyjątkowo”. 14. Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 31.03.2023r. do godz. 12.00. Ad.2) Zgodnie z posiadaną wiedzą przez Zamawiającego wielu producentów nawierzchni poliuretanowych ma w swojej ofercie produkt typu szpachla PU . Ze względu na specyfikę i ukształtowanie terenu ,Zamawiający wymaga zastosowanie w/w membrany zgodnie z karta ofertowanego producenta. Ad.3) Parametry nawierzchni opisane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej są w całości zgodne z aktualną, obowiązującą normą. Potwierdzają to parametry ujęte w zadanym pytaniu w Kolumnie I oraz Kolumnie II. Intencją pytającego jest dopuszczenie konkretnego produktu opisanego w kolumnie nr III. Pytający wskazuje tam konkretne wyniki badań. Na takie działanie nie może zgodzić się Zamawiający, gdyż wskazywanie konkretnego produktu uniemożliwia jakąkolwiek konkurencję. Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w tym ustawy Prawo budowlane. Celem Zamawiającego jest więc dokonanie wyboru ofert jak najkorzystniejszej zarówno pod względem cenowym jak i jakościowym, dlatego też określając minimalne parametry Zamawiający oczekuje produktów dobrych jakościowo o wieloletniej gwarancji. Spełnienie w/w wymagań nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych, lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawców-oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. Doświadczenie i pozyskana wiedza pokazują, że producenci systemów nawierzchni poliuretanowych w celu pozyskania klienta deklarują wyśrubowane parametry swych wyrobów, które są niemożliwe do osiągnięcia przy realizacji obiektów. Stąd oczekiwania Zamawiającego, że nawierzchnia po instalacji osiągnie identyczne wartości jak w trakcie badań i może to być podparte spełnieniem wymagań określonych przez IAAF /WA Z informacji jakie posiada Zamawiający, nie ma żadnych przesłanek prawnych o niedopuszczeniu przez IAAF/WA nawierzchni typu 8+8 na warstwie ET. Jest wiele nawierzchni, które zostały przebadane przez akredytowane laboratorium WA/IAAF pod kątem wymagań i które spełniają w/w wymagania. W związku z powyższym Zamawiający w całości podtrzymuje zapisy projektowe. Ad.3) Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. Ad.4) Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiarów robót z rozszerzeniem ath. Ad.5) Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej – nie tylko przedmiarze robót. Wykonawcy zainteresowanie postępowaniem zobowiązani są do złożenia oferty biorąc pod uwagę kompletną dokumentację projektową a nie tylko przedmiar robót. Biorąc pod uwagę, że w projektowanych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar stanowi dokument pomocniczy – zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - (…) dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Ad.6) Zgodnie z załączoną mapą (PZT) nie widnieją jakiekolwiek sieci. Ad.7) Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy. Ad.8) Zamawiający udostępnił dokumentacją, którą dysponuje. Ad.9) Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi. Ad.10) Jeśli wykonawca z którym zostanie podpisana umowa zwróci się do Zamawiającego o zbycie przez Wykonawcę wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy, wtedy Zamawiający będzie rozpatrywał wniosek. Ad.11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. Zasady płatności zostały określone w projekcie umowy. Ad.12) Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy. Ad.13) Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach (§17 ust. 1. 6)b)). Jeśli wystąpią przesłanki i wykonawca zwróci się z uzasadnionym wnioskiem wtedy Zamawiający obiektywnie będzie taki wniosek rozpatrywał biorąc pod uwagę zaistniałe czynniki. Ad.14) Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Zamawiający informuje, że dochowa tego terminu.