OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:                  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Rektoratu i małej Sali Senatu, łazienek I piętro segment A” 
Adres zamówienia:                   Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69  
Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowała:    mgr inż. Ewa Suszalska

Częstochowa, luty 2023 r.
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
I.
Przedmiot zamówienia

II.
Zakres przedmiotu zamówienia
III.
Wymagania ogólne

IV.      Wymagania dotyczące formy dokumentacji

V.
Zakres nadzoru autorskiego
VI.       Stan istniejący
VII.       Stan projektowany

VIII.      Rysunki - Rzut pomieszczeń I piętra
I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Rektoratu i małej Sali Senatu, łazienek I piętro segment A”.  
Zakresem remontu objęto 4 pomieszczenia Biura Rektora,  małą Salę Senatu oraz 2 pomieszczenia łazienek na I piętrze Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej w segmencie A o powierzchni ogółem 254,98 m2 .
Zamówienie obejmuje:

      - roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

      - roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

      - roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
      - roboty w zakresie instalacji teleinformatycznych i okablowania strukturalnego,
      - roboty w zakresie klimatyzacji
II. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego, z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót instalacyjnych w zakresie opisanym poniżej.  Dokumentacja powinna zawierać:

· plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji sieci logicznych, sieci elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych), instalację wod. kan. oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

-   specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

-   kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia

    Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021, poz. 2458)
    w sprawie metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
    planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
    budowlanych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia
2) Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy;
3) Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót;

4) Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami  i użytkownikiem;

5) Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami;

6) Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz 1 krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich;
III.   Wymagania ogólne
1) Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Dokumenty muszą być spójne i skoordynowane jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

2) Dokumentacja powinna zawierać jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnego osprzętu instalacji oświetleniowej i odtworzeniowe niezbędne do wykonania całego zamierzenia.

3) Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie  prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

4) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

5) Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6) Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

a) ze złożoną ofertą;

b) z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

c) z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

· Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710);
· Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696);
· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021, poz. 2458);

· Innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

a) współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji, jak i na etapie realizacji robót,

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni,

c) nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót z podziałem na etapy:

     - roboty budowlane w pomieszczeniach Rektoratu,

     - roboty budowlane w małej Sali Senatu,
- roboty budowlane w łazienkach 
d) Zamawiający wymaga dokonania oględzin przez Projektanta przed zaprojektowaniem stosownych rozwiązań.
IV.    Wymagania dotyczące formy dokumentacji
1) Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania w wersji papierowej  –         

    5 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc.,
    schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF
    zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest  

    odzwierciedleniem wersji papierowej);

2) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niezbędnych do  

    realizacji przedmiotu zamówienia w wersji papierowej  – 5 egz., w wersji 
    elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, 
    rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca 
    wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji
    papierowej);

3) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów niezbędnych do realizacji 
    robót budowlanych w wersji papierowej – 5 egz., w wersji elektronicznej (format 
    PDF i  *.ath– po 1 egz.

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.
Dodatkowe wytyczne 
Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z Upoważnionymi Przedstawicielami Zamawiającego i uzyskać ich zgodę na zastosowane rozwiązania.
Przewiduje się możliwość realizacji robót etapami.
Kosztorys inwestorski winien przedstawiać koszty wykonania robót z podziałem kosztów na poszczególne pomieszczenia oraz posiadać wydzielone koszty dotyczące instalacji klimatyzacyjnej.
V.    Zakres nadzoru autorskiego

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności:
a. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
b. uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
c. opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,
d. poprawianie błędów w projekcie,

e. kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
f. sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,
g. udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
h. udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.
2. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:
a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
b. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,
c. wpisy do Dziennika Budowy,
3. Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.
4. Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).
6. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.
7. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy.
8. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.
VI.  Stan istniejący  

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się w pawilonie A, na I piętrze Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej. Budynek jest 4-kondygnacyjny, podpiwniczony.  

Podstawowe dane pomieszczeń przeznaczonych do remontu:
      Budynek Główny, segment A, I piętro, ogółem:                          – 254,98 m2 
w tym:
- Pomieszczenie 101 - sala konferencyjna     
–   26,18 m2

- Pomieszczenie 102 - sala konferencyjna

–   52,96 m2 
                                  aneks kuchenny                    –     6,73 m2
                                  WC                                           –     2,37 m2
- Pomieszczenie 105 - Biuro Rektora





                                  pokój biurowy                        –   51,73 m2
                                              gabinet Rektora                     –   39,72 m2 
- Pomieszczenie 121 - mała Sala Senatu      
–   48,78 m2  
- Pomieszczenia – WC                                                 -     26,51 m2
Wysokość pomieszczeń bez sufitu podwieszonego  - ok. 3,72 m 

Wysokość pomieszczeń z sufitem podwieszonym o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z elementów o wym. 600x600 mm – 
3,30÷3,40 m

VII.   Stan projektowany
Wytyczne dla pomieszczeń przeznaczonych do remontu:

· Wymiana istniejącego wykończenia podłóg w pom. 105 i 121
· Renowacja parkietu lub jego wymiana w pom. 101 i 102
· Montaż nowej armatury i podumywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody w pomieszczeniach Rektoratu 

· Fartuchy ochronne z płytek ceramicznych lub inne równoważne rozwiązanie
· Likwidacja aneksu sanitarnego w pom. 101
· Wykonanie (wymiana) sufitu podwieszanego kasetonowego w pom.102 
· Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń
· Wymiana istniejącej instalacji klimatyzacyjnej i montaż nowej
· Wymiana oświetlenia, montaż lamp oświetleniowych ledowych rastrowych

· Wymiana okna w pom. 121

· Obudowa parapetów 

· Wykonanie osłon grzejników lub wymiana istniejących
· Wykonanie miejscowych osłon zabezpieczających ściany w pom.105
· Wymiana 7 szt. drzwi wewnętrznych pełnych z futryną 

· Wykonanie nowej podtynkowej instalacji elektrycznej 230V, instalacja dodatkowych gniazd elektrycznych

· Rozbudowa istniejącej sieci LAN – istniejący system okablowania strukturalnego pochodzi z firmy Leoni Kerpen Data, okablowanie kategorii 7

· Wykonanie lub renowacja gładzi gipsowych

· Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi

· Remont pomieszczeń łazienek damskiej i męskiej z dostosowaniem do aktualnych przepisów
Szczegółowy zakres projektu nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco z Zamawiającym. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostaną wskazani w umowie. 

Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze. 

VIII.  Rysunki 
        Skan rzutu z lokalizacją pomieszczeń planowanych do remontu 

10

