Łapanów dnia: 2023-04-11

Gmina Łapanów

Łapanów 34

32-740 Łapanów

Pismo: IBP.III.271.3.2023.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu, gmina Łapanów - etap I” – znak sprawy IBP.III.271.3.2023.

Zamawiający, Gmina Łapanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dokumentacja projektowa przewiduje renowację komór istniejących na ciągu technologicznym wraz ze zbiornikiem uśredniającym oraz wymianę rurociągów napowietrzania i układu pompowego. W jaki sposób Zamawiający przewiduje utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Na czas wykonywania robót na ciągu technologicznym I należy wykonać rurociągi by-pass celem dostarczenia ścieków do reaktora BIOPAK II celem utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni.

Zamawiający zwraca również uwagę, iż renowacja dotyczy również:

- Zakresu podczyszczania

- Zakresu studni przed flotacyjnej / studnia sita z mleczarni Magda

Sposób doprowadzenia ścieków do Ciągu technologicznego I lub reaktora BIOPAK II w zależności od założeń harmonogramu rzeczowego sporządzonego po podpisaniu umowy z Wykonawcą należy wykonać na zasadzie by-pass celem utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni.