OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia      Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  w budynku mieszkalnym przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie”

Adres zamówienia                   Częstochowa ul. Witolda Gombrowicza 1
Nazwa zamawiającego            Politechnika Częstochowska
Adres zamawiającego              Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
marzec 2023 r.
SPIS  ZAWARTOŚCI

1. Przedmiot zamówienia
2. Zakres przedmiotu zamówienia
3. Opis ogólny budynku
4. Stan istniejący 
5. Stan projektowany
6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wewnętrznych instalacji dla zadania pn: „Wykonanie remontu  instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie” z uwzględnieniem niezbędnych robót budowlanych do wykonania zadania i przywrócenia stanu technicznego budynku po wykonaniu remontu instalacji.
Opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w procedurze UZP na wybór wykonawcy robót.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego, z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót instalacyjnych w zakresie opisanym poniżej. Dokumentacja powinna zawierać:

· plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

· specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót;

· kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;
· uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamówienia.;
· jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego

· sprawowanie nadzoru autorskiego: 
· Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami, w zakresie obejmującym w szczególności:
· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
· uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
· opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,
· poprawianie błędów w projekcie,

· kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
· sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,
· udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
· udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.
· Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych przez osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:
· zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
· rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,
· wpisy do Dziennika Budowy,
· Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.
· Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym każdorazowo przez Zamawiającego. 
· Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).
· Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.
2) Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy;
3. Ogólny opis budynku
Budynek pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Budynek składa się             z czterech segmentów. Zakres opracowania obejmuje dwa segmenty zlokalizowane na działce 146/1 obręb 22 gmina m. Częstochowa                         ( rys nr 1 str. 4). Budynek zrealizowany w systemie WP-75. Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową, instalację wodno – kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, instalację elektryczną, odgromową , telefoniczną. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia na główne zawory gazowe, zawór wodociągowy, węzeł cieplny dla c.o. i c.w.u.
Wymiary budynku:
· szerokość 16,12 m,

· długość 46,98 m, 

· wysokość ścian wraz z cokołem16,44 m, 

Rysunek 1. Segmenty budynku wraz z terenem przyległym- zaznaczenie kolorem czerwonym budynek objęty opracowaniem wraz z terenem przyległym.
[image: image1.png]N

gﬂ. | =192 —— —— — T
Mal

,A .wm,." &R

_— 62192 R

002 PY—866092; 2 198—3|Q
< ; x
59'6524X—59'652 0 '092-Q—6£'092

~N

A
-

e U 7

A
P4

1)
sl

§'292——NN8 y——¢ .%w..ﬂ, q
.

S O

sy’ (R
il AP ST T — .
- N

|
|
|
e

6246\———W 40 —— ——262,76 ——
Z

|
I
I

~¥ /&)

g | v





4. Stan istniejący 
-ilość mieszkań objęta opracowaniem to 74 lokale.
a) - Instalacja zimnej wody 
Woda do budynku doprowadzona jest dwoma przewodami zasilającymi z rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą typowych łączników ocynkowanych. Poziomy prowadzone są pod stropami piwnic. Do każdego lokalu mieszkalnego doprowadzone są po dwa piny instalacji zimnej wody osobno dla łazienki i kuchni. Na odejściach pionów zamontowane są zawory odcinające i wodomierze. Przejścia pionów przez stropy poprowadzone są w tulejach ochronnych wypełnionych masą plastyczną.
b) - Instalacja ciepłej wody
Ciepła woda z sieci miejskiej przygotowywana jest centralnie w wymiennikowniach. Przewody dla ciepłej wody wykonane są z rur stalowych ocynkowanych. Poziomy prowadzone pod stropem piwnic. Do każdego lokalu mieszkalnego doprowadzone są po dwa poimy instalacji ciepłej wody osobno dla łazienki i kuchni. Piony przy przejściu przez strop poprowadzone w tulejach ochronnych. Na odejściach pionów zamontowane są zawory odcinające i wodomierze. Na ostatniej kondygnacji znajduje się połączenie pionu ciepłej wody zasilania z pionem cyrkulacji nad podłogą.  Poziome przewody zbiorcze  zaizolowane warstwą waty szklanej i warstwą azbestocementu na siatce. 

c) - Instalacja kanalizacyjna
Ścieki  odprowadzane są czterema przewodami kanalizacyjnymi do studzienek kanalizacyjnych przy budynku. Piony i poziomy kanalizacji ściekowej wykonane są z rur żeliwnych kielichowych uszczelnionych sznurem konopnym i cementem, prowadzone pod posadzką piwnic nad ławami fundamentowymi.. Odpływy kanalizacyjne wykonano z rur żeliwnych kielichowych. Nad dachem piony kanalizacyjne zakończone są żeliwnymi rurami wywiewnymi. 
5. Stan docelowy

1) Wymiana pionów  instalacji ciepłej i zimnej wody od licznika głównego do lokali.                          
2) Wymiana żeliwnych pionów kanalizacyjnych oraz poziomych żeliwnych odpływów do studzienek kanalizacyjnych przy budynku na piony i poziomy z rur PCV
3) Zakres remontu obejmuje również:
- wymianę instalacji w  węzłach c.o. i c.c.w
- pomieszczenie dozorcy na parterze- wyposażenie  w miskę ustępową wc oraz umywalkę
5. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
5.1. Zakres dokumentacji projektowo kosztorysowej realizacji zadania:

· Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania
· po 5 egz. w wersji papierowej, 

· 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; w formie elektronicznej (modyfikowalnej –dwg, doc i niemodyfikowalnej – PDF ).
· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

· po 3 egz. w wersji papierowej,  

· 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – doc i niemodyfikowalnej – PDF ).
· kosztorysy inwestorskie, 

· po 3 egz. w wersji papierowej  

· 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).
· przedmiary robót,

· po 3 egz. w wersji papierowej  

· 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).
5.2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić prowadzenie robót budowlanych w obiekcie wyposażonym w instalację gazową i prowadzenie robót budowlanych w pobliżu tej instalacji oraz wykonanie próby szczelności instalacji gazowej po zakończeniu prac remontowych.
5.3. W dokumentacji należy uwzględnić prowadzenie robót remontowych instalacji wodno-kanalizacyjnych na czynnym, zamieszkałym obiekcie -  budynek mieszkalny wielorodzinny. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy podzielić  prowadzenie robót budowlanych na  etapy. 
5.4. Wykonawca powinien uwzględnić  w dokumentacji projektowej  konieczność przeprowadzenia  badań szczelności instalacji.
5.5. Wykonawca dokona uzgodnień, w przypadku konieczności uzyskania takich z gestorem sieci wodociągowej.
5.6. Przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej.
5.7.  Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
5.8. Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Powinna uwzględniać wszystkie założenia zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania.
5.9.  Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe.
5.10. Na każdym etapie opracowania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków od Zamawiającego oraz do konsultacji z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji dla zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu. 
5.11. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania w projektach proponowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez opisu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
5.12. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa na każdym etapie  wykonawstwa musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji. 
Uwaga: Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w powyższym opisie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych i realizacji zadania,  należy uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 
5.13. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami, a w szczególności zgodnie z:
a) Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pózn. zm.), 

b) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z późn. zm.)

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 , poz. 2458 ), 

e) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z pózn. zm.), 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj Dz.U.2019.1065 z późn. zm.) 

g) Aktualnymi i obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami i innymi przepisami wykonawczymi. 

h) Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z  2004 nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

i) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późn. zm.) 

j) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 z późn. zm.). 

11

