Częstochowa dnia: 2023-02-17

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-223/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.16.2023.AR. |
| --- | --- |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Pytanie  do Zadania nr 1

Pytania dot. Zadania 1: Pyt 1. Czy Zamawiający uzna za równoważny projektor z wielkością rzutowanego obrazu 40"-300" zamiast oczekiwanego 28"-300"?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany

Pyt 2. Czy Zamawiający uzna za równoważny projektor z lampą o mocy 210W zamiast oczekiwanej 220W?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany

Pytanie  do Zadania nr 2

Zamawiający wskazuje w parametrach technicznych - projektor, który jest projektorem LED nie DLP dlatego proszę o zweryfikowanie parametrów, gdyż LED nie odpowiada DLP, a parametry DLP nie pasują do parametrów LED. Dodatkowo - nasze przypuszczenia wskazują na pewien model Projektora, który nie posiada S-Video, oraz nie posiada złącz USB: min 2 i Złącza USB-C min 1

(posiada jedno złącze USB oraz 1 złącze USB-C) Dodatkowo jeśli Zamawiający miał na myśli projektor LED - to jest to projektor raczej przenośny i nie ma możliwości zamontowania na uchwycie sufitowym. Dlatego Prosimy o zweryfikowanie parametrów i udzielenie m.in odpowiedzi na pytania :

1. Czy Zamawiający wymaga Projektora LED czy DLP –Projektor DLP

2. Czy Zamawiający dopuszcza Projektor z 1 portem USB oraz 1 portem USB-C –Nie

3. Czy Zamawiający wymaga złącza S-Video - Tak

4. Czy Zamawiający wymaga uchwytu sufitowego do projektora –Tak

Zadania 2 - z racji tego że parametry oczekiwane w Zadaniu 2 idealnie wpisuja sie w produkt LG (PF50KS), który został wycofany z produkcji i brak jest dostepu częśći zamiennych do tej marki na rynku polskim, a tym samym nie ma możliwości świadczenia gwarancji 24 m-ce - jest możliwe przesłanie pisma od producenta i dystrybutora w tym temacie. Zatem czy Zamawiający dopuści inne projektory o parametrach najbardziej zbliżonych do oczekiwanych w SWZ?

produkt idealnie wpasowujący sie we wszystkie oczekiwane parametry (LG - jako jedyny) w chwili obecnej na rynku polskim jest nieosiągalny i ma długotrwały brak - wycofany z produkcji, brak również dostępności części zamiennych, a tym samym brak możliwości świadczenia 24 m-cznej gwarancji ! Jest możliwe dostarczenie oficjalnego pisma od dystrybutora marki!

Odpowiedź

Zamawiający dopuści projektor spełniający wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ

Zapis: „Jasność: 600 ANSI lumen min” proponujemy zmienić na: „Jasność: 500 ANSI lumen min”. Zmiana jest
„kosmetyczna”, ponieważ w ciemnym pomieszczeniu nie będzie widać różnicy.
2. Zapis: "Współczynnik kontrastu: 100000:1 min" proponujemy zmienić na "Współczynnik kontrastu: 15000:1 min".
Ludzkie oko nie zauważy różnicy, a pozwoli na większy wybór projektorów.
3. Zapis: "Żywotność lampy (normal): 30000 h min" proponujemy zmienić na "Żywotność lampy (normal): 50000 h
min" Zmiana umożliwi prawie 2 krotnie dłuższą żywotność projektora

Odpowiedź

Zamawiający dopuści projektor spełniający wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ

Pytanie  1 do Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści projektor o Poziom szumu do 37 dB (tryb normalny) Mało znacząca różnica a pozwoli na zaoferowanie projektora, który spełnia wymagania

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza projektory o parametrach podanych w opisie zamówienia lub lepszych.

Pytanie  2 do Zadania nr 3

Chcielibyśmy poprosić o uściślenie/wyjaśnienie kwestii związanej z montażem, ponieważ nie jest to ściśle określone ani w SWZ ani umowie. Co dla Państwa wchodzi

w zakres montażu? Jakiej części dotyczy montaż? Na jakich wysokościach miałby się odbywać montaż? Czy sufity do których ma być zamontowany projektor są podwieszane? W jakich godzinach miałby się on odbywać? Czy są wymagane elementy/ akcesoria montażowe tj. dodatkowe kable, uchwyty? Czy kable maja być ukryte w maskownicach /bruzdowanie??

Odpowiedź

Montaż polega na zamontowaniu  w miejscu już zainstalowanego i działającego projektora z możliwością wykorzystania  istniejącego uchwytu, okablowania hdmi, zasilania230V.  Sufit podwieszany typu Armstrong ,wysokość pomieszczenia 4,6m. Prace należy wykonać w godzinach 7.30 do 15.30  po ówczesnym uzgodnieniu terminu. Dodatkowe akcesoria montażowe mogą być wymagane jeśli istniejące elementy nie spełniały by wymaganiom nowego projektora. Przewody muszą być ułożone w sposób najmniej widoczny umieszczone w listwach poprowadzone taką samą trasą co istniejące.

Pytanie  2 do Zadania nr 3

Chcielibyśmy poprosić o uściślenie/wyjaśnienie kwestii związanej z montażem, ponieważ nie jest to ściśle określone ani w SWZ ani umowie. Co dla Państwa wchodzi w zakres montażu? Jakiej części dotyczy montaż? Na jakich wysokościach miałby się odbywać montaż? Czy sufity do których ma być zamontowany projektor są podwieszane? W jakich godzinach miałby się on odbywać? Czy są wymagane elementy/ akcesoria montażowe tj. dodatkowe kable, uchwyty? Czy kable maja być ukryte w maskownicach/bruzdowanie?

Odpowiedź

Odpowiedź jak powyżej

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z informacją podaną poniżej.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z  uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 09.05.2023 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy  https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 09.05.2023 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-06-07.

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski