# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wewnętrznych rolet okiennych

wraz z ich montażem.

Roleta wewnętrzna, w kasecie przestrzennej, w kolorze białym, regulowana ręcznie. Tkanina jednobarwna, wykonana z poliestru o gęstości od 170g/m² do 230g/m² częściowo przepuszczająca światło. Materiał tkaniny jednowarstwowy, w  kolorze kremowym, odcień materiału do uzgodnienia  z zamawiającym. Kaseta przykręcana, prowadnice rolet przyklejane, do skrzydła okna.  Okna dwuskrzydłowe  dzielone w poziomie o  wymiarach skrzydeł: 155cm x 120cm , 55cm x 120cm. Łącznie 530 sztuk rolet do 265 okien. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów przed dokonaniem usługi. Gwarancja minimum 24 miesiące.