Częstochowa dnia: 2023-05-30

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-430/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa dachu budynku głównego Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej przy ul. Brzeźnickiej 60a” – znak sprawy RK-NZ.261.29.2023.ŁZ.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1. W przedmiarach brak pozycji na wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie (pozycjach) należy ująć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki. 2. Czy pozycje 1 i 2 przedmiaru branży budowlanej (rozbiórka instalacji odgromowej) nie są już zawarte w pozycjach 1-6 branży elektrycznej. 3. W zadaniu należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż wentylatorów, jednostek zewnętrznych klimatyzacji itp. na nowych podstawach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe informacje dotyczące demontowanych urządzeń celem doboru odpowiednich podstaw. 4. Zwracamy się z prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej oraz określenie jej terminu. 5. W projekcie instalacji elektrycznej zostało zamieszczone zestawienie materiałów zasadniczych potrzebnych do wykonania instalacji odgromowej. Powyższe zestawienie nie pokrywa się z zamieszczonym przedmiarem instalacji elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie kwestii: czy ilości zapisane w przedmiarze czy jednak ilości zawarte w zestawieniu materiałów w projekcie elektrycznym są wiążące przy sporządzaniu kosztorysu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad1. -§ 3 projektu umowy -Wynagrodzenie Wykonawcy: "Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie zakresu rzeczowego określonego w § 1 niniejszej umowy, jak i również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu niezależnie od tego, czy były one przewidziane na dzień złożenia oferty" -§ 5 pkt 7 umowy- Warunki realizacji robót: „Materiały porozbiórkowe zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.” Należy bezwzględnie przewidzieć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki. Ad2. -§ 3 umowy -Wynagrodzenie Wykonawcy: "Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie zakresu rzeczowego określonego w § 1 niniejszej umowy, jak i również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu niezależnie od tego, czy były one przewidziane na dzień złożenia oferty" Pozycje 1 i 2 przedmiaru branży budowlanej ( rozbiórka instalacji odgromowej ) nie są zawarte w pozycjach 1-6 branży elektrycznej. Ad3. Opis podstaw pod klimatyzatory znajduje się w projekcie w części opisowej pkt 4.2 cc): należy więc przyjąć typową ogólnie stosowaną podstawę pod klimatyzator z regulacją mocowania- gumowy wspornik podłogowy do klimatyzatorów wykonany z czarnej gumy SBR, która gwarantuje wysoki spadek wibracji i trwałość. Ad4. Zamawiający w SWZ nie określił obowiązku odbycia wizji lokalnej jednocześnie nie zakazał jej. W związku z tym istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (poniedziałek-piątek, godz. 7.15- 15.15) z przedstawicielem merytorycznym zamawiającego wskazanym w SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców. Ad5. Porównując przedmiar robót z zestawieniem materiałów zasadniczych należy przyjąć nie 1,25 szt. uziemiacza stalowego ocynkowanego d=30mm L=4m z głowicą do pobijania lecz 5 szt. zgodnie z zestawianiem materiałów zasadniczych zawartych w projekcie.

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 16.06.203r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 16.06.2023r. o godz. 11:00.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-07-15.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski