Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA PN.
ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM  8 SZTUK MUSZLI SAMOCZYSZCZĄCYCH
I SAMODEZYNFEKUJĄCYCH DLA POTRZEB ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE

Maj 2023 r.
SPIS TREŚCI

1.Strona tytułowa.
2. Część opisowa
I. Informacje ogólne                 


    

II.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 


3.    Część rysunkowa  

      Rys. nr 1    Projekt Oddziału Chorób Wewnętrznych
I. 
INFORMACJE OGÓLNE:
1.1.    Zamawiający:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
1.2. Klasyfikacja wg kodów CPV:
a) 
Kod CPV 44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
b) Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

c) Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektrycznej

d) Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

e) Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup i montaż 8 sztuk muszli samoczyszczących i samodezynfekujących uruchomianych automatycznie na Oddziale Chorób Wewnętrznych w:

a) łazienkach dla pacjentów (pomieszczenia nr: A306, A312, A318, A321, A324 oraz A325a), 
b) łazience dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenia nr: A309), 
c) wc personelu (pomieszczenia nr: A328). 
Prace w pomieszczeniach sanitarnych będą prowadzone przy pracującym Oddziale Chorób 
Wewnętrznych, przez co należy uwzględnić etapowe wykonywania wyżej wymienionych prac.
2. Prace budowlane i elektryczne niezbędne do montażu muszli:
a) należy zdemontować osprzęt wod.-kan. w łazience, wykuć i usunąć stary stelaż miski ustępowej zamontowany w ścianie, zamontować nowy stelaż przystosowany do misek samoczyszczących i samodezynfekujących oraz podłączyć go do istniejącej instalacji wod.-kan.
b) instalację elektryczną należy podłączyć do instalacji elektrycznej umiejscowionej w korytarzu oddziału nad stropem modułowym,

c) należy zamknąć wykuty otwór płytą suchego tynku i uzupełnić flizami w podobnym kolorze do ułożonych w łazienkach po akceptacji koloru przez kierownictwo oddziału,

d) na podłodze w łazienkach jest ułożona terakota antypoślizgowa i w przypadku jej uszkodzenia też należy ją uzupełnić w podobnym kolorze po uzgodnieniu z kierownictwem oddziału,
e) sufit w łazienkach należy pomalować farbą emulsyjną na kolor biały,

f) po zakończeniu prac należy ponownie zamontować zdemontowany osprzęt wod-kan.— Zamawiający nie przewiduje wymiany wyżej wymienionych urządzeń
Uwagi końcowe
1. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia, rok produkcji 2023. 

2. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

3. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

4. Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania, wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz dostarczyć i zamontować.

