## Sheet1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku do laparoskopii i zabiegów otwartych oraz okulistyki
Część 1
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Stapler laparoskopowy liniowy tnący kilkukrotnego użytku z możliwością zginania 22 i 45 stopni w obu kierunkach, z obrotowym trzonem 360 stopni, do resekcji przecinania i zespoleń, ładowalny, trzon 12 mm. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek po między nimi. | szt | 3 |  | 0
2 | Ładunek jednorazowego użytku 45 do staplera, wykonujący szew postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiędzy nimi/ z systemem trzech wysokości zszywek w jednym ładunku | szt | 3 |  | 0
3 | Ładunek jednorazowego użytku 60 do staplera, wykonujący szew postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiedzy nimi/ z systemem trzech wysokości zszywek w jednym ładunku | szt | 3 |  | 0
| Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Część 2
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony,z łamanym kowadełkiem, rozmiar: 24mm,26mm,29mm,32mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła o parametrach: - stapler o średnicy 24mm: zszywka o wysokości 4,5mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. -stapler o średnicy 26 mm: zszywka o wysokości 4,8mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. -stapler o średnicy 29 mm: zszywka o wysokości 4,8mm, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. - stapler o średnicy 32mm: zszywka o wyskokości 5,0mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 16 |  | 0
| Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Cześć 3
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 20 | 0 | 0
2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 60 mm – zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5mm | szt | 12 | 0 | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 9 | 0 | 0
4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 60 mm – zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm | szt | 9 | 0 | 0
5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 30 | 0 | 0
6 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 80 mm– zszywki 3,8, po zamknięciu 1,5mm | szt | 30 | 0 | 0
7 | Jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera, o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Wysokość zszywki 3.5mm pozwalający na zespolenie tkanki do 1.5mm | szt | 24 | 0 | 0
8 | Ładunek do staplera liniowego dł. 60mm - zszywki 3,5 mm przed zamknięciem | szt | 6 | 0 | 0
9 | Jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera, o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B, wysokość zszywki 4,8mm pozwalający na zespolenie tkanki do 2,0mm | szt | 12 | 0 | 0
10 | Ładunek do staplera liniowego dł. 60mm - zszywki 4,8 mm przed zamknięciem | szt | 6 | 0 | 0
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Część 4
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długości 37 mm, średnicy 5 mm, z prostymi, tępymi szczękami pokrytymi powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii. Aktywowane włącznikiem ręcznym lub nożnym. Narzędzie z wbudowanym nożem z przewodem, obracanym trzonem o 180 stopni, kompatybilne z generatorami Valleylab /Ligasure | szt | 24 | 0 | 0
2 | Precyzyjne kleszczki do uszczelniania naczyń i pęczków, długość 18-19 cm, długość elektrody 17 mm, kąt rozwarcia szczęk 28 st, aktywowane włącznikiem ręcznym lub nożnym, z przewodem, kompatybilne z generatorem Valleylab/Ligasure | szt | 6 | 0 | 0
3 | Jednorazowe narzędzie do zabiegów laparoskopowych służące do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 37 cm, trzon obracany o 350 stopni, szczęki zakrzywione typu Maryland, powłoką antyadhezyjna w nanotechnologii na powierzchni elektrod, szczęki z wbudowanym nożem, niezależna aktywacja noża, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorami Valleylab/Ligasure | szt | 60 | 0 | 0
4 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem Valleylab/Ligasure | szt | 6 | 0 | 0
| Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt narzędzi w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Część 5
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Nożyczki zakrzywione, preparacyjne typu Metzenbaum, wielokrotnego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, rozbieralne 4 częściowe, trzon śr. 5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm | szt | 2 | 0 | 0
2 | Kleszczyki preparacyjne typu Meryland, wielorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, rozbieralne 4 częściowe z ergonomiczną rekojeścią bez blokady, trzon śr.5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm | szt | 2 | 0 | 0
3 | Kleszczyki atraumatyczne typu Grasper okienkowe wielorazowego użytku, rozbieralne 4-częściowe z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica trzonu 5 mm obrotowy 360stopni, długość trzonu 31cm | szt | 3 | 0 | 0
4 | Kleszczyki chwytające typu Babcock, wielorazowego użytku rozbieralne 4-częściowe, długość 31cm, srednica trzonu 10mm, trzon obrotowy 360st., uchwyt z blokadą zatrzaskową | szt. | 1 | 0 | 0
5 | Laparoskopowa elektroda haczykowa dł 330 mm | szt | 4 | 0 | 0
6 | Końcówka do elektrody haczykowej typu J oraz typu L (do wyboru przez zamawiającego) | szt | 4 | 0 | 0
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Część 6
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Optyka o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni, średnica 4 mm, minimum dł. 16 cm, autoklawowalna, kompatybilna z kaniulą szybkoprzepływową, kodowana kolorem zółtym, o średnicy 6.0 mm i obturatorem oraz końcówkami drenów pompy,model Dyonics, posiadanym przez szpital | szt | 2 | 0 | 0
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Część 7
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Optyka laparoskopowa szerokokątna 0 st lub 30st, śr. 10mm (do wyboru przez zamawiającego) dł 33cm, kompatybilna ze sprzętem Aesculap | szt | 1 | 0 | 0
2 | Przewód do insuflatora z funkcją podgrzewania gazu, kompatybilny ze sprzętem Aesculap; długość 3m | szt | 4 | 0 | 0
3 | Zestaw drenów autoklawowalnych do pompy płuczącej, kompatybilny ze sprzętem Aesculap | szt | 4 | 0 | 0
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Część 8
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Uchwyt do elektrod monopolarnych długość 145mm, gniazdo 4 mm z sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem elektrod 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m., wtyczka współosiowa KOAX lub 3 pin - do wyboru przez Zamawiającego | szt | 30 | 0 | 0
2 | Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 6 | 0 | 0
3 | Elektroda szpatułkowa, prosta, długość 66mm, trzonek Ø4mm, wymiary ostrza 3mm x 1,2mm x 28mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 1 | 0 | 0
4 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø4mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 1 | 0 | 0
5 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø2mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 1 | 0 | 0
6 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø6mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 1 | 0 | 0
7 | Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 4 | 0 | 0
8 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt | 3 | 0 | 0
9 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold,pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 220mm, końcówka 8mm x 2mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 2 | 0 | 0
10 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold,pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 160mm, końcówka 8mm x 1mm, tępa, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 4 | 0 | 0
11 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold,pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z zagiętą końcówką, długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm, tępa, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 4 | 0 | 0
12 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z zagiętą końcówką, długość 160mm, końcówka 6mm x 1mm, tępa, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 3 | 0 | 0
13 | Kabel bipolarny do szczypiec, długość 4,5m, wtyczka od strony aparatu żeńska symetryczna Ø2/6mm (typ Martin) lub 2-bolcowa 28,58mm lub okrągła typ Erbe ; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - do wyboru przez Zamawiającego | szt | 4 | 0 | 0
14 | Elektroda kulkowa, prosta śr. 4mm, długość 122mm, trzpień 4mm | szt | 2 | 0 | 0
15 | Elektroda kulkowa, prosta śr. 6mm, długość 124mm, trzpień 4mm | szt | 2 | 0 | 0
x | Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
Wszystkie narzędzia w zadaniu muszą być kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną KLS Martin Maxium lub Erbe znajdującymi się na wyposażeniu Szpitala
Część 9
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm, średnica 10 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza prosta | szt | 4 | 0 | 0
2 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm, średnica 10 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza delikatnie zagięta | szt | 2 | 0 | 0
3 | Ostrze do wielorazowyego instrumentu do zamykania naczyń o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm - fi 10 mm po 6 szt | op | 2 | 0 | 0
4 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm, średnica 5 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza prosta | szt | 4 | 0 | 0
6 | Ostrze do wielorazowyego instrumentu (na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm - fi 5 mm po 6 szt | op | 2 | 0 | 0
7 | Kleszcze bipolarne wielorazowego użytku zagięte dł 16 cm szer. branszy 2,5 mm z rozpoznawaniem instrumentu | szt | 2 | 0 | 0
8 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm, średnica 5 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza zagięta (maryland) | szt | 2 | 0 | 0
9 | Ostrze do wielorazowyego instrumentu (na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm - fi 5 mm po 10 szt | szt | 2 | 0 | 0
10 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, o długości 18 cm, końcówka robocza zagięta o długości 17 mm | szt | 2 | 0 | 0
11 | Ostrze do wielorazowyego instrumentu (na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń o długości 18 cm i końcówce roboczej zamkniętej o długości 17 mm, opakowanie 10 szt | szt | 2 | 0 | 0
x | Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Wszystkie narzędzia w zadaniu muszą być kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną KLS Martin Maxium znajdującą się na wyposażeniu Szpitala

## Arkusz1
Oprawy próbne pełna regulacja podstawy nosa, regulacja długości zauszników, regulacja rozstawu
podstawy nosa, regulacja długości
zauszników, regulacja rozstawu
źrenic, obrót cylindra, mozliwość
zainstalowania jednocześnie 5
szkieł próbnych, zakres PD 40-80
mm, wymienny „nosek” dla
dziecka w komplecie,
kompatybilne w zakresie
wymiarów soczewek z oprawką
TF-2