OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji elektrycznej dla 3 części :

CZĘŚĆ 1.

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby 3 laboratoriów w pomieszczeniach A6  i PKM 9 w budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73.

CZĘŚĆ 2.

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby laboratorium w pomieszczeniu nr 516, w budynku Biblioteki Głównej przy Alei Armii Krajowej 36.

CZĘŚĆ 3.

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby laboratorium w pomieszczeniach 307   i 308 budynku Politechniki Częstochowskiej przy Alei Armii Krajowej 21.

Adres zamówienia:

Częstochowa, Al. Armii Krajowej 36

Częstochowa, Al. Armii Krajowej 21

Częstochowa ul. Dąbrowskiego 73

Nazwa Zamawiającego: Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Wytyczne Zamawiającego

- Wymagania ogólne

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Wymagania dotyczące formy dokumentacji

- Charakterystyka obiektu

- Opis pomieszczenia objętego zakresem

- Wytyczne Zamawiającego do projektowanej instalacji

- Załączniki graficzne sztuk 3

Opis przedmiotu zamówienia

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla 3 części :

Część 1.

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby 3 laboratoriów w pomieszczeniach A6        i PKM 9 w budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73.

Część 2.

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby laboratorium w pomieszczeniu                    nr 516, w budynku Biblioteki Głównej przy Alei Armii Krajowej 36.

Część 3.

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby laboratorium w pomieszczeniach 307                i 308 budynku Politechniki Częstochowskiej przy Alei Armii Krajowej 21.

Adres zamówienia:

Częstochowa ul. Dąbrowskiego 73

Częstochowa, Al. Armii Krajowej 36

Częstochowa, Al. Armii Krajowej 21

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Politechnika Częstochowska,

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa.

I . Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego, z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót instalacyjnych w zakresie opisanym poniżej. Dokumentacja powinna zawierać:

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2021., poz. 2458) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                                w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

- uzgodnienia i opinie niezbędnych do realizacji zamówienia.

2) Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy;

3) Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                                        w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót;

4) Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami i użytkownikiem;

5) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań,

6) Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie                       z umową, obowiązującymi przepisami i normami;

7) Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich    (z uwzględnieniem jednokrotnej aktualizacji kosztorysu);

II. Wytyczne Zamawiającego do projektowanej instalacji

Zakres opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych, obejmujący m.in.:

- Konfigurację tablic rozdzielczych,

- Instalacja oświetleniowa – bez zmian

- Instalację gniazd wtyczkowych, włączników/wyłączników

- Instalację gniazd komputerowych i internetowych dla zasilania 16 stanowisk komputerowych oraz jednego rzutnika,

- Ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową

- Pozostałą instalację niezbędną dla funkcjonowania pomieszczenia (wynikającą ze specyfiki

przedmiotu, z obowiązujących przepisów prawa, oraz wytycznych Zamawiającego

pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej)

w tym:

- inwentaryzacja istniejącej instalacji,

- szczegółowy opis projektowanej instalacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów istniejącej instalacji wykorzystanej do celów projektu i elementów nowoprojektowanych,

- szczegółowa specyfikacja przedmiarowa elementów oraz urządzeń nowoprojektowanych, zawierająca istotne parametry techniczno-technologiczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia - nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, to jest między innymi bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), dla między innymi:

- instalacji przewodowej (rodzaj/typ, przekrój, długość)

- urządzeń elektrycznych oraz rozdzielni i rozdzielnic na instalacji przewodowej

osprzętu instalacyjnego: gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych, włączników i przycisków

- pozostałych elementów/urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sali, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia,                          z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

- plan projektowanej instalacji,

- inne szczegółowe rysunki oraz rozwiązania techniczne wynikające                                     z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz z potrzeb realizacyjnych i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego.

III. Wymagania ogólne:

- Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy rozwiązaniami zawartymi                              w projektach, specyfikacjach wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Projekty muszą być spójne i skoordynowane w branżach jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Dokumentacja powinna zawierać rysunki, schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnej instalacji i odtworzeniowe niezbędne do etapowego wykonania całego zamierzenia.

- Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie  prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

- Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy : lub równoważny. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

a) ze złożoną ofertą;

b) z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

c) z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu                            i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                                w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. 2021, poz.2458.);

- Innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji

również koszty:

a) współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji, jak i na etapie realizacji robót,

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni,

c) nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót.

IV. Wymagania dotyczące formy dokumentacji:

a) wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania  – 4 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);

b) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia – 2 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);

c) wykonanie kosztorysów inwestorskich (z uwzględnieniem jednokrotnej aktualizacji kosztorysu) oraz przedmiarów dla wszystkich branż niezbędnych do realizacji robót budowlanych w wersji papierowej – po 4 egz., w wersji elektronicznej (format PDF                       i  *.ath– po 1 egz.,

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.

Dodatkowe wytyczne regulujące współpracę Wykonawcy z Zamawiającym

Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z Upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego oraz Kierownikiem Obiektu i uzyskać ich zgodę na zastosowane rozwiązania.

V. Charakterystyka obiektu

Dotyczy części nr 1 : Pom. A6 i PKM 9

Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem usytuowane są na 1 piętrze – Segment E    w budynku wolnostojącym na działce inwestora przy Dąbrowskiego 73 w Częstochowie. Teren działki otwarty nie ogrodzony. Dookoła budynku  znajduje się teren zielony. Do budynku prowadzą utwardzone drogi i dojścia. Pomieszczenia usytuowane są w ciągu innych pomieszczeń budynku dostępnych od strony korytarza.

Dotyczy części  nr 2 :  Pom. 516

Pomieszczenie objęte niniejszym opracowaniem usytuowane jest na 4 piętrze                         w budynku Biblioteki Głównej na działce inwestora przy Alei Armii Krajowej 36                       w Częstochowie. Teren działki otwarty nie ogrodzony. Dookoła budynku  znajduje się teren zielony. Do budynku prowadzą utwardzone drogi i dojścia.  Pomieszczenie usytuowane są w ciągu innych pomieszczeń budynku dostępnych od strony korytarza.

Dotyczy części nr 3 : Pom. 307 i 308

Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki został wzniesiony w latach 50-tych XX wieku, w kształcie litery C usytuowany częścią frontową w kierunku południowym. Od strony północnej zlokalizowano segment pełniący funkcje techniczne, dopełniający zwartą bryłę zabudowy. W środku zabudowy został usytuowany jednokondygnacyjny pawilon wypełniający przestrzeń architektoniczną. Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na 3 piętrze i dostępne są bezpośrednio od strony korytarza.

VI. Opis pomieszczeń objętych zakresem

Dotyczy zadania nr 1 :

Opis stanu istniejącego pomieszczeń A6, PKM 9

Powierzchnia pomieszczeń:

Pokój nr A6 – 56.9 m2

Pokój nr PKM 9 – 42,92 m2

Obecne wyposażenie pomieszczeń:

# Instalacja elektryczna pomieszczeń

- oświetlenie sufitowe

- gniazda wtykowe 230V

- włączniki 230V oświetlenia

# Instalacja internetowa

gniazda wtykowe naścienne

Dotyczy zadania nr 2:

Opis stanu istniejącego pomieszczenia nr 516

Powierzchnia pomieszczenia:

Pokój nr 516 – 37,82  m2

Obecne wyposażenie pomieszczenia:

# Instalacja elektryczna pomieszczeń

- oświetlenie sufitowe

- gniazda wtykowe 230V

- włączniki 230V oświetlenia

# Instalacja internetowa

- gniazda wtykowe naścienne

Dotyczy zadania nr 3 :

Opis stanu istniejącego pomieszczeń nr 307, 308

Powierzchnia pomieszczeń:

Pokój nr 307 –  16,27 m2

Pokój nr 308 –  17,05 m2

Obecne wyposażenie pomieszczeń:

# Instalacja elektryczna pomieszczeń

- oświetlenie sufitowe

- gniazda wtykowe 230V

- włączniki 230V oświetlenia

# Instalacja internetowa

- gniazda wtykowe naścienne

VII. Wytyczne Zamawiającego do projektowanej instalacji

Część nr 1

Zestawienie wymaganych elementów (zgodnie z załącznikiem graficznym)

A6, PKM 9 :

Laboratorium A6

laboratorium po lewej:

- przy stanowiskach od 14-16 zamontować po dwa gniazda RJ45 w ścianie

- przy stanowiskach od 1-12 zamontować po dwa gniazda RJ45 w podłodze lub na biurkach

- przy stanowisku 13 (prowadzącego) 4 gniazda RJ45 zamontowane w podłodze lub na biurku

- 2 gniazda RJ45 na suficie obok projektora

- 2 gniazda pod ekranem

- przewody z gniazdek należy doprowadzić do szafy w laboratorium

- szafa Rack 19" min 12u  zamontowana w rogu sali między ścianą po prawej                 (ściana szklana)  z oknem,  powinna być wyposażona w

- przełącznice światłowodową 12 SC/APC

- 4 organizery

- 2 patch panele 48 portowe wraz ze wszystkimi modułami

- 2 przełącznik sieciowy min 48 portowy zgodny ze specyfikacją

- 48 patchcordy o długości 1 m, 48 patchcordy o długości 1,5m oraz 96 patchcordy  o długości 2 m miedziane

- wszystkie przewody, gniazda oraz patch panel powinny być ekranowane oraz posiadać standardzie min 6a

- przewody z gniazdek należy doprowadzić do szafy w laboratorium

- należy zamontować przewód światłowodowy single mod 12 włókien                              z laboratorium pkm9 do szafy w laboratorium

- nowa instalacja oświetleniowa

laboratorium po prawej:

- przy stanowiskach od 1 -12 zamontować po dwa gniazda RJ45 w podłodze lub na biurkach

- przy stanowiskach od 14 -16 zamontować po dwa gniazda RJ45 w ścianie

- przy stanowisku 13 (prowadzącego) 4 gniazda RJ45 zamontowane                            w podłodze lub na biurku

- 2 gniazda RJ45 na suficie obok projektora

- 2 gniazda pod ekranem

- przewody z gniazdek należy doprowadzić do szafy w laboratorium po lewej

- nowa instalacja oświetleniowa

laboratorium PKM9

- przy stanowiskach od 1 -12 oraz 14 -15 zamontować po dwa gnieździe RJ45                        w podłodze

- przy stanowisku 13( prowadzącego ) 4 gniazda RJ45 zamontowane                            w podłodze lub na biurku

- 2 gniazda RJ45 na suficie obok projektora

- 2 gniazda na ścianie po lewej stronie ( ściana z kominem)

- 2 gniazda pod ekranem

- 4 gniazda na ścianie po prawej stronie

- przewody z gniazdek należy doprowadzić do szafy w laboratorium

- szafa Rack 19" min 10u  zamontowana w rogu sali między ścianą po lewej                           ( z kominem) z oknem,  powinna być wyposażona w

- przełącznice światłowodową

- 2 organizery

- patch panel 48 portowy wraz ze wszystkimi modułami

- przełącznik sieciowy min 48 portowy zgodny ze specyfikacją

- 48 patchcordy o długości 1m oraz 48 patchcordy o długości 2m miedziane

- wszystkie przewody, gniazda oraz patch panel powinny być ekranowane oraz posiadać standardzie min 6a

- należy zamontować przewód światłowodowy single mod 12 włókien                            z laboratorium pkm9 do szafy w pomieszczeniu A0 klimatyzatornia w której należy zamontować przełącznice 12 SC/APC

Instalacja dostosowana do rozmieszczenia stanowisk według dołączonego schematu

W przypadku konieczności ingerencji w konstrukcję budynku bądź braku możliwości          estetycznego przeprowadzenia trasy instalacji elektrycznej, należy zaprojektować ich zabudowę, w sposób nie powodujący obniżenia estetyki pomieszczeń.

Część nr 2

Zestawienie wymaganych elementów (zgodnie z załącznikiem graficznym ) pom. 516

- przy stanowiskach od 1-15 zamontować po jednym gnieździe RJ45 zamontowane na ścianie.

- przy stanowisku 16 ( prowadzącego ) 2 gniazda RJ45 zamontowane na ścianie

- 2 gniazda RJ45 na suficie obok projektora

- przewody z gniazdek należy doprowadzić do szafy w laboratorium

- szafa Rack 19" min 10u  zamontowana w rogu sali między stanowiskiem 16               a 10, powinna być wyposażona w

- przełącznice światłowodową

- 2 organizery

- patch panel 24 portowy wraz ze wszystkimi modułami

- przełącznik sieciowy min 24 portowy zgodny ze specyfikacją

- 24 patchcordy o długości 1m oraz 24 patchcordy o długości 2m

- wszystkie przewody, gniazda oraz patch panel powinny być ekranowane oraz posiadać standardzie min 6a

- należy zamontować przewód światłowodowy multimod 4 włókna                                   z laboratorium 516 do serwerowni w pomieszczeniu 506 .

W przypadku ingerencji w elementy sufitów, podłóg, ścian, obudów istniejących instalacji (przebicia, rozbiórki, bruzdowania, demontaże), należy przewidzieć roboty odtworzeniowe w pełnym zakresie przywracając pomieszczenia do stanu pierwotnego, nie pogarszając przy tym warunków funkcjonalno-użytkowych oraz walorów estetycznych.

Część nr 3

Zestawienie wymaganych elementów (zgodnie z załącznikiem graficznym) pom. 307,308 :

- gniazda sieci komputerowej( rj-45) przy stanowiskach 1 -12 powinny 
znajdować się na ścianie przy każdym jednym  biurku po jednym na każde 
stanowisko

- przy stanowisku 13-15 -  gniazda montowane w podłodze oraz 
zrobienie dodatkowo gniazda obok stanowiska nr 15 po jednym na każde 
stanowisko

- przy stanowisku nr 16 - 2 gniazda (rj45) zamontowane w podłodze 
lub na biurku prowadzącego

- dodatkowo zamontować min 2 gniazda (rj45) na ścianie pod 
rozsuwanym ekranem oraz 2 gniazda na suficie obok projektora
przewody powinny być zakończone w punkcie dystrybucyjnym na tym samym 
pietrze w pomieszczeniu 318. Do obecnej szafy należy dołożyć nowy patch 
panel kompletny (wraz ze wszystkimi modułami) , 2 szt organizerów, 
patchcordy 2m-20 szt oraz 1,5m 24szt  , oraz przełącznik sieciowy zgodny 
ze specyfikacją. Patchcordy, patchpanele, oraz okablowanie powinny być 
ekranowane i posiadać min CAT 6A.

- nowa instalacja oświetleniowa

W przypadku ingerencji w elementy sufitów, podłóg, ścian, obudów istniejących instalacji (przebicia, rozbiórki, bruzdowania, demontaże), należy przewidzieć roboty odtworzeniowe w pełnym zakresie przywracając pomieszczenia do stanu pierwotnego, nie pogarszając przy tym warunków funkcjonalno-użytkowych oraz walorów estetycznych;

VIII. Załączniki graficzne