Częstochowa dnia: 2023-07-06

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-590 /23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ” Dostawa maszyny do badań zmęczeniowych drutów dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.37.2023.KC.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Proszę o podanie zakresu pomiarowego dla momentu oraz dla w jakim zakresie częstotliwości będą przeprowadzana testy?

Odpowiedź

Zakres pomiaru dla momentu skręcającego wynosi od 0 do 50000 Nmm

Częstotliwość pomiaru: 0-100 [Hz]

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z informacją podaną poniżej.

Z  uwagi na powyższe, Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 18.07.2023 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy  https://e-ProPublico.pl/.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 18.07.2023 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-08-16.

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski