Załącznik nr 1

Określenie przedmiotu zamówienia - krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Infrastruktura metrologiczna w obszarze akustyki w Głównym Urzędzie Miar”. Opracowanie PFU obejmuje teren Wydziału Zamiejscowego w Gdyni (WZ3) Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ul. Słoneczna 59A, 81-605 Gdynia-Witomino.

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z częścią rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje wraz z proponowanymi wymiarami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz dostępna dokumentacja określone są w dalszej części.

Zamówienie obejmuje dwa niezależne moduły:

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy projektu budowlanego, modernizacji budynku biurowego i budowy dwóch basenów: wielkogabarytowego o wymiarach 10x15x10m w oddzielnym budynku oraz małogabarytowego 3x4x3 m w pomieszczeniu piwnicy istniejącego budynku.

2. Studium wykonalności projektu.

Powstające opracowania dokumentujące prace muszą być zrealizowane w j. polskim.

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pt. „Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej  w obszarze akustyki podwodnej w GUM" finansowanego na podstawie umowy nr PM/SP/0057/2021/11/ z Ministerstwem Edukacji i Nauki finansowany w ramach programu pod nazwą Polska Metrologia.

Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej na jeden z modułów.

Warunki realizacji zamówienia:

Program Funkcjonalno-Użytkowy

W ramach realizacji  pierwszego modułu obejmującego  opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego (PFU) infrastruktury budowlanej i basenów pomiarowych PAP wykonawcy zostaną udostępnione, po zawarciu umowy, poniższe  dokumenty:

- założenia i opracowania wykonanych w projekcie prac dotyczących określenia infrastruktury metrologicznej i jej umiejscowienia na terenie WZ3 OUM Gdańsk;

- ekspertyza pod budowę dwóch basenów do wzorcowania urządzeń hydroakustycznych;

- dokumentacja budowlana obecnie istniejących budynków;

- dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektu budowlanego basenu badawczego Głównego Urzędu Miar na terenie działki nr 175 przy ul. Słonecznej 59a w Gdyni;

- mapa geodezyjna terenu dla celów informacyjnych, skala 1:1000;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - wydana przez Prezydenta Miasta Gdynia;

- opracowanie wstępnego projektu technicznego basenów bezechowych wraz z kalkulacją kosztów wykonania.

Ponadto Wykonawca zobowiązany zostanie do wykonania wizji lokalnej celem inwentaryzacji istniejących obiektów oraz orientacji usytuowania miejsca pod nowy obiekt wielkogabarytowego basenu pomiarowego oraz rozmów z pracownikami PAP GUM wraz z oszacowaniem kalkulacji kosztów wykonania infrastruktury.

W ramach drugiego modułu zlecenie obejmuje opracowanie studium wykonalności projektu na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz materiałów z realizacji projektu udostępnionych wykonawcy przez Zamawiającego.

Wymagania dot. przedmiotu zamówienia :

- Informacje podstawowe: Program Funkcjonalno-Użytkowy ma dotyczyć modernizacji istniejących budynków biurowo–laboratoryjnych oraz budowy dwóch basenów: wielkogabarytowego o wymiarach 10 x 15 x 10m w oddzielnym budynku oraz małogabarytowego 3 x 4 x 3 m w pomieszczeniu piwnicy istniejącego budynku. Budynki i działka stanowią własność Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku - nr działki 175.

- W zakresie architektury i konstrukcji:

1) budynek biurowo–laboratoryjny WZ3 OUM Gdańsk: trójkondygnacyjny (piwnica + parter + piętro). Do tego budynku zaplanowano dobudowanie od strony północnej (na miejscu istniejących obecnie garaży) kolejnego budynku, w którym znajdować ma się wielkogabarytowy basen pomiarowy o wymiarach 10 x 15 x 10 m. Nowo zbudowany budynek powinien być skomunikowany z istniejącym budynkiem łącznikiem na poziomie pierwszego piętra, które jest przewidziane do wykorzystania przez Pracownię „Akustyki Podwodnej”. Pomieszczenia w budynku należy zinwentaryzować, ewentualne nowe funkcje pomieszczeń zostaną określone podczas wizji lokalnej. W jednym z pomieszczeń piwnicy przewiduje się wybudowanie małogabarytowego basenu pomiarowego.

2) znajdujący się obok (od strony północnej) Budynek „Laboratorium Siły” również należy zinwentaryzować, ewentualne nowe funkcje pomieszczeń zostaną określone podczas wizji lokalnej.

- W zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i innych:

W budynku przewiduje się wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych (w tym: c.o. – ogrzewanie z sieci miejskiej OPEC, wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej), elektroenergetycznej, wentylacyjnej (grawitacyjnej i mechanicznej), teletechnicznych, piorunochronnej, oświetlenia, fotowoltaicznej (dla potrzeb wszystkich budynków) oraz innych wynikłych z wymagań rzeczoznawcy ds. ppoż. oraz ds. sanitarno-epidemiologicznych na etapie projektowania dokumentacji projektowej.

- W zakresie zagospodarowana terenu przewiduje się do wykonania:

1) nowe ogrodzenie w miejsce starego - przeznaczonego do rozebrania,

2) utwardzenie terenu, parking, dojazdy, dojścia (polbruk),

3) małą architekturę (ławka dla interesantów, kosze na śmieci, wiata śmietnikowa, nasadzenia

krzewów i drzew, zieleń niska),

4) bramę wjazdową z furtką (jedna brama automatycznie rozsuwana),

5) rozbiórkę istniejących garaży,

6) garaż na dwa stanowiska.

- Budynek z wielkogabarytowym basenem pomiarowym zostanie zaprojektowany w ramach projektu, a dokumentacja udostępniona  Wykonawcy. Wykonawca scali otrzymaną dokumentację z wykonywanym w ramach zlecenia PFU. W razie potrzeby uzupełnienia otrzymanej przez Wykonawcę dokumentacji budynku z wielkogabarytowym basenem pomiarowym, należy się kontaktować z Zamawiającym.

- Istniejące budynki przeznaczone są do głębokiej termomodernizacji, w ramach której przewiduje się do wykonania:

a) izolacje przeciwwilgociowe i cieplne części podpiwniczonej (do fundamentów),

b) docieplenie stropodachu,

c) docieplenie elewacji budynku,

d) modernizacja centralnego ogrzewania – wymiana grzejników wraz z termostatami oraz podzielnikami ciepła oraz pionów instalacji grzewczych,

e) należy przewidzieć możliwość wykonania instalacji fotowoltaicznej jako wsparcie zasilania budynków on-grid,

f) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej (w zależności od wyników inwentaryzacji),

g) wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, w przypadku konieczności również przebudowa przyłącza energetycznego (w zależności od wyników inwentaryzacji),

h) wymianę instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem,

i) zaplanowanie szybu windowego zapewniającego dostęp do windy z terenu parkingu oraz montaż w nim windy osobowo – towarowej.

- Po wykonaniu termoizolacji budynków i wymianie instalacji należy przewidzieć malowanie zewnętrzne budynku, wewnętrznych pomieszczeń wymiana powierzchni podłogowych oraz remont sanitariatów i klatek schodowych (w zależności od wyników inwentaryzacji).

- PFU musi być sporządzone z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

- W ramach przedmiotu umowy dla powyższego zadania inwestycyjnego Wykonawca:

1) opracuje PFU, który musi być sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

2) opracuje zbiorcze zestawienie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz przedstawi je w formie tabelarycznej,formę i zakres kosztorysów oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów ZZK należy uzgodnić z Zamawiającym,

3) sprawdzi posiadaną przez Zamawiającego inwentaryzację budynków  (ekspertyza budowlana),

4) sprawdzi założenia do projektów docelowej i tymczasowej na czas robót organizacji ruchu drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome,

5)określi zakres i warunki przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego itp.

6) PFU będzie stanowić podstawę do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2 uPzp, dlatego też Zamawiający wymaga, aby w opracowaniu nie przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. PFU musi zostać opracowane zgodnie z zapisem art. 99-102 uPzp.

7) Wykonawca zwróci szczególną uwagę na opis urządzeń i materiałów. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania żadnego z opisów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie będzie istniała możliwość ww. opisów za pomocą dostatecznia dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy lub równoważny opis oraz Wykonawca wskaże w opisie kryteria stosowane w celu oceny równoważności, bądź uzasadni na piśmie niemożność wskazania rozwiązań równoważnych.

8) Wykonawca na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji (koncepcji) musi uzyskać akceptację Zamawiającego w stosunku do formy, zawartości, rozwiązań projektowych, parametrów technicznych zastosowanych materiałów, itp.

- Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać w szczególności:

1) część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektów wraz z

proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przedstawiać rozmieszczenie wyposażenia obiektu w tym urządzenia i instalacje technologiczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu,

2) część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne i technologiczne. Zostaną

przedłożone propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów,

wykończenia oraz zagospodarowania terenu. Opis zawierać powinien ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

a) powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu

wyrażony w powierzchni netto,

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników,

e) wymagania Zamawiającego i użytkownika,

f) informacje definiujące parametry obiektu określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych, wyposażenia, uzbrojenia w armaturę i urządzenia zakres robót budowlanych, itp.

3) zbiorcze zestawienie kosztów ZZK z podziałem na wszystkie wymagane branże robót budowlanych,

4) część informacyjną, obejmującą:

a) dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów,

b) przepisy i normy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego,

c) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w

szczególności:

- dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,inwentaryzację lub dokumentację, jeżeli podlegają one przebudowie instalacji, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, wykaz porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych.

- W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy pozyskania, uzupełniania i wykonania oraz zatwierdzenia we własnym zakresie:

1) parametrów i stanu technicznego istniejących obiektów i dróg w strefie powiązań z projektowanym budynkiem a także w strefie jego wpływu na etapie realizacji.

2) inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu branżowego u administratorów sieci,

3) wykonawca PFU przedstawi zakres inwestycji na istniejących aktualnych podkładach mapowych (aktualna mapa do celów projektowych - mapa elektroniczna, wektorowa).

- Wykonawca wykona PFU w szacie graficznej, która spełni poniższe wymagania:

a) zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

b) będzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

c) część opisowa powinna być napisana komputerowo (w j. polskim) oraz podpisana przez Wykonawcę PFU,

d) liczba i format arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum,

e) całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona w twardą oprawę, uniemożliwiającą jego dekompletację i zawierającą spis treści,

f) rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

g) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego – zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów,

h) całość dokumentacji będzie oprawiona w oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

h) na ściankach bocznych teczek zostaną zamieszczone naklejki z nazwą opracowania.

i) Wymaga się, aby części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

Studium wykonalności projektu

- Studium wykonalności to opracowanie  mające  na  celu  zweryfikowanie wykonalności  i  racjonalności  realizacji  projektu  inwestycyjnego  z  uwzględnieniem czynników o  charakterze  ekonomiczno-finansowym,  społecznym,  środowiskowym i technicznym,  zawierającego  wszystkie  pozycje  wynikające  z  zakresu  studium wymaganego Studium  wykonalności dla projektów inwestycyjnych oraz w instrukcji sporządzenia ww. dokumentu w ramach ubiegania się o dofinansowanie.

Studium wykonalności powinno zawierać minimum, poniższe zagadnienia:

a)	 Słownik stosowanych pojęć

b)	 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie

c)	Charakterystyka projektu i logika interwencji

d)	Tytuł projektu, geneza i istota projektu

e)	Lokalizacja projektu

f)	Opis stanu obecnego

g)	Cele projektu

h)	Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych

i)	Wskaźniki rezultatu projektu

j)	Wskaźniki produktu projektu

k)	Analiza oddziaływania na środowisko

l)	Korzyści i oddziaływanie

m)	Analiza otoczenia projektu

n)	 Analiza otoczenia społeczno–gospodarczego

o)	 Odbiorcy projektu

p)	Analiza SWOT

q)	Analiza wykonalności i analiza wariantów w tym opis metody zastosowanych w analizie wariantów, opis zidentyfikowanych wariantów wraz z oceną ich wykonalności, porównanie wariantów oraz podsumowanie analizy wariantów

r)	Analiza instytucjonalna

s)	Dane wnioskodawcy i partnerów

t)	Sposób wyboru partnerów w projekcie. Stosunki prawno-własnościowe między wnioskodawcą i partnerami

u)	Doświadczenie stron projektu

v)	Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

w)	Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia

x)	Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu

y)	Plan informacji i promocji projektu

z)	Analiza techniczna projektu, opis techniczny projektu

aa)	Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla tego rodzaju przedsięwzięć

bb)	Analiza popytu, analiza finansowa (w tym analiza trwałości finansowej), analiza kosztów i korzyści, analiza wrażliwości oraz ryzyka

Wykonawca wykona SW w szacie graficznej, która spełni poniższe wymagania:

a) zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

b) będzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

c) część opisowa powinna być napisana komputerowo (w j. polskim) oraz podpisana przez Wykonawcę SW,

d) liczba i format arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum,

e) całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona w twardą oprawę, uniemożliwiającą jego dekompletację i zawierającą spis treści,

f) rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, jeśli dotyczy

g) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego – zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów, jeśli dotyczy

h) całość dokumentacji będzie oprawiona w oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

i) części opisowe wykonane za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilości podstawowych robót wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

- Całość opracowania należy wykonać:

a)  w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD,

b) pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.pdf i *.doc.

c) pliki rysunkowe należy zapisać w formatach *.pdf, *.dgn, *.dwg.

d) arkusze kalkulacyjne należy zapisać w formatach *.pdf i *.xls (Excel)

e) wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową i poświadczona stosownym oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę, wraz ze wskazaniem, iż nie narusza praw osób trzecich.

- Pozostałe wymogi:

1) ustalenie odpowiedniego etapowania budowy poszczególnych elementów zadania wraz ze wszystkimi konsekwencjami projektowymi z tego wynikającymi,

2) projekt gospodarki z drzewostanem (inwentaryzacja zieleni, ustalenie potrzeby wycinki drzew wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, projekt nasadzeń),

3) przedmiot umowy obejmuje uzgodnienia, opinie, stanowiska, pozwolenia, warunki i oceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego sporządzenia PFU,

5) jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie jednostki lub organy administracji samorządowej i państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniu tej dokumentacji do zaopiniowania przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy.