Częstochowa dnia: 2023-08-08

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-693/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa  twardościomierza Rockwella do tworzyw sztucznych  dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.61.2023.AR.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie ze skalami twardości HRE, HRM, HRL, HRR, HRF, HRG, HRH, HRK, ale z konwersją do skal HR, HB, HV, HK? Rozwiązanie uważa się za równoważne ponieważ zakres badawczy spełnia wymogi zamawiającego, a konwersja i tak jest obliczana Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza powyższych zmian

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski