OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:	Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania:
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej”

Adres zamówienia:	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Nazwa Zamawiającego:	Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego  69

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Przedmiot zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Ogólne obowiązki Wykonawcy

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

- Uwagi końcowe

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania:

„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej”.

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową obejmującą całość inwestycji.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zadania: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej” został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej:

•	Projekt architektury i projekt techniczny branży elektrycznej i sanitarnej

•	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

•	Przedmiar robót.

Dokumentacja dostępna na stronie:

http://przetarqi.propublico.pl/OqloszeniaSzczeQolv.aspx?id=60889

- Ogólne obowiązki Wykonawcy

Wykonawca musi zapewnić Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz w branży sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych , wentylacji i klimatyzacji. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej’’ w zakresie objętym inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2021.2351 j.t.), a w szczególności:

- Współpraca z Koordynatorem pracy Inspektorów Nadzoru, którym będzie pracownik Zamawiającego określony w umowie,

- Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,

- Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,

- Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,

- Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.

- Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego i udzielającego dofinansowania.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego,

- Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentację projektową,

- Prowadzenie wewnętrznego Dziennika Budowy,

- Przebywanie na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym), jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 3 wizyty w tygodniu, dostosowanych do godzin pracy Zamawiającego, tj. 7.00 – 15.00, począwszy od dnia rozpoczęcia robót w danej specjalności oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego. Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności.

- W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne (bez ograniczeń) do nadzorowania określonego rodzaju robót,

- Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

- Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych,

- Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie,

- Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

- Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.

- Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

- Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

- Poświadczenia terminu zakończenia robót,

- Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, itp.),

- Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

- Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek.

- Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.