Częstochowa dnia: 2023-09-12

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -825/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n.: "Przebudowa boiska sportowego Politechniki Częstochowskiej"” – znak sprawy RK-NZ.261.65.2023.MT.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o sprecyzowanie jakie pomieszczenia należy rozumieć przez "inne pomieszczenia niezbędne do obsługi zawodów sportowych i funkcjonowania tego typu obiektu", które należy zaprojektować w budynku zaplecza. Proszę o podanie orientacyjnej powierzchni lub ilości pomieszczeń i funkcji tych pomieszczeń. Odpowiedź Pomieszczenia należy zaprojektować zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Pomieszczenie inne to magazyn na sprzęt sportowy. Powierzchnia budynku zaplecza ograniczona jest przepisowymi odległościami od innych obiektów przewidzianych w projekcie i od granic działki.

Pytanie nr 2 Nawiązując do informacji, że projekt powinien być zaopiniowany/uzgodniony przez właściwe związki, tj. PZPN, PZR, PZPS informujemy, że nie ma możliwości jednoczesnego zaopiniowania projektu płyty stadionu z PZPN oraz PZR z uwagi na kolizję wymogów technicznych obydwu dyscyplin. Proszę o doprecyzowanie głównego przeznaczenia obiektu? Odpowiedź Głównym przeznaczeniem obiektu jest boisko do piłki nożnej. Pytanie nr 3 W związku z tym, że należy uzgodnić dokumentację z PZPN pod kątem wymogów jak dla II ligi państwowej, należy zaprojektować trybuny dla min. 900 udostępnionych dla publiczności indywidualnych miejsc siedzących. W przedstawionej koncepcji uwzględniono 512 miejsc na trybunach. Czy inwestor dopuszcza zaprojektowanie trybuny na wymaganą ilość miejsc siedzących? Odpowiedź Na boisku nie przewiduje się rozgrywek ligowych. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia ilości miejsc w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wymagania odnośnie parametrów jak dla II ligi państwowej należy odnieść wyłącznie do płyty boiska. Pytanie nr 4 Proszę o wyjaśnienie gdzie inwestor przewiduje zlokalizowanie miejsc postojowych dla obsługi inwestycji (min. 60 miejsc dla samochodów osobowych + autokary + samochody służb mundurowych). Powyższe dane są niezbędne celem uzyskania decyzji WZ.

Odpowiedź

Na boisku nie przewiduje się rozgrywek ligowych. Zamawiający nie przewiduje budowy miejsc postojowych dla samochodów. Wymagania odnośnie parametrów jak dla II ligi państwowej należy odnieść wyłącznie do płyty boiska.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 20.09.2023 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 20.09.2023 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-10-19.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski