OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:          Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach

Rektoratu i małej Sali Senatu, łazienek I piętro segment A

- I etap

Adres zamówienia:           Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Nazwa Zamawiającego:   Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:    Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracowała:	                     mgr inż. Ewa Suszalska

Częstochowa, wrzesień 2023 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

## 1.    Przedmiot zamówienia

# 2.    Zakres przedmiotu zamówienia

3.    Uwagi

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacją zadania: „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Rektoratu i małej Sali Senatu, łazienek I piętro segment A – I etap”.

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową obejmującą całość inwestycji.

„Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Rektoratu i małej Sali Senatu, łazienek I piętro segment A – I etap” obejmować będzie roboty budowlane małej Sali Senatu i łazienek I piętro segmentu A w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie, a nie obejmuje pomieszczeń Rektoratu.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zadania: „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Rektoratu i małej Sali Senatu, łazienek I piętro A – I etap” został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej :

- Projekt branży architektonicznej i klimatyzacji oraz projekt techniczny branży elektrycznej,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót.

- Uwagi

- W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane 
z przeprowadzanymi pracami. Zabezpieczyć okna, sąsiadujące sale i korytarz przed pyłem z prac rozbiórkowych. Przeprowadzanie robót uciążliwych koordynować z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku 
i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji 
i utylizować. Pozostałości wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

- deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

- karty gwarancyjne,

- protokoły z pomiarów,

- dokumentację powykonawczą.