
[image: image1.jpg]s





OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania zadania: 

Wykonanie robót budowlanych związanych z przyłączeniem i dostosowaniem pomieszczenia biurowego dla potrzeb Klubu Malucha.

Adres zamówienia:
Częstochowa, Dąbrowskiego 69
Nazwa zamawiającego:
Politechnika Częstochowska
Adres zamawiającego: 
Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. Zakres przedmiotu zamówienia

II.  Charakterystyka obiektu

III. Opis pomieszczenia objętego zakresem

IV. Wytyczne Zamawiającego do projektowanych robót 

V. Załącznik graficzny

VI. Dokumentacja fotograficzna 

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Wykonanie robót budowlanych związanych z przyłączeniem i dostosowaniem pomieszczenia biurowego dla potrzeb Klubu Malucha.
Adres zamówienia:

Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Politechnika Częstochowska, 

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa. 

I. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opracowania w ramach niniejszego zamówienia, obejmuje:
· opinię techniczną 

· projekt budowlany

· po 5 egz. w wersji papierowej, 

· 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; w formie elektronicznej (modyfikowalnej –dwg, doc i niemodyfikowalnej – PDF ).

· projekt techniczny
· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, w pełnym zakresie

· po 3 egz. w wersji papierowej,  

· 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – doc i niemodyfikowalnej – PDF ).

· kosztorys inwestorski  

· po 3 egz. w wersji papierowej  

· 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).

· przedmiary robót,

· po 3 egz. w wersji papierowej  

· 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).

· niezbędne opinie, uzgodnienia do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenia i decyzje wymagane do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
· nadzór autorski w terminie wykonania robót budowlanych.

· Współpraca z zamawiającym na etapie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w tym w szczególności przygotowania odpowiedzi na pytania oferenta. 

1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Powinna uwzględniać wszystkie założenia Zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania. Na każde żądanie  Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnień ewentualnych braków w dokumentacji projektowej niezbędnych do uzyskiwania pozwolenia na budowę i realizacji zadania.
3. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne , p.poż, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. 

4. Dokumentacja powinna zawierać uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

5. Na każdym etapie opracowania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków od Zamawiającego oraz do konsultacji  

z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji dla zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania w projektach proponowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez opisu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

7. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa na każdym etapie  wykonawstwa musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji.
Uwaga: Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione                                 w powyższym opisie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych i realizacji zadania,  należy uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
a) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami, a w szczególności zgodnie z:

b) Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pózn. zm.), 

c) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z późn. zm.)
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 , poz. 2458 ), 

f) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z pózn. zm.), 

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj Dz.U.2019.1065 z późn. zm.) 

h) Aktualnymi i obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami i innymi przepisami wykonawczymi. 

i) Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z  2004 nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

j) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późn. zm.) 

k) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 z późn. zm.). 
II. Charakterystyka obiektu - pomieszczenia
Pomieszczenie objęte niniejszym opracowaniem i przeznaczone do zmiany sposobu użytkowania to pomieszczenie biurowe, usytuowane na parterze w trzykondygnacyjnym budynku  na działce inwestora przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie, na działce  o numerze 17/1 obręb 41B.Do budynku prowadzą utwardzone drogi i dojścia.

6
III. Opis pomieszczenia objętego zakresem

Powierzchnia pomieszczenia:

Pokój nr 5 – 16,89 m2

Obecne wyposażenie pomieszczeń:

· meble biurowe

Instalacja elektryczna pomieszczeń

· oświetlenie sufitowe

· gniazda wtykowe 230V 

· włączniki 230V oświetlenia

Instalacja internetowa

· gniazda wtykowe naścienne

IV. Wytyczne Zamawiającego do projektowanych robót

Zestawienie wymaganych elementów (zgodnie z załącznikiem graficznym) 

· demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w tym wydzielenie pożarowo ścianą oddzielenia pożarowego,

· wykonanie otworu drzwiowego w ścianie działowej gr.ok. 15cm, wyrównanie posadzki w pomieszczeniach, montaż stolarki drzwiowej,

· montaż nawietrzaków okiennych o wydajności, 

· montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem,
· montaż przewodów poziomych wentylacji wyciągowej, 

· wykonanie zabudowy wentylacji wyciągowej, 

· wymiana izolacji termicznej ze styropianu na wełnę mineralną na wysokość kondygnacji parteru ( kontynuacja przy fragmencie projektowanego pomieszczenia)

· stan docelowy powinien zapewnić:

· bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

· wymianę powietrza w pomieszczeniach 

· W przypadku ingerencji w elementy sufitów, podłóg, ścian, obudów istniejących instalacji (przebicia, rozbiórki, bruzdowania, demontaże), należy przewidzieć roboty odtworzeniowe w pełnym zakresie przywracając pomieszczenia do stanu pierwotnego, nie pogarszając przy tym warunków funkcjonalno-użytkowych oraz walorów estetycznych;

· wszystkie użyte materiały muszą mieć atest PZH z dopuszczeniem do stosowania w budynkach przedszkolnych

· wykładziny i okładziny ścienne co najmniej trudno zapalne, nie wydzielające substancji szkodliwych oraz dymów w przypadku pożaru.
V. Załącznik graficzny 

[image: image10.png]) Politechnika
Czestochowska




Istniejące pomieszczenia KD ŻACZEK i pomieszczenie do przyłączenia.
VI. Dokumentacja fotograficzna 

[image: image2.png]


                    [image: image3.png]



[image: image4.png]


                   [image: image5.png]



                                 [image: image6.png]



  [image: image7.png]


                      [image: image8.png]



                                 [image: image9.png]


                                   


	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


