
[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji elektrycznej dla zadania : 

„Przebudowa instalacji elektrycznej i LAN na potrzeby 2 laboratoriów w pomieszczeniu A24 w budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69”
Adres zamówienia:
Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69

Nazwa Zamawiającego: Politechnika Częstochowska 

Adres Zamawiającego: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.   Przedmiot zamówienia

2.   Zakres przedmiotu zamówienia

3. Ogólny opis pomieszczenia A24

4.   Wytyczne Zamawiającego do projektowanej instalacji

5. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

6.   Załączniki graficzne sztuk 3

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn: „Przebudowa instalacji elektrycznej i LAN na potrzeby 2 laboratoriów w pomieszczeniu A24 w budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69” przy uwzględnieniu niezbędnych robót budowlanych do wykonania zadania i przywrócenia stanu technicznego budynku po wykonaniu remontu instalacji.
Opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w procedurze UZP na wybór wykonawcy robót.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

a) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego, z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót instalacyjnych w zakresie opisanym poniżej. Dokumentacja powinna zawierać:

· plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania sieci LAN i  instalacji elektrycznej (oświetleniowej, zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych), 

· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

· Przedmiar i kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2021., poz. 2458) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

· uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamówienia.

· Inwentaryzacja stanu obecnego

b) Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy;

c) Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót;

d) Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami i użytkownikiem;

e)  Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań,

f)  Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz zapewnienie jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

g) Sprawowanie nadzoru autorskiego

· Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami, w zakresie obejmującym w szczególności:
· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
· uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
· opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,
· poprawianie błędów w projekcie,

· kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
· sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,
· udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
· udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.
· Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych przez osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:
· zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
· rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,
· wpisy do Dziennika Budowy,
· Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.
· Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym każdorazowo przez Zamawiającego. 
· Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).
· Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.
3. Ogólny opis pomieszczenia A24 

Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem usytuowane jest na 2 piętrze w budynku wolnostojącym  przy Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.. Pomieszczenie usytuowane jest w ciągu innych pomieszczeń budynku dostępnych od strony korytarza.

Pokój nr A24 – 97,52 m2

Obecne wyposażenie pomieszczeń:

· Instalacja elektryczna pomieszczeń

· oświetlenie sufitowe

· gniazda wtykowe 230V 

· włączniki 230V oświetlenia

· Instalacja internetowa

· gniazda wtykowe naścienne

4. Wytyczne Zamawiającego do projektowanej instalacji  
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych, obejmuje m.in.:

· Konfigurację tablic rozdzielczych, 

· Instalację oświetleniową z możliwością rozdzielenia oświetlenia sali na dwie części po podziale przesuwną  ścianką ( według rysunku w załącznikach

· Instalację gniazd wtyczkowych, włączników/wyłączników

· Instalację gniazd komputerowych i internetowych dla zasilania 42 stanowisk komputerowych oraz dwóch monitorów interaktywnych,

· Ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową 

· Pozostałą instalację niezbędną dla funkcjonowania pomieszczenia (wynikającą ze specyfiki przedmiotu, z obowiązujących przepisów prawa.

· Każde stanowisko komputerowe (łącznie 42szt) ma być wyposażone w dwa gniazda elektryczne i jedno sieciowe

· W pomieszczeniu A24 przewiduje się przesuwną ściankę działową dzielącą salę na dwie części oraz podłogę techniczną na całej powierzchni sali z wbudowanymi zintegrowanymi gniazdami modułowymi sieci 230V oraz LAN

· Wymagania sieci LAN:

· Do switcha w szafie rackowej w sali A24 można doprowadzić światłowód z sali 233 światłowodem OS2 FTTH B2ca trudnopalny SM 4J

· Przełącznice światłowodowe teleskopowe, 12xSC simplex / 12xLC duplex, 19" , 1U (z akcesoriami montażowymi typu dławiki, opaski itp) z obu stron czyli w sali 233 oraz A24

· Skrętka: Kabel B2ca UTP kat 6 

· Switch 48 portowy o minimalnej przepustowości 1GBit/s,  SDC, zarządzalny, 1U, warstwa L3, z chłodzeniem pasywnym, min 2 porty 10 GBit SFP+ , wkładki x 2, 

· Szafa Rack 9U, min 60cm głębokość, wisząca

· Patchpanel: kat 6, 48*RJ45, rack 19", 1U

· Organizer do kabli: rack 19", 1U

·  Patchcordy miedziane UTP kat.6 50szt x 0,5m i 50szt  x 2,0m

· Wymagania sieci elektrycznej

· Instalacja elektryczna do zasilania stanowisk komputerowych rozprowadzona pod podłogą techniczną

· Gniazda instalacji elektrycznej w podłodze technicznej zespolone z 2 wejściami dla każdego stanowiska komputerowego wraz z jednym gniazdem sieci LAN (RJ45) 

· Gniazda zasilania monitorów interaktywnych zamontowane w  ścianie w pobliżu monitorów, z dwoma gniazdami dla każdego monitora

· Instalacja elektryczna 230V zapewniająca przyłącze:

· 42 stanowisk komputerowych (jednostka centralna +monitor) o szacunkowej mocy 160W każde

· 2 monitorów interaktywnych o przekątnej ekranu 86 cali, o szacunkowej mocy 210W każdy i mocy maksymalnej 500W każdy

· Szafy rackowej ze switchem48 portowym o mocy około 50W

· Wymagania sieci HDMI

· Instalacja HDMI umożliwiająca niezależną projekcję sygnału na jednym lub dwóch monitorach interaktywnych

· Instalacja HDMI zamontowana na stałe i poprowadzona kablami o przepustowości zapewniającej przesyłanie sygnału wideo w rozdzielczości 4K

· Proponowany schemat instalacji wraz z modułami We/Wy zamieszczono na Rys. 2.

· W przypadku konieczności ingerencji w konstrukcję budynku bądź braku możliwości  estetycznego przeprowadzenia trasy instalacji elektrycznej, należy zaprojektować ich zabudowę, w sposób nie powodujący obniżenia estetyki pomieszczeń. W przypadku ingerencji w elementy sufitów, podłóg, ścian, obudów istniejących instalacji (przebicia, rozbiórki, bruzdowania, demontaże), należy przewidzieć roboty odtworzeniowe w pełnym zakresie przywracając pomieszczenia do stanu pierwotnego, nie pogarszając przy tym warunków funkcjonalno-użytkowych oraz walorów estetycznych.

5. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

5.1. Zakres dokumentacji projektowo kosztorysowej realizacji zadania:

· Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania

· po 5 egz. w wersji papierowej, 

· 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; w formie elektronicznej (modyfikowalnej –dwg, doc i niemodyfikowalnej – PDF ).

· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

· po 3 egz. w wersji papierowej,  

· 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – doc i niemodyfikowalnej – PDF ).

· kosztorysy inwestorskie, 

· po 3 egz. w wersji papierowej  

· 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).

· przedmiary robót,

· po 3 egz. w wersji papierowej  

· 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).

5.2. W dokumentacji należy uwzględnić prowadzenie robót związanych z wykonaniem instalacji  na czynnym obiekcie- biura w  Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej. 

5.3. Dokumentacja powinna zawierać rysunki, schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnej instalacji i odtworzeniowe niezbędne do etapowego wykonania całego zamierzenia..
5.4. Wykonawca powinien uwzględnić  w dokumentacji projektowej  konieczność przeprowadzenia  badań prawidłowości wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych, potwierdzonych protokołem przez osobę uprawnioną.

5.5.  Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5.6. Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Powinna uwzględniać wszystkie założenia zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania.
5.7.  Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe.

5.8. Na każdym etapie opracowania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków od Zamawiającego oraz do konsultacji z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji dla zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu. 

5.9. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania w projektach proponowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez opisu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

5.10. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa na każdym etapie  wykonawstwa musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji. 

Uwaga: Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w powyższym opisie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych i realizacji zadania,  należy uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.11. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami, a w szczególności zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pózn. zm.), 

b) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z późn. zm.)

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 , poz. 2458 ), 

e) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z pózn. zm.), 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj Dz.U.2019.1065 z późn. zm.) 

g) Aktualnymi i obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami i innymi przepisami wykonawczymi. 

h) Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z  2004 nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

i) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późn. zm.) 

j) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 z późn. zm.).

6. Załączniki graficzne

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


