|  | Załącznik do Formularza oferty ARKUSZ CENOWY PAKIET NR 1 - BIOLOGICZNY WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | Producent |  |  | Nr katal. |  |  |  | j.m. |  |  | Szacunkowa ilość |  | Ilość j.m. w op. |  |  | Ilość opakowań |  | Cena jednostk. netto |  | Cena za opakowanie netto |  | Wartość netto |  | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11=8x10 |  | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Biologiczny wskaźnik skuteczności sterylizacji parą wodną |  |  |  |  |  |  |  | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą świadectwo kontroli jakości, instrukcje użycia w języku polskim oraz karty charakterystyki wszystkich niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin zawartych w odczynnikach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test powinien zawierać wskaźnik zmieniający barwę po przeprowadzeniu sterylizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Termin ważności testów minimum 6 miesięcy od daty zakupu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Do każdego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wersji papierowej świadectwo kontroli jakości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | W razie reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na nowy w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koszty transportu leżą po stronie Wykonawcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM Załącznik do Formularza oferty ARKUSZ CENOWY PAKIET NR 2 - TESTY DO WYKRYWANIA DNA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS METODĄ RT-PCR NA OKRES 12 MIESIĘCY. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa artykułu |  | Producent |  |  | Nr katal. |  | j.m. |  |  | Szacunkowa ilość |  |  |  | Ilość j.m. w op. |  |  | Ilość opakowań |  | Cena jednostk. netto |  | Cena za opakowanie netto |  | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11=8x10 | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Test diagnostyczny RT-PCR do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis wraz z oznaczeniem oporności na rifampicynę |  |  |  |  |  |  | sztuka |  |  | 320/ 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Testy kompatybilne z posiadanym aparatem GeneXpert XVI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy posiadają certyfikat CE, IVD lub IVDR, który należy złożyć wraz z ofertą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Termin ważności testów minimum 6 miesięcy od daty zakupu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą instrukcje użycia w języku polskim oraz karty charakterystyki wszystkich niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin zawartych w odczynnikach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | W razie reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na nowy w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Umowa na okres 12 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koszty transportu leżą po stronie Wykonawcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik do Formularza oferty

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 3  – ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, OSOCZE KONTROLNE I AKCESORIA DO KOAGULOMETRU COAG CHROM 3003

| L.p. | Nazwa materiału lub odczynnika | Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy | Szacunkowa ilość testów/24 miesiące | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x7 | 10 | 11=9+10 |
| 1 | Odczynnik do PT/Fibrynogen |  | 10 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik do APTT z CaCl2 |  | 4 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibrator |  | 6ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osocze kontrolne NORMAL |  | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Osocze kontrolne ABNORMAL - poziom LOW |  | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Osocze kontrolne ABNORMAL - poziom HIGH |  | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozcieńczalnik do osoczy |  | 50ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kuwety typu „Chrom” |  | 20 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE

- Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste

- Tromboplastyna ludzka rekombinowana

- Współczynnik czułości tromboplastyny do PT-ISI nie większy niż 1,1

- Trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji w temperaturze 2-8oC minimum 30 dni

- Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą aktualnych kart charakterystyki odczynników, produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska oraz procedur wykonania badań w języku polskim, deklaracji CE IVD lub IVDR

- Termin ważności oraz trwałość odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów minimum 8 miesięcy od daty dostawy

- Odczynniki, kalibratory, osocze kontrolne, kuwety winny być od tego samego wytwórcy

- Wymagana jest akceptacja odczynników, materiałów kontrolnych oraz kalibratorów przez wytwórcę aparatu

- W przypadku zastosowania nieoryginalnych odczynników i akcesoriów wymagany jest dokument potwierdzający, że mogą być one stosowane w wyżej wymienionym koagulometrze. Dokument powinien być potwierdzony przez producenta analizatora lub autoryzowany serwis

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą ulotek z wartościami metrykalnymi dla materiałów kontrolnych i kalibratora

- W pozycji nr 3 – możliwość zakupu niepełnego opakowania np. 1 buteleczki

- Dostawca odczynników zapewni raz w każdym roku trwania umowy bezpłatny autoryzowany przegląd techniczny aparatu COAG CHROM 3003

- Dostawca odczynników zobowiązany jest zapewnić bezpłatny program zewnętrznej kontroli jakości badań, na wykonywane badania, minimum 2 razy w każdym roku umowy zgodnie z obowiązującą procedurą zewnętrznej kontroli jakości badań

NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

PODPISEM  KWALIFIKOWANYM

LUB

PODPISEM OSOBISTYM

LUB

PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik do Formularza oferty

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 4 – TESTY PASKOWE DO ANALIZY MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU

| L.p. | Nazwa materiału lub odczynnika | Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy | Szacunkowa ilość testów/24 miesiące | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań/ miesięcy | Cena netto za opakowanie/ miesiąc | Cena brutto za opakowanie/ miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x7 | 10 | 11=9+10 |
| 1 | Testy paskowe do analizy moczu – 10-cio parametrowe obejmujące: (glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty), wynik w jednostkach SI, system normalny, (max. 100 szt./op.) |  | 5000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocz kontrolny poziom normalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mocz kontrolny poziom patologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości minimum 2 razy w każdym roku trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czynsz dzierżawy |  | - | - | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE

- Termin ważności pasków – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

- Metodyka wykonania badań w języku polskim w każdym opakowaniu.

- Testy paskowe do analizy moczu muszą być  kompatybilne z aparatem.

- Akceptacja testów paskowych przez producenta aparatu. W przypadku zastosowania nieoryginalnych testów wymagany jest dokument potwierdzający, 
że dostarczone paski mogą być stosowane w wyżej wymienionym aparacie. Dokument winien być wystawiony przez producenta aparatu lub  serwis

- Wykonawca złoży wraz z ofertą karty charakterystyki do wszystkich produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska.

- Czytnik pasków fabrycznie nowy (rok produkcji 2023) z dołączonym czytnikiem kodów kreskowych.

- Metoda odczytu reakcji na paskach – matryca światłoczuła CCD i LED.

- Oprogramowanie w języku polskim.

- Co najmniej 10 opcji odczytu dla barw moczu wykrywanych automatycznie przez czytnik z możliwością definiowania ich nazwy przez użytkownika.

- Co najmniej 6 opcji klarowności moczu z możliwością definiowania ich nazwy przez użytkownika.

- Kalibracja analizatora za pomocą pasków rutynowo używanych do pomiarów parametrów fizyko-chemicznych moczu.

- Automatyczna korekcja ciężaru właściwego w zależności od wartości pH.

- Możliwość dostosowania manualnego czułości odczytu pasków.

- Pojemnik na zużyte paski – zamykany z sygnalizacją jego przepełnienia.

- Materiał kontrolny, płynny na bazie moczu ludzkiego w pojemnikach z zakraplaczem pochodzący od tego samego producenta co paski, stabilny co najmniej 30 dni od daty otwarcia.

- Możliwość wpięcia czytnika sieci informatycznej Szpitala (Asseco, InfoMedica).

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji obsługi aparatu w języku polskim potwierdzającej spełnienie parametrów dotyczących aparatu.

- W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, naprawy, wymiany części eksploatacyjnych, przegląd techniczny minimum raz w roku dzierżawionego aparatu wraz z kosztami dojazdu.

- Dostawa, instalacja, szkolenie personelu w gestii i na koszt Wykonawcy do 7 dni roboczych od podpisania umowy.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy czytnika do 48 w dni robocze od momentu zgłoszenia.

- W razie naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin lub braku dostępności odczynników Wykonawca zapewni aparat zastępczy lub zrefunduje koszty poniesione na wykonanie badań u podwykonawcy.

NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

PODPISEM  KWALIFIKOWANYM

LUB

PODPISEM OSOBISTYM

LUB

PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik do Formularza oferty

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 5 – BARWNIKI I ODCZYNNIKI DO ANALITYKI OGÓLNEJ

| L.p. | Nazwa materiału lub odczynnika | Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy | Szacunkowa ilość testów/24 miesiące | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x7 | 10 | 11=9+10 |
| 1 | Barwnik May-Grunwalda (max 500 ml/op.) |  | 3 litry |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik Giemsy (max 500 ml/op.) |  | 2,5 litra |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Barwnik do retikulocytów zawierający specjalnie dobrane izomery barwnika o największym powinowactwie do młodych krwinek czerwonych (max 50 ml/op.) |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Samsona do liczenia pleocytów w PMR (max 50 ml/op.) |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Rosina (max 100 ml/op.) |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Mc Wiliama (max 100 ml/op.) |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Erlicha (max 100 ml/op.) |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyn do liczenia płytek – metoda komorowa (max 100 ml/op.) |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Olejek imersyjny do mikroskopowania w pojemniczku max 100 ml z aplikatorem |  | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE

- Minimalny termin ważności: 12 miesięcy od daty dostawy

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą aktualnych kart charakterystyki odczynników, produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdego opakowania procedurę wykonania barwienia poz. 1,2,3 , wykonania badania poz. 4,8 oraz certyfikat jakości dla wszystkich pozycji.

NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

PODPISEM  KWALIFIKOWANYM

LUB

PODPISEM OSOBISTYM

LUB

PODPISEM ZAUFANYM