Zestawienie materiałów

## Charakterystyki statyczne

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Gniazdo (GB) Gniazdo montażowe żeńskie, połączenie lutowane typ złącze testowe – czarny 16A rozmiar 4 mm | 7 sztuk |
|  | SILNIK (1) silnik jednofazowy 230 V max 0,25 kW max 1450 obrotów | 1 sztuka |
|  | Oprawa oświetleniowa (2) oprawa przemysłowa hermetyczna 2x(16-18) W LED | 1 sztuka |
|  | Oprawa LED (3) oprawa E27 + żarówka LED 230 V; 7,8 W-8,6W | 1 komplet |
|  | Grzałka (4) Ceramiczny element grzewczy 240 W – 250 W; 230 V AC | 1 sztuka |
|  | Wentylator (5) 230V, | 1 sztuka |
|  | Zasilacz (6) Zasilacz impulsowy 70W-75 W 24 V 3,0A-3.2 A, obciążenie zasilacza – element grzewczy 18W-20 W 24 V AC/DC | 1 komplet |
|  | Kostka zaciskowa; 16 A/6P | 1 sztuka |
|  | Obudowa Obudowa + oprzewodowanie (na przykład LY 1,5), elementy mocujące UWAGA: WENTYLACJA elementów grzejnych |  |
|  | Autotransformator 1-fazowy U- 0-260V, 8A, 2,0 kVA | 1 sztuka |
|  | Przewody o długości 90-110 cm, z wtykami bananowymi pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu | 12 szt |

## Obciążeniowe straty mocy czynnej w jednofazowym torze rozdzielczym nN

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Gniazdo (GB) Gniazdo montażowe żeńskie, połączenie lutowane typ złącze testowe – czarny 16A rozmiar 4 mm | 34 sztuk |
|  | Przełącznik (P) Przełącznik obrotowy krzywkowy 3-pozycyjny 19A-22A | 7 sztuk |
|  | Rezystor (R) 6,8 100 W – 7 sztuk 8 100 W – 7 sztuk 10 100 W – 7 sztuk | 21 sztuk |
|  | Obciążenie (OB) Element grzejny 25 W wkład grzejny 230 V AC – 3 sztuki Element grzejny 30 W wkład grzejny 230 V AC – 3 sztuki Element grzejny 35 W wkład grzejny 230 V AC – 3 sztuki dodatkowo przewidzieć radiator | 9 sztuk |
|  | Lampka kontrolna (LK) LED 230 V AC | 8 sztuk |
|  | Obudowa modułu obciążenia obudowa + oprzewodowanie (na przykład LY 1,5), elementy mocujące, przewidzieć wentylację | 8 sztuk |
|  | Obudowa obudowa + oprzewodowanie (na przykład LY 1,5), elementy mocujące, przewidzieć wentylację | 1 sztuka |
|  | Autotransformator 1-fazowy U- 0-260V, 8A, 2,0 kVA | 1 sztuka |
|  | Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu | 22 |

## Asymetria w sieciach rozdzielczych

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Gniazdo (GB) Gniazdo montażowe żeńskie, połączenie lutowane typ złącze testowe – czarny 16A rozmiar 4 mm | 4 sztuki |
|  | Transformator (TR) 230/28 V AC 100 VA | 3 sztuki |
|  | Rezystor (R1) Drutowy przykręcany 25 25 W | 3 sztuki |
|  | Gniazdo (G) gniazdo nieizolowane rozmiar 4 mm | 99 sztuk |
|  | Przełącznik (W) ON-OFF 15A/250VAC | 3 sztuki |
|  | Mostek (M) Zworka bananowa 4 mm | 4 sztuki |
|  | Kontrolka (L) Lampka sygnalizacyjna 10 mm czerwona 12-24 V AC/DC | 3 sztuki |
|  | Rezystor (R) 4,3 10 W | 33 sztuki |
|  | Przełącznik (P) 4 pozycyjny krzywkowy 4P 10 A 1-2-3-4 | 12 sztuk |
|  | Rezystor (R2) 2 k 5W – 6 sztuk 2,4 k 5 W – 6 sztuk 2,7 k 5W – 6 sztuk 3,6 k 5W – 6 sztuk 4,3 k 5W – 6 sztuk 5,1 k 5W – 6 sztuk 5,6 k 5W – 6 sztuk 6,8 k 5W – 6 sztuk | 48 sztuk |
|  | Woltomierz (V) cyfrowy 0 – 100 V AC | 3 sztuki |
|  | Obudowa |  |
|  | Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu | 5 sztuk |
|  | Przewody o długości 30-40 cm, z wtykami bananowymi pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu | 34 |

## Analiza pracy miejskiej linii rozdzielczej niskiego napięcia

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilacz (Z1) Impulsowy 24 V DC 50 W 2,2 A | 1 sztuka |
|  | Zasilacz (Z2) Impulsowy 5 V DC 36 W | 1 sztuka |
|  | Gniazdo (G) gniazdo nieizolowane rozmiar 4 mm | 25 sztuk |
|  | Rezystor 0,3 10 W | 5 sztuk |
|  | Przełącznik (W) dźwigniowy ON-OFF 15A/250VAC | 9 sztuk |
|  | Lampka kontrolna (L) LED 24 VDC fi 8 mm | 24 sztuki |
|  | Isostat elektroniczny (IE) | 24 sztuki |
|  | Rezystor (R1 – R5) Według spisu | 120 sztuk |
|  | Obudowa | 1 sztuka |
|  | Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu | 5 szt |

## SPIS rezystorów

|  | (P1) R1- | (P2) R2- | (P3) R3- | (P4) R4- | (P5) R5- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,1 k | 820 | 220 | 560 | 270 |
|  | 1,2 k | 1,1 k | 240 | 1,1 k | 270 |
|  | 560 | 2,2 k | 240 | 1,5 k | 300 |
|  | 510 | 560 | 250 | 560 | 330 |
|  | 390 | 470 | 270 | 330 | 330 |
|  | 330 | 390 | 270 | 270 | 270 |
|  | 260 | 330 | 330 | 240 | 220 |
|  | 260 | 430 | 360 | 390 | 270 |
|  | 360 | 220 | 390 | 330 | 270 |
|  | 390 | 240 | 270 | 330 | 390 |
|  | 430 | 240 | 270 | 330 | 560 |
|  | 560 | 240 | 390 | 560 | 330 |
|  | 390 | 270 | 390 | 330 | 560 |
|  | 220 | 390 | 390 | 430 | 270 |
|  | 130 | 270 | 240 | 430 | 220 |
|  | 120 | 220 | 180 | 270 | 180 |
|  | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 |
|  | 110 | 120 | 100 | 120 | 110 |
|  | 130 | 100 | 120 | 100 | 100 |
|  | 150 | 120 | 130 | 130 | 100 |
|  | 260 | 130 | 150 | 180 | 180 |
|  | 270 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 560 | 390 | 220 | 470 | 220 |
|  | 1,1 k | 560 | 220 | 560 | 240 |

## Spadek napięcia i obciążeniowe straty mocy i energii w torze rozdzielczym niskiego napięcia

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Przełącznik (W SIEĆ) dźwigniowy ON-OFF 15A/250VAC | 1 sztuka |
|  | Gniazdo bezpiecznikowe (B) 5x20 10 A + wkładka bezpiecznikowa | komplet |
|  | Transformator (TR) Transformator 230/24 V AC 200 VA | 1 sztuka |
|  | Kontrolka (L) LED 24 VDC fi 8 mm | 1 sztuka |
|  | Woltomierz cyfrowy (V) 0 – 100 V AC | 4 sztuki |
|  | Amperomierz cyfrowy(A) 0 – 5 A AC | 3 sztuki |
|  | Gniazdo (G) gniazdo nieizolowane rozmiar 4 mm | 10 sztuk |
|  | Gniazdo (GB) Gniazdo montażowe żeńskie, połączenie lutowane typ złącze testowe – czarny 16A rozmiar 4 mm | 18 sztuk |
|  | Przełącznik (W) | 40 sztuk |
|  | Rezystor (R) R1 = 2,7 25 W 1% – 1 sztuka R2 = 2,2 50 W 1% – 1 sztuka R3 = 3,3 50 W 1% – 1 sztuka R4 = 5,6 50 W 1% – 1 sztuka R5 = 15 50 W 1% – 1 sztuka R6 = 2,2 50 W 1% – 1 sztuka R7 = 6,0 50 W 1% – 1 sztuka R8 = 6,8 50 W 1% – 1 sztuka R9 = 4,7 50 W 1% – 1 sztuka R10 = 3,3 50 W 1% – 1 sztuka R11 = 3,3 50 W 1% – 1 sztuka R12 = 2,7 25 W 1% – 1 sztuka R13 = 3,9 50 W 1% – 1 sztuka R14 = 1,2 50 W 1% – 1 sztuka R15 = 2,2 50 W 1%– 1 sztuka RA = 100 50 W 1% - 5 sztuk RB = 150 50 W 1% - 5 sztuk RC = 680 50 W 1% - 5 sztuk |  |
|  | OBUDOWA |  |
|  | Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu | 12 sztuk |
|  | Przewody o długości 90-110 cm, z wtykami bananowymi pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu | 3 sztuki |

## Straty mocy w transformatorach

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Transformator (TR) toroidalny 230/24 V AC 250 VA 10,417 A | 2 sztuki |
|  | Gniazdo bezpiecznikowe 5x20 10 A (B) + wkładka bezpiecznikowa | komplet |
|  | Gniazdo (GB) Gniazdo montażowe żeńskie, połączenie lutowane typ złącze testowe – czarny 16A rozmiar 4 mm | 16 sztuk |
|  | Włączniki (W) | 4 sztuki |
|  | Wentylator | 1 sztuka |
|  | Obciążenie – rezystory 33 300 W – 1 sztuka 22 300 W – 1 sztuka 10 300 W – 3 sztuki 6,8 300 W – 5 sztuk 8 300 W – 2 sztuki 6 300 W – 2 sztuki 4,7 300 W – 2 sztuki |  |
|  | Radiator |  |
|  | Obudowa |  |
|  | Przewody o długości 70-80 cm, z wtykami bananowymi pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu | 22 sztuki |