F/PO-03/Z03/01                                                                                                     Załącznik nr 4

F/PO-03/Z03/01


ZESTAWIENIE SPECYFICZNYCH WYMAGAŃ

	WYMAGANIA


	ZAKRES
	OPIS 

WŁAŚCIWY

	Miernik / urządzenie 
	Typ / model 
	Miernik pola elektromagnetycznego

	
	Producent 
	-

	
	Zakres pomiarowy miernika / urządzenia – specyfikacja techniczna 
	- pole elektryczne (E)
f 5Hz do 400 kHz (5 V/m – 30 kV/m)

f 400 kHz do 3 GHz

(1 V/m do 1000 V/m)

f 3 GHz do 90 GHz (1 V/m do 250 V/m)

- pole magnetyczne (H/B)

f 5Hz – 400 kHz (500 nT do 4 mT)

f 400 kHz do 1 GHz (0,02 A/m do 15 A/m)

	
	Warunki środowiskowe

- np. zakres temperaturowy pomiarów

- wilgotność  

- odporność na zakłócenia e-m
	- 0⁰C do +40⁰C
- 5% do 90%


	
	Wyposażenie dodatkowe np.:

· sondy 

· baterie / akumulatorki  

· długość kabla łączącego sondę z miernikiem
	- sondy pomiarowe pokrywające zakres częstotliwości oraz zakres pomiary E, H/B j.w.
- widok sanu baterii na wyświetlaczu miernika

- kabel pozwalający na połączenie miernika z sondami o długości między 1,6 m do 2,0 m 


	
	Instrukcja obsługi  


	Tak

	
	Certyfikat kalibracji producenta 


	Tak

	
	Certyfikat wzorcowania 


	Tak

	
	Informacja o czasie pracy na naładowanych akumulatorkach / nowych bateriach


	Do 12 godzin

	
	Oprogramowanie  


	Ew. potrzebne sterowniki do połączenia z komputerem PC

	
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


	2 lata

	
	Dokumenty na podstawie, którego wyposażenie zostało dopuszczone do stosowania oraz dokumenty potwierdzające jego bezpieczeństwo stosowania
	tak

	
	Opis dot. wymagań kolorystycznych


	-

	
	Opakowanie transportowe np. futerał 


	Walizka na miernik i sondy pomiarowe do codziennego użytku

	
	Czas – okres realizacji zamówienia / usługi

 
	Do 5 tygodni / 35 dni

	
	Wzorce odniesienia dla spełnienia spójności pomiarowej 
	-


Strona 2 z 3

