OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:	Przebudowa przyłącza kanalizacji w obrębie działki inwestora do budynku DS. „MALUCH” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30

Adres Zamówienia:	Częstochowa ul. Dekabrystów 26/30

Nazwa zamawiającego:	Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował:                       mgr inż. Paweł Tomczyk

Częstochowa , październik 2023

Spis zawartości opracowania:

- Przedmiot zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Uwagi

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Przebudowa przyłącza kanalizacji w obrębie działki inwestora do budynku DS. „MALUCH” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30  Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres  zadania : Przebudowa przyłącza kanalizacji w obrębie działki inwestora do budynku DS. „MALUCH” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30został opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i w dokumentacji projektowej obejmującej:

- Projekt budowlany

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiary robót

- Uwagi dotyczące realizacji robót:

- W związku z przeprowadzeniem robót w obiekcie użytkowanym ,należy zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. Prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz zatwierdzonym harmonogramem sporządzonym przed przystąpieniem do robót. Harmonogram winien uwzględniać funkcjonowanie obiektu. Obiekt jest zamieszkały w 75%.

- Wyłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej muszą odbywać się etapowo. Wyłączenia poszczególnych pionów winno być zaplanowane na maksymalnie krótki okres, niezbędny do wykonania robót. Wyłączenie kolejnego pionu jest limitowane oddaniem do użytkowania wcześnie wyłączonego pionu.

- Szczegóły organizacyjne wyłaczeń :

- Powiadomienie administracji o wyłączeniu pionu z 24 godzinnym wyprzedzeniem w godzinach pracy administracji ,

- Wyłączenie pionu w czasie soboty, niedzieli należy zgłosić w piątek do godz. 10.00

- Wyłączenie pionu zaplanowane na święto lub dzień dodatkowo wolny od pracy należy zgłosić administracji budynku w dniu poprzedzającym dzień wolny do godz. 10.00

- Zabezpieczenie funkcjonowania wejścia głównego do budynku

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem,  opisem przedmiotu zamówienia , warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi  w Polskich Normach i prawie budowlanym.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie odpady budowlane należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

- Atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne na zastosowane materiały

- Karty gwarancyjne