[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa zestawu chłodzenia do DSC3, składającego się z intracoolera wraz z materiałami eksploatacyjnymi, umożliwiającego określenie temperatury zeszklenia, czystości, stopnia krystalizacji oraz oznaczania ciepła właściwego względem wzorca szafiru

a) zestaw chłodzenia do DSC3 firmy Mettler Toledo zawierający intracooler musi:

· umożliwiać prowadzenia badań w zakresie temperatur przynajmniej od -35⁰C do minimum 450⁰C,

· posiadać rozdzielczość ustawienia temperatury minimum 1⁰C,

· posiadać zasilanie: 230V AC, 50Hz, wtyk europejski
b) moduł obliczeniowy do techniki DSC musi pozwalać na:

· określenie temperatury zeszklenia, czystości oraz stopnia krystalizacji,

· wykonywanie obliczeń ciepła właściwego względem wzorca szafiru
c) materiały instalacyjne oraz eksploatacyjne niezbędne do ww. zestawu chłodzenia

d) pozostałe warunki:

· dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w siedzibie Zamawiającego Wydział Infrastruktury i Środowiska
· instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim
Gwarancja minimum 12 miesięcy

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


