Częstochowa dnia: 2024-01-04

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-02/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ETAP II. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.113.2023.ŁZ |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1. Prosimy o dostarczenie brakujących rysunków projektu branży elektrycznej: a. pomieszczenie Dziekana i sekretariat b. pomieszczenia 106; 109; 110; 114; 115; 201; 208a; 208b; 314; 512; 513 2. Projekt branży elektrycznej zleca wykonanie pomiarów RCD, a brak takiej pozycji w kosztorysie - czy będzie wykonywany? 3. Brak oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach. 4. Czy proponowane w projekcie rozwiązanie kontroli dostępu jest uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego? 5. Brak pozycji patchpanel w przedmiarze prac branży elektrycznej - opis techniczny projektu: "...Istniejącą szafę wyposażyć w patchpanel kat 6e 48xRJ45 Kable układać nad stropem podwieszonym w rurkach ochronnych Rl oraz w tynku w rurkach ochronnych typu peschel…" 6. Prosimy o podanie specyfikacji wykładziny PCV, którą należy zamontować w pomieszczeniach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: odp. 1a Zamówienie nie obejmuje pomieszczenia Dziekana i sekretariatu ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ) odp. 1b Zamówienie nie obejmuje pomieszczeń 106, 109, 110, 114, 115, 201, 208a, 208b, 314, 512, 513, ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ) odp. 2 Należy wycenić pomiary instalacji elektrycznej i inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z opisem technicznym projektu instalacji elektrycznej odp. 3 Projekt w branży elektrycznej nie przewiduje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach. odp. 4 Pomieszczenia objęte kontrolą dostępu nie wchodzą w zakres zamówienia. odp. 5 Część opisu technicznego projektu: „...Istniejącą szafę wyposażyć w patchpanel kat 6e 48xRJ45 Kable układać nad stropem podwieszonym w rurkach ochronnych Rl oraz w tynku w rurkach ochronnych typu peschel…” nie dotyczy zakresu zamówienia. odp. 6 Wykładzina jak w specyfikacji technicznej - dla pomieszczeń budynku użyteczności publicznej

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

dr Waldemar Szczepaniak