## załącznik nr 4 do SWZ
załącznik nr 4 do SWZ
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNA
Lp | Opis przedmoitu zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary | Wartość brutto ogółem | Producent i numer katalogowy
| Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z: - część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa, część rzepkowa (opcjonalnie). System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. W opcji dostępne implanty udowe i piszczelowe w wersji bezcementowej. Wymagana dostępność balansera dynamometrycznego. | x | x | x | x | x | x
1 | część piszczelowa fiksowana wykonana ze stopu tytanu w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60mm.; cementowana | szt. | 23
2 | część udowa (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS; cementowana | szt. | 23
3 | wkładki polietylenowe o różnych grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego | szt. | 23
| Elementy dodatkowe | x | x | x | x | x | x
4 | Trzpień przedłużający piszczelowy | szt. | 10
5 | Pegi kolanowe | szt. | 10
6 | Cement z antybiotykiem do wyboru - szybko lub wolno wiążący | szt. | 23
7 | Ostrze do napędu | szt. | 43
8 | Zestaw do płukania i ssania kompatybilny z napędem | szt. | 23
RAZEM
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:
1. Użyczenie pełnego instrumentarium na czas obowiązywania umowy.
2. Przeszkolenie kadry lekarskiej i instrumentariuszek ortopedycznych (min. 3 szkolenia w trakcie trwania umowy)