Budowa budynku nowej rozdzielni głównej z dostawą i montażem wyposażenia oraz 

zasilenie kablami średniego napięcia
 - nr sprawy SZP-271-5/24

Załącznik Nr 5 do SWZ 
/Nazwa i adres Wykonawcy/






.........................................................                                                       
/miejscowość i data/
Warunki gwarancji i serwisu*
	L.p.
	OPIS 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Ocena 

	1
	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczone urządzenia i oprogramowanie na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) – dotyczy: 

1) elementy rozdzielni średniego napięcia;

2) elementy rozdzielni niskiego napięcia;
3) transformatory;
4) system Ppoż,
5) system BMS.
	TAK, podać
	
	24  miesięcy – 0 pkt

36  miesięcy lub powyżej – 100 pkt



	2
	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) – dotyczy:

1) klimatyzatory;

2) system wentylacji.
	TAK, podać
	
	36  miesięcy – 0 pkt

48  miesięcy – 50 pkt

60  miesięcy lub powyżej – 100 pkt



	3
	Gwarancja na wszystkie roboty budowlane i instalacyjne na okres 60 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia).
	Tak
	
	-


	4
	Przeglądy okresowe co 12 miesięcy wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa.

Dotyczy:
1) elementy rozdzielni średniego napięcia;

2) elementy rozdzielni niskiego napięcia;
3) transformatory;
4) system BMS.
	TAK

	
	-

	5
	Przeglądy okresowe 2 razy w roku (przed sezonem letnim i po sezonie letnim) wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa.

Dotyczy:

1) klimatyzatory;

2) system wentylacji.
	TAK
	
	-

	6
	Przeglądy okresowe co kwartał, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa.

Dotyczy:

1) system Ppoż.


	TAK
	
	-

	7
	Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	TAK
	
	-

	8
	Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e – mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak
	
	-

	9
	Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – max do 24 h. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie (o ile taka konieczność nastąpi). 
	Tak
	
	-

	10
	Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
	Tak
	
	-

	11
	Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 6 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia


	Tak
	
	-

	12
	Gwarancja min. 15–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty dostawy. 

	TAK
	
	-

	13
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 
	Poczta, fax, poczta elektroniczna,  (podać)
	
	-

	14
	Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji (2 osoby po 8 godzin)

	TAK
	
	-

	15
	Dokumentacja serwisowa i oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego – przy dostawie 
	TAK
	
	-

	16
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej dla wszystkich urządzeń i systemu BMS (przy dostawie)
	TAK
	
	-


   
…...............................................................
 Podpisy osób uprawnionych 
         do reprezentowania Wykonawcy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
e-mail: zpubl@zeromski-szpial.pl
1

