Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży i obuwia operacyjnego i ochronnego dla personelu medycznego Szpitala.
GRUPA 1 – Odzież operacyjna
kod CPV: 33199000-1 -odzież medyczna
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i rozładunkiem we wskazane przez pracownika Szpitala miejsce odzieży operacyjnej: bluza+spodnie/spódnica i sukienka operacyjna, zwane w dalszej części „odzieżą operacyjną”, do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie z możliwością reklamacji (odbioru, rozpatrywania reklamacji i dostawy pełnowartościowej odzieży operacyjnej). 
1. Wymagane parametry: ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano – poliestrowej, tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie oraz wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura 125-140 g/m2, zawartość bawełny w przedziale 48-60%, poliester 40-52%, napis haftowany wg ustaleń z Zamawiającym do 60 znaków, gdzie wysokość liter wynosi 0,6 – 1,0 cm, napis haftowany umiejscowiony na bluzie po prawej stronie na wysokości kieszeni bluzy, a w przypadku spodni operacyjnych po lewej stronie na wysokości uda poniżej lewej kieszeni. Ubranie zgodne z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Dostępne rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL. Dostępne kolory w zależności od potrzeb Zamawiającego: zielony, granatowy, bordowy, niebieski.
Bluza z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami.

Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki.

Sukienka: z dekoltem na zakładkę, z zapięciem na nap lub w serek; z przodu odcięty karczek, pod którym jest mała kieszeń wszyta w szew; dwie kieszenie na wysokości bioder; wiązana z tyłu na troki służące do regulowania obwodu pasa.
Gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy.
2. Przewidywane ilości odzieży operacyjnej: Bluzy + spodnie/spódnice operacyjne - 985 kpl., sukienki operacyjne – 40 szt.
3. Koszt haftu i jednorazowy koszt wykonania projektu haftu będzie wliczony w cenę jednostkową odzieży operacyjnej i nie będzie wyszczególniany w osobnej pozycji na fakturze.
4. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość częściowej realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, mniejszej niż określonej powyżej i nie będzie to stanowiło roszczeń ze strony Dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości o 20%. Maksymalny termin dostawy do 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę własnym środkiem transportu i na jego koszt, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 08:00-13:00, z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni wolnych od pracy, do Magazynu Gospodarczego Szpitala, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. Zamawiający w chwili odbioru odzieży operacyjnej jest zobowiązany do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą Dostawcy pisemnie lub mailowo w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru dostarczonej odzieży operacyjnej. Pozostałe reklamacje Zamawiający ma prawo zgłaszać w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady. W razie stwierdzenia uszkodzenia w trakcie transportu Zamawiający wyśle Dostawcy niezwłocznie, pisemnie lub mailem, zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym uszkodzenie w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia wady. Dostawca zobowiązany będzie rozpatrzeć reklamację i dostarczyć brakującą ilość odzieży operacyjnej lub wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
GRUPA 2 – Obuwie operacyjne
kod CPV: 18812300-7 – obuwie lekkie z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i rozładunkiem we wskazane przez pracownika Szpitala miejsce obuwia operacyjnego do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie z możliwością reklamacji (odbioru, rozpatrywania reklamacji i dostawy pełnowartościowego obuwia operacyjnego).
1. Wymagane parametry: obuwie operacyjne wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Obuwie ma zapewnić trwałość – z jednego odlewu, wolne od klejenia i innego łączenia poszczególnych elementów / Zamawiający dopuszcza wymienną wkładkę, bez elementów ruchomych w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wysunięciem; obuwie posiadające otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz śródstopia: płaska podeszwa z dopuszczalnym prześwitem w części śródstopia nie wyższym niż 10mm mierzonym od podeszwy do płaszczyzny styku obuwia z podłożem, podwyższone oparcie pięty o wysokości nie mniejszej niż 30mm mierzonej od wewnętrznej strony buta, w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się, łatwa identyfikacja rozmiaru ma być zapewniona dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie, obuwie antypoślizgowe dzięki wyprofilowanej podeszwie, antystatyczne.
Gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy.
Obuwie nadające się do prania w temperaturze 90°C i sterylizacji w temperaturze 134°C.
Kolor: zielony, granatowy/niebieski, biały. 
Rozmiary: 35-47 w zależności od potrzeb Zamawiającego
2. Przewidywane ilości obuwia operacyjnego: 600 par
3. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość częściowej realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, mniejszej niż określonej powyżej i nie będzie to stanowiło roszczeń ze strony Dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości o 20%. Maksymalny termin dostawy do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawy winny być realizowane przez Wykonawcę własnym środkiem transportu i na jego koszt, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 08:00-13:00, z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni wolnych od pracy, do Magazynu Gospodarczego Szpitala, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. Zamawiający w chwili odbioru obuwia operacyjnego jest zobowiązany do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą Dostawcy pisemnie lub mailowo w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru dostarczonego obuwia operacyjnego. Pozostałe reklamacje Zamawiający ma prawo zgłaszać w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady. W razie stwierdzenia uszkodzenia w trakcie transportu Zamawiający wyśle Dostawcy niezwłocznie, pisemnie lub mailem, zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym uszkodzenie w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia wady. Dostawca zobowiązany będzie rozpatrzeć reklamację i dostarczyć brakujące obuwie operacyjne lub wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
GRUPA 3 – Odzież ochronna dla personelu medycznego
kod CPV: 18100000-0 – odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i rozładunkiem we wskazane przez pracownika Szpitala miejsce odzieży ochronnej dla personelu medycznego do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie z możliwością reklamacji (odbioru, rozpatrywania reklamacji i dostawy pełnowartościowej odzieży ochronnej).
1. Wymagane parametry:
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Rozmiar
	j.m.
	Ilość na 12 miesięcy

	1
	Fartuch biały lekarski damski: zapinany na napy, krótki i długi rękaw, trzy kieszenie, dekolt wykończony wykładanym kołnierzem lub stójką, taliowany, długość przed kolano, z logo Szpitala wykonanym metodą haftu na wysokości kieszeni w prawej górnej części fartucha*.
Skład: 35-45 % bawełna, 55-65 % poliester o gramaturze 165-170 g/m²,  temp. prania minimum 60°C.
	34-54
	szt.
	40


	2
	Fartuch biały lekarski męski: zapinany na napy, długi rękaw, trzy kieszenie, dekolt wykończony wykładanym kołnierzem lub stójką, długość przed kolano, z logo Szpitala wykonanym metodą haftu na wysokości kieszeni w prawej górnej części fartucha*.
Skład: 35-45 % bawełna, 55-65 % poliester o gramaturze 165-170 g/m²,  temp. prania minimum 60°C.
	46-58
	szt.
	10

	3
	Bluza medyczna damska: kroju "żakiet'', krótki i długi rękaw, zapinana na napy, trzy kieszenie, dekolt półokrągły, delikatnie taliowana, z logo Szpitala wykonanym metodą haftu na wysokości kieszeni w prawej górnej części bluzy medycznej damskiej kroju „żakiet”*.
Skład: 35-45 % bawełna, 55-65 % poliester o gramaturze 165-170 g/m²,  temp. prania minimum 60°C.
	34-54
	szt.
	200

	4
	Spódnica: klasyczna  zapinana z tyłu na zamek i guzik, po bokach paska wszyte gumki regulujące obwód pasa, z tyłu małe rozcięcie. 
Skład: 35-45 % bawełna, 55-65 % poliester o gramaturze 165-170 g/m²,  temp. prania minimum 60°C.
	34-54
	szt..
	150

	5
	Bluza  damska: krótki rękaw, dekolt w serek, trzy kieszenie, rozporki po bokach bluzy, delikatnie taliowana, z logo Szpitala wykonanym metodą haftu na wysokości kieszeni w prawej górnej części bluzy*.
Skład: 35-45 % bawełna, 55-65 % poliester o gramaturze 165-170 g/m²,  temp. prania minimum 60°C.
	34-54
	szt.
	500

	6
	Spodnie damskie: zapinane na zamek i guzik,  po bokach paska wszyte gumki regulujące obwód pasa, nogawki proste.
Skład: 35-45 % bawełna, 55-65 % poliester o gramaturze 165-170 g/m²,  temp. prania minimum 60°C.
	34-54
	szt.
	550

	7
	Bluza męska: krótki rękaw, dekolt w serek, trzy kieszenie, rozporki po bokach bluzy, krój luźny, z logo Szpitala wykonanym metodą haftu na wysokości kieszeni w prawej górnej części bluzy*.
Skład: 35-45 % bawełna, 55-65 % poliester o gramaturze 165-170 g/m²,  temp. prania minimum 60°C.
	46-58
	szt.
	80

	8
	Spodnie męskie: zapinane na zamek i guzik,  po bokach paska wszyte gumki regulujące obwód pasa, nogawki proste.
Skład: 35-45 % bawełna, 55-65 % poliester o gramaturze 165-170 g/m²,  temp. prania minimum 60°C.
	46-58
	szt.
	80

	9
	Sukienka medyczna: krótki rękaw, wkładana przez głowę, dekolt zakładany w serek, trzy kieszenie, krój luźny z tyłu sukienki troczki do regulacji obwodu pasa, z logo Szpitala wykonanym metodą haftu na wysokości kieszeni w prawej górnej części sukienki medycznej*.
Skład: 35-45 % bawełna, 55-65 % poliester o gramaturze 165-170 g/m²,  temp. prania minimum 60°C.
	34-54
	szt.
	100


Dostępne kolory w zależności od potrzeb Zamawiającego: biały, niebieski, turkus, czerwony, popiel, ciemny popiel, granat, ciemny bordowy.

* Haft - zgodny z załączonymi wzorami i poniższym opisem:
– średnica haftu: 7 cm,

- napisy na:

1. odzieży w kolorze białym: treść „SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. STEFANA ŻEROMSKIEGO w KRAKOWIE”, obwoluta koła oraz litery „S” i „Z” – kolor granatowy; piktogram gwiazdki „*” - w kolorze jasno niebieskim, kropka - w kolorze czerwonym;

2. odzieży w innych kolorach:  treść „SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. STEFANA ŻEROMSKIEGO w KRAKOWIE” – kolor biały; obwoluta koła oraz litery „S” i „Z” – kolor granatowy, piktogram gwiazdki „*” - w kolorze jasno niebieskim, kropka - w kolorze czerwonym.

Haftowany napis/logo umieszczony na bluzach i sukienkach medycznych: na wysokości kieszeni w prawej górnej części tej odzieży.

Gwarancja użytkowania odzieży przez co najmniej 24 miesiące od daty dostawy.
2. Koszt haftu i jednorazowy koszt wykonania projektu haftu będzie wliczony w cenę jednostkową odzieży ochronnej i nie będzie wyszczególniany w osobnej pozycji na fakturze.
3. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość częściowej realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, mniejszej niż określonej powyżej i nie będzie to stanowiło roszczeń ze strony Dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości o 20%. Maksymalny termin dostawy do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawy winny być realizowane przez Wykonawcę własnym środkiem transportu i na jego koszt, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 08:00-13:00, z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni wolnych od pracy, do Magazynu Gospodarczego Szpitala, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. Zamawiający w chwili odbioru odzieży ochronnej jest zobowiązany do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą Dostawcy pisemnie lub mailowo w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru dostarczonej odzieży ochronnej. Pozostałe reklamacje Zamawiający ma prawo zgłaszać w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady. W razie stwierdzenia uszkodzenia w trakcie transportu Zamawiający wyśle Dostawcy niezwłocznie, pisemnie lub mailem, zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym uszkodzenie w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia wady. Dostawca zobowiązany będzie rozpatrzeć reklamację i dostarczyć brakującą ilość odzieży ochronnej lub wolną od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
GRUPA 4 – Obuwie ochronne dla personelu medycznego
Kod CPV: 18830000-6 – Obuwie ochronne
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i rozładunkiem we wskazane przez pracownika Szpitala miejsce obuwia ochronnego dla personelu medycznego do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie z możliwością reklamacji (odbioru, rozpatrywania reklamacji i dostawy pełnowartościowego obuwia ochronnego).
1. Wymagane parametry:
Obuwie ochronne damskie: kolor biały, rozmiary 35 – 43; wykonane w całości ze skóry naturalnej, anatomicznie profilowana skórzana wkładka ze strefami podpierającymi łuki stopy, regulacja tęgości, podeszwa antypoślizgowa wykonana z poliuretanu, cholewka perforowana z powłoką ułatwiającą czyszczenie.
Obuwie ochronne męskie: kolor biały, rozmiary 39 – 47; wykonane w całości ze skóry naturalnej, anatomicznie profilowana skórzana wkładka ze strefami podpierającymi łuki stopy,  regulacja tęgości, podeszwa antypoślizgowa wykonana z poliuretanu, cholewka perforowana z powłoką ułatwiającą czyszczenie.
Gwarancja użytkowania obuwia przez co najmniej 24 miesiące od daty dostawy.

2. Przewidywane ilości obuwia ochronnego: obuwie damskie – 400 par, obuwie męskie – 100 par.
3. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość częściowej realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, mniejszej niż określonej powyżej i nie będzie to stanowiło roszczeń ze strony Dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości o 20%. Maksymalny termin dostawy do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawy winny być realizowane przez Wykonawcę własnym środkiem transportu i na jego koszt, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 08:00-13:00, z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni wolnych od pracy, do Magazynu Gospodarczego Szpitala, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. Zamawiający w chwili odbioru obuwia ochronnego jest zobowiązany do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą Dostawcy pisemnie lub mailowo w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru dostarczonego obuwia ochronnego. Pozostałe reklamacje Zamawiający ma prawo zgłaszać w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady. W razie stwierdzenia uszkodzenia w trakcie transportu Zamawiający wyśle Dostawcy niezwłocznie, pisemnie lub mailem, zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym uszkodzenie w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia wady. Dostawca zobowiązany będzie rozpatrzeć reklamację i dostarczyć brakujące obuwie ochronne lub wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
Logo odzież ochronna biała

[image: image1.jpg]



Logo odzież ochronna kolorowa

[image: image2.jpg]



LOGOTYP SZPITALA KROPKA

[image: image3.jpg]




