Częstochowa dnia: 2024-03-19

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -130/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa projektora multimedialnego, uchwytu do projektora, ekranu projekcyjnego dla Katedry Metalurgii i Technologii Metali Politechniki Częstochowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.4.2024.AR |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie dotyczące projektora Zamawiający wymaga projektora o poniższych parametrach: Keystone pionowy (+/-): Min. 40 st Czy Zamawiający dopuści projektor posiadający Keystone pionowy (+/-): Min. 20 st z naszych informacji wynika iż nie ma pasującego projektora pod wymagane parametry mimo zastosowanych zmian

Odpowiedź Zamawiający dopuści projektor posiadający Keystone pionowy (+/-): Min. 20 st. Pytanie dotyczące projektora Proszę o dopuszczenie projektora posiadającego Zamawiający wymaga • USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt. • USB 2.0 - 1 szt. Proszę o dopuszczenie Projektora posiadającego: 1x USB Type A Gdyż nie ma projektora spełniającego wymagania - a popularny sklep internetowy wpisując, że laptopa ma 2 porty USB wprowadza w błąd, co jest nie zgodne ze specyfikacją ze strony Producenta i może to prowadzić do niejasności przy ocenie ofert Odpowiedź Zamawiający dopuszcza projektor posiadający: 1x USB Type A.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 04.04.2024 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 04.04.2024 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-05-03.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski