[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Meble laboratoryjne – specyfikacja

Meble i stelaże w kolorze popielatym, blaty w kolorze białym.

A – Stół laboratoryjny przyścienny 2 szt. – o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3200 x 800 x 900 mm: 

· stelaż z profili min. 30 x 30 mm malowanych proszkowo, z możliwością regulacji wysokości/wypoziomowania,

· blat bez obrzeża, ceramika wielkoformatowa,

· stanowisko myjące na końcu stołu z obrzeżem: zlew + bateria wody ciepłej/zimnej + podgrzewacz wody

· pod blatem: szafki z płyty laminowanej (szuflady i drzwiczki zamykane), co najmniej:

· instalacyjna,

· dwudrzwiowa z 1 półką wewnątrz – 1 szt., 

· jednodrzwiowa z 1 półką wewnątrz – 1 szt., 

· z 3 szufladami – 1 szt.

· elementy przyłączeniowe,

B – Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3200 x 1500 x 900 mm: 

· stelaż z profili min. 30 x 30 mm malowanych proszkowo, z możliwością regulacji wysokości/wypoziomowania,

· blat bez obrzeża, ceramika wielkoformatowa,

· stanowisko myjące na końcu stołu z obrzeżem: zlew + bateria wody ciepłej/zimnej + podgrzewacz wody 

· w blacie stołu zamontowane 2 zlewiki z zaworami wody zimnej, 

· nadstawka z 2 półkami szklanymi,

· 8 (2 x 4) gniazd elektrycznych 230 V, 

· pod blatem: szafki z płyty laminowanej (szuflady i drzwiczki zamykane), co najmniej:

· instalacyjna,

· dwudrzwiowa z 1 półką wewnątrz – 1 szt., 

· jednodrzwiowa z 1 półką wewnątrz – 1 szt., 

· z 3 szufladami – 1 szt.

· elementy przyłączeniowe,

C – Dygestorium o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 900 x 2450mm  

· głębokość blatu roboczego min. 700 mm 

· blat ceramiczny z obrzeżem, ceramika wielkoformatowa,

· boczne ściany przeszklone,

· odprowadzanie powietrza przez system podwójnej ściany, 

Wyposażenie:

· zlewik + zawór zimnej wody, 

· 4 gniazda elektryczne, 

· oświetlenie komory, 

· blokada okna, 

· czujnik przepływu powietrza,

· pod blatem: szafka laminowana (wentylowana),

· elementy przyłączeniowe,

D – Szafa laboratoryjna 2 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 900 x 500 x 1900mm

z 4 półkami, zamykana, drzwi z zamkiem, wykonana z płyty laminowanej, z możliwością montowania półek na różnej wysokości,

E – Szafa laboratoryjna 1 szt. o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 900 x 500 x 1900mm

z 4 półkami, otwarta, wykonana z płyty laminowanej, z możliwością montowania półek na różnej wysokości.

Gwarancja minimum 24 miesiące

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


