OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: 	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Wykonanie remontu   pomieszczeń na Wydziale Elektrycznym PCz”

Adres zamówienia:		           Częstochowa, ul. Armii Krajowej 17

Nazwa Zamawiającego:	           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:                 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

## I.      Przedmiot zamówienia

# II.     Zakres przedmiotu zamówienia

III.   Wymagania ogólne

IV.   Wymagania dotyczące formy dokumentacji

V.    Zakres nadzoru autorskiego

VI.    Stan istniejący

VII.   Stan projektowany

VIII.  Rysunki – Rzuty z lokalizacją pomieszczeń w segmencie D, E i F

# I.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego  zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „ Wykonanie remontu pomieszczeń na Wydziale Elektrycznym PCz”.

Zakresem przebudowy objęto 10 pomieszczeń w pawilonie D, E i F Wydziału Elektrycznego, w tym:

- 5 laboratoriów: D 115, E 112, E 113, F 212, F 216

- 5 pokoi pracowniczych: D119, D121, D122, D123, D124

Zamówienie obejmuje:

- roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- roboty w zakresie instalacji sanitarnych,

- roboty w zakresie instalacji teleinformatycznych i okablowania strukturalnego,
      - roboty w zakresie klimatyzacji.

II.    Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować :

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 2021 poz. 2454) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego, z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót instalacyjnych w zakresie opisanym poniżej. Dokumentacja powinna zawierać:

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji sieci logicznych, sieci elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych), instalację wod.- kan. oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamówienia.

2) Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy;

3) Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót;

4) Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami                                  i użytkownikiem;

5) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań,

6) Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami;

7) Nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz aktualizacji ( 1x ) kosztorysów inwestorskich;

III.   Wymagania ogólne

- Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy rozwiązaniami zawartymi w projektach, specyfikacjach wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Projekty muszą być spójne i skoordynowane w branżach jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Dokumentacja powinna zawierać rysunki, schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnej instalacji i odtworzeniowe niezbędne do etapowego wykonania całego zamierzenia.

- Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie  prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

- Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

a) ze złożoną ofertą;

b) z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

c) z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późń. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 i 1720 )

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696)

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późń. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz.U. 2021 poz. 2458 );

- Innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

a) współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji, jak i na etapie realizacji robót,

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni,

c) nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót.

IV.    Wymagania dotyczące formy dokumentacji

Zamawiający stawia wymóg:

a) wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania  – 6 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);

b) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia – 6 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);

c) wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów dla wszystkich branż niezbędnych do realizacji robót budowlanych w wersji papierowej – po 4 egz., w wersji elektronicznej (format PDF i  *.ath– po 1 egz.,

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.

Dodatkowe wytyczne regulujące współpracę Wykonawcy z Zamawiającym

Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z Upoważnionymi Przedstawicielami Zamawiającego i uzyskać ich zgodę na zastosowane rozwiązania.

Planuje się realizację robót etapami.

Kosztorys inwestorski winien przedstawiać koszty wykonania robót z podziałem kosztów na poszczególne pomieszczenia oraz wyodrębniony kosztorys na wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni (D 115)

V.    Zakres nadzoru autorskiego

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- poprawianie błędów w projekcie,

- kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do Dziennika Budowy,

- Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.

- Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy.

- Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

## VI.   Stan istniejący

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się w pawilonie D (I piętro),     pawilonie E (I piętro) i pawilonie F (II piętro) budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Budynki są 3-kondygnacyjne, niepodpiwniczone.

Podstawowe dane pomieszczeń przeznaczonych do remontu:

- całkowita powierzchnia użytkowa pomieszczeń – 607,80 m2

w tym laboratoria:

E 112   – 50,65 m2  - do 25 osób

E 113   – 68,61 m2   - do 25 osób / z wydzielonym pomieszczeniem pracowniczym

F 212   – 115,77 m2   - do 25 osób / z wydzielonym pomieszczeniem technicznym

F 216   – 236,42 m2   - do 25 osób

D 115   – 72,96 m2   - do 25 osób / z pomieszczeniem serwerowni

Pokoje pracownicze:

D 119 – 10,61 m2   - do 2 osób

D 121 – 10,61 m2   - do 2 osób

D 122 – 10,61 m2   - do 2 osób

D 123 – 10,61 m2   - do 2 osób

D 124 – 20,95 m2   - do 3 osób

Wysokość pomieszczeń – średnio 3,20 m

w tym:

E 112   – 3,19 m

E 113   – 3,05÷3,20 m

F 212   – 3,21 m

F 216   – 3,21 m

D 115  – 3,04÷3,18 m

D 119  – 3,21m

D 121  – 3,20 m

D 122  – 3,20 m

D 123  – 3,20m

D 124  – 3,20 m

VII.   Stan projektowany

Wytyczne dla pomieszczeń przeznaczone do remontu:

- Zbicie „głuchego” tynku, usunięcie starych powłok malarskich,

- W miejscach pęknięć ściany wykonać zbrojenie klejem i siatką zbrojoną,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z użytkownikiem,

- Usunięcie z podłóg płytek PCV i wykładzin ( D 115, D 119, D 121, D 122, D 123, D 124, 
E 112, E 113), płytek gresowych ( F 212, F 216)

- Położenie wykładziny podłogowej o wysokim stopniu ścieralności (D 115, D 119, D 121, D 122, D 123, D 124, E 112, E 113,

- Ułożenie nowych płytek gresowych (F 212, F 216)

- Wymiana armatury i podumywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody ( D 115,

F 216)

- Fartuchy ochronne z płytek ceramicznych lub inne równoważne rozwiązanie (D 115,

F 216)

- Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego (D 115, E 112, E 113, F 212, F 216)

- Montaż lamp oświetleniowych ledowych rastrowych w suficie podwieszanym (D 115, 
E 112, E 113, F 212, F 216)

- Wymiana opraw oświetleniowych na lampy ledowe natynkowe rastrowe (D 119, D 121, 
D 122, D 123, D 124)

- Obudowa filarów płytą meblową wg wzoru już istniejącego w budynku

- Obudowa parapetów płytą meblową z okleiną PCV 2 mm

- Wymiana osłon grzejników na płyty meblowe oklejone listwą PCV o grubości 2 mm

- Obustronna renowacja  drewnianej ścianki działowej, usunięcie szczelin, pęknięć, pomalowanie farbą akrylową wg wzoru Pawilon „E”. W drzwiach do pokoju wymiana zamków, wkładek, szyldów (D 119, D 121, D 122, D 123, D 124)

- Wykonanie i montaż karnisza z płyt meblowych wg wzoru już istniejącego w pawilonie B

- Wykonanie klimatyzacji w serwerowni (D 115)

- Wymiana drzwi wejściowych do serwerowni klasy C wraz z zamkiem i klamką (D 115), 
do pokoju pracowniczego wraz z zamkiem i klamką (E 113), 
do pomieszczenia technicznego wraz z zamkiem i klamką (F 212)

- Wymiana 2 drzwi wewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych (F 212, F 216)

- Wymiana i wykonanie nowej podtynkowej instalacji elektrycznej 230V i 400V, instalacja dodatkowych gniazd elektrycznych

- Wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z zabezpieczeniami ( E 112, E 113)

- Montaż podtynkowej rozdzielni wraz z zabezpieczeniami nadprądowymi, różnicowo-prądowymi 230V-400V oraz wyłącznikiem głównym zerowania (D 115)

- Wykonanie instalacji elektrycznej do montażu elektrycznego ekranu projekcyjnego 
( D 115, E 112, E 113, F 216)

- Wykonanie instalacji nagłośnienia oraz głośników w suficie zakończone gniazdem audio

- Zastosować indywidualny obwód zasilający wraz z zabezpieczeniem nadprądowym i przeciwporażeniowym dla pomieszczenia serwerowni (D115)

- Wykonanie pulpitu sterowniczego z gniazdami 230V, minimum dwoma gniazdami LAN, gniazdami audio podłączonymi do nagłośnienia, gniazdami HDMI i VGA przeznaczonymi do obsługi rzutnika,

- Wykonanie instalacji podtynkowej video pod rzutnik i elektryczny ekran dla rzutnika w standardzie HDMI, VGA, LAN oraz zasilaniem 230V wraz z uchwytem sufitowym. Połączenia video zakończone przy pulpicie sterowniczym ( D 115, E 112, E 113),

- Demontaż istniejącej sieci LAN

- Wykonanie sieci LAN ( 2 punkty dystrybucyjne, kable światłowodowe do istniejącej serwerowni, switch światłowodowy)

Szczegółowy zakres projektu nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco z Zamawiającym. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostaną wskazani w umowie.

Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.

VIII.  Rysunki

Skany rzutów z lokalizacją pomieszczeń planowanych do remontu w segmencie D, E i F.