[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska






OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:                 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa pomieszczeń kwestury” 
Adres zamówienia:                   Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69  
Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Zakres przedmiotu zamówienia


4III.
Wymagania ogólne


6IV.
Wymagania dotyczące formy dokumentacji


7V.
Zakres nadzoru autorskiego


9VI.
Stan istniejący


10VII.
Stan projektowany


11VIII.
Rysunki




I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń kwestury”.  
Zakresem przebudowy objęto 17 pomieszczeń kwestury oraz 2 pomieszczenia łazienek na parterze Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej w segmencie A o powierzchni ogółem 339,95m2 .
Zamówienie obejmuje:

· roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

· roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

· roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
· roboty w zakresie instalacji teleinformatycznych i okablowania strukturalnego,
· roboty w zakresie wentylacji
II. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego, z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót instalacyjnych w zakresie opisanym poniżej.  Dokumentacja powinna zawierać:

· plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji sieci logicznych, sieci elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych), instalację wod. kan. oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

· kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021, poz. 2458) w sprawie metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
2) Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi dla przedmiotu umowy;

3) Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót;

4) Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami  i użytkownikiem;

5) Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym; oświadczeniem o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
6) Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz 1 krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich;
III. Wymagania ogólne

1) Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Dokumenty muszą być spójne i skoordynowane jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

2) Dokumentacja powinna zawierać jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnego osprzętu instalacji oświetleniowej i odtworzeniowe niezbędne do wykonania całego zamierzenia.

3) Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie  prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

4) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

5) Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6) Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

a) ze złożoną ofertą;

b) z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

c) z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

· Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605);
· Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240);

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021, poz. 2458);

· Innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

a) współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji, jak i na etapie realizacji robót,

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni,

c) nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót z podziałem na etapy:

· roboty budowlane w pomieszczeniach Rektoratu,

· roboty budowlane w małej Sali Senatu,

· roboty budowlane w łazienkach 
d) Zamawiający wymaga dokonania oględzin przez Projektanta przed zaprojektowaniem stosownych rozwiązań.

IV. Wymagania dotyczące formy dokumentacji

1) Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania w wersji papierowej  – 5 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);

2) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w wersji papierowej  – 5 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);

3) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów niezbędnych do realizacji robót budowlanych w wersji papierowej – 5 egz., w wersji elektronicznej (format PDF i  *.ath– po 1 egz.

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.
Dodatkowe wytyczne 
Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z Upoważnionymi Przedstawicielami Zamawiającego i uzyskać ich zgodę na zastosowane rozwiązania.
Przewiduje się wykonanie robót budowlanych w 2 etapach w celu zachowania ciągłości pracy działu księgowości.
Kosztorys inwestorski winien przedstawiać koszty wykonania robót z podziałem kosztów na poszczególne pomieszczenia.
V. Zakres nadzoru autorskiego

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności:
a. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
b. uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
c. opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,
d. poprawianie błędów w projekcie,

e. kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
f. sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,
g. udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
h. udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.
2. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:
a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
b. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,
c. wpisy do Dziennika Budowy,
3. Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.
4. Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).
6. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.
7. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy.
8. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.
VI. Stan istniejący  

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znajdują się w pawilonie A, na parterze Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej. Budynek jest 4-kondygnacyjny, podpiwniczony.  

Podstawowe dane pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy:

      Budynek Główny, segment A, parter, ogółem:                          – 339,95 m2 
w tym:

- Pomieszczenie 7 – pomieszczenie biurowe     

–   18,86 m2

- Pomieszczenie 10 – toalety




–   26,84 m2 

- Pomieszczenie 11 – pomieszczenie biurowe


–   14,02 m2
- Pomieszczenie 12 – pomieszczenie biurowe


–   15,73 m2
- Pomieszczenie 12A – pomieszczenie biurowe

–   15,11 m2
- Pomieszczenie 13 – pomieszczenie biurowe


–   14,31 m2
- Pomieszczenie 17 – pomieszczenie biurowe


–   22,93 m2
- Pomieszczenie 17A – pomieszczenie użytkowe

–   9,70 m2
- Pomieszczenie 18 – pomieszczenie biurowe


–   12,26 m2
- Pomieszczenie 19 – pomieszczenie biurowe


–   19,48 m2
- Pomieszczenie 20 – pomieszczenie biurowe


–   17,49 m2
- Pomieszczenie 21 – pomieszczenie biurowe


–   16,05 m2
- Pomieszczenie 22 – pomieszczenie biurowe


–   16,22 m2
- Pomieszczenie 23 – pomieszczenie magazynowe

–   20,09 m2
- Pomieszczenie 24 – pomieszczenie biurowe


–   23,67 m2
- Pomieszczenie 25 – pomieszczenie biurowe


–   25,70 m2
- Pomieszczenie 26– pomieszczenie biurowe


–   23,10 m2
- Pomieszczenie 27 – archiwum




–   28,39 m2
Wysokość pomieszczeń bez sufitu podwieszonego od strony ul Dąbrowskiego  - ok. 3,93 m 

Wysokość pomieszczeń bez sufitu podwieszonego od strony dziedzińca  - ok. 3,82 m 

VII. Stan projektowany

Wytyczne dla pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy:

· Przebudowa pomieszczeń nr 17, 17A, 18, 19 i 27

· Wymiana istniejącego wykończenia podłóg,
· Montaż nowej armatury i podumywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody w węzłach sanitarnych,

· Remont łazienek damskiej i męskiej z uwzględnieniem dostosowania do obowiązujących przepisów,

· Zagospodarowanie przestrzeni w toaletach na toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,

· Likwidacja krat okiennych i drzwiowych w pomieszczeniach nr 7, 12, 12A, 13, 22, 23, 

· Likwidacja szaf sejfowych z pomieszczeń nr 12A, 23,

· Likwidacja żaluzji okiennych,

· Wymiana oświetlenia, montaż lamp oświetleniowych ledowych rastrowych,
· Usunięcie tapety ze ścian w pomieszczeniach nr 7, 11, 12, 12A, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

· Wykonanie lub renowacja gładzi gipsowych,
· Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi,
· Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych, 
· Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń,
· Obudowa parapetów,
· Wymiana 3 szt. drzwi wewnętrznych pełnych z futryną w pomieszczeniach nr 11, 12, 22, 

· Wykonanie drzwi w miejscu okna w pomieszczeniu nr 23,

· Naprawa uszkodzeń przy ościeżach od strony korytarza,

· Demontaż istniejących luksferów zlokalizowanych nad drzwiami w korytarzu,

· Wykonanie nowej podtynkowej instalacji elektrycznej 230V, instalacja dodatkowych gniazd elektrycznych,
· Rozbudowa istniejącej sieci LAN – istniejący system okablowania strukturalnego pochodzi z firmy Leoni Kerpen Data, okablowanie kategorii 7,
Szczegółowy zakres projektu nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco z Zamawiającym. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostaną wskazani w umowie. 

Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze. 

VIII. Rysunki 

        Skan rzutu z lokalizacją pomieszczeń planowanych do przebudowy

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl

11

