## Część 1
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 1 - Materiały zespalające złamania kości - gwoździe śródszpikowe
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 10-12 mm, L=180-200 mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym | szt. | 40 |  | 0
2 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 10-12 mm, L= 340-420 mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym | szt. | 10 |  | 0
3 | Śruba zespalająca Ø 11mm L= 80-120mm | szt. | 50 |  | 0
4 | Pin antyrotacyjny Ø 6,5 mm | szt. | 4 |  | 0
5 | Wkręt blokujący Ø 4,5 mm. | szt. | 80 |  | 0
6 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna | szt. | 150 |  | 0
7 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu LFN – tytanowy, kaniulowany z proksymalnym ugięciem umożliwiającym założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego, Ø 10 – 12 mm, dł. 340 – 440 mm. | szt. | 15 |  | 0
8 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy, Ø 8-11mm, dł. 285-390mm w wersji kaniulowanej. | szt. | 20 |  | 0
9 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, kaniulowany, tytanowy w wersji krótkiej -150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. | szt. | 30 |  | 0
10 | Gwóźdź śródszpikowy udowy wsteczny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W komplecie z elemenami blokującymi | kpl | 3 |  | 0
11 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - odpiętowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artoprotezy stawu skokowego. W komplecie z elemenami blokującymi | kpl | 3 |  | 0
12 | Gwóźdź śródszpikowy do kości strzałkowej z elementami blokującymi | kpl | 2 |  | 0
13 | Wkręty tytanowe blokujące bliższe lub dalsze do w/w gwoździ | szt. | 300 |  | 0
14 | Wkręty blokujące doszyjkowe dla gwoździa udowego | szt. | 10 |  | 0
15 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna dla w/w gwoździ | szt. | 80 |  | 0
16 | Gwóźdź śródszpikowy elastyczny dla dzieci | szt. | 15 |  | 0
17 | Śruba zaślepiająca do gwoździ elastycznych | szt. | 2 |  | 0
18 | Rozwiertak szpikowy Ø 6,0 – 15,0 mm - DIN | szt. | 2 |  | 0
19 | Drut prowadzący rozwiertak – prosty 2,5 -3,0 mm, L=600-1000mm | szt. | 2 |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do implantacji gwoździ śródszpikowych oraz na dwa lata po wygaśnięciu umowy narzędzia do usunięcia w/w implantów
2) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” gwoździ śródszpikowych oraz elementów blokujących w wersji sterylnej w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami technicznymi oferowanych przedmiotów zamówienia
4) Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
5) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy szafę z szufladami i wkładami do przechowywania sterylnych implantów

## Czesc 2
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 2 - Materiały zespalające złamania kości - płytki blokowane
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | System płytek blokowanych do dalszej nasady kości promieniowej. Wersja dłoniowa i grzbietowa. | szt. | 10 |  | 0
2 | System płytek blokowanych do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja główkowa i trzonowa | szt. | 4 |  | 0
3 | Płytka kształtowa blokowana do kości łokciowej - dalsza | szt. | 2 |  | 0
4 | Wkręt tytanowy korowy Ø 2,7 mm L=10-30mm | szt. | 30 |  | 0
5 | Wkręt tytanowy blokowany samogwintujący Ø 2,4 mm, L=10-30mm | szt. | 100 |  | 0
6 | Wkręt blokowany VA z gwintowaną główką Ø 2,4mm, L= 10-30 mm | szt. | 30 |  | 0
7 | Płytka blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej implatowana z dostępu dłoniowego – rewizyjna, prawa i lewa | szt. | 2 |  | 0
8 | Płytka tytanowa blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. | szt. | 5 |  | 0
9 | Płytka tytanowa wąska prosta blokowana, kompresyjna z ograniczonym kontaktem z możliwością dwukierunkowej kompresji. | szt. | 10 |  | 0
10 | Płytka tytanowa kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. | szt. | 10 |  | 0
11 | Płytka tytanowa, kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo – bocznej. Wersja prawa/ lewa. | szt. | 12 |  | 0
12 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa, wąska ”L”, do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od strony bocznej. W części trzonowej od 4 do 10 otworów blokowanych. | szt. | 6 |  | 0
13 | Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. | szt. | 6 |  | 0
14 | Płytka tytanowa, kształtowa, blokowana do obojczyka z hakiem lub anatomiczna "S" i trzonowa. | szt. | 5 |  | 0
15 | Płytka tytanowa anatomiczna, blokowana do stabilizacji wyrostka łokciowego. Wersja prawa/ lewa. | szt. | 2 |  | 0
16 | Płytka tytanowa kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej lub przednio – bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. | szt. | 5 |  | 0
17 | Płytka blokowana na górną, tylną krawędź kości piszczelowej | szt. | 5 |  | 0
18 | Płytka tytanowa kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości strzałowej na stronę boczną kości. | szt. | 15 |  | 0
19 | Wkręt korowy, tytanowy, samogwintujący Ø3,5 mm ,L= 12 - 70 mm | szt. | 120 |  | 0
20 | Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący Ø3,5 mm ,L= 12 - 80 mm | szt. | 400 |  | 0
21 | Wkręt blokowany VA z gwintowaną główką Ø 3,5mm 14- 60 mm | szt. | 20 |  | 0
22 | Płytka anatomiczna, blokowana, tytanowa kłykciowa do kości piszczelowej lub udowej. | szt. | 5 |  | 0
23 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej, prawa/lewa, minimum 3 otwory wielokierunkowe w tym dwa pod wkręty blokujące kaniulowane 7,3 mm | szt. | 5 |  | 0
24 | Płytka prosta blokowana, wąska lub szeroka, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem. | szt. | 2 |  | 0
25 | Wkręt tytanowy korowy Ø 4,5 mm samogwintujący L=20-70mm | szt. | 20 |  | 0
26 | Wkręt tytanowy blokowany samogwintujący Ø 5,0 mm, L=20-70mm | szt. | 60 |  | 0
27 | Wkręt blokowany tytanowy kaniulowany Ø 7,3 mm L= 60 -110 mm | szt. | 10 |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do implantacji płytek blokowanych oraz na dwa lata po wygaśnięciu umowy narzędzia do usunięcia w/w implantów oraz wkrętów z płytek blokowanych.
2) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do usuwania wkrętów z płytek blokowanych.
3) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” płytek blokowanych, oraz elementów blokujących w wersji sterylnej w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami technicznymi oferowanych przedmiotów zamówienia
5) Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
6) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy szafę z szufladami i wkładami do przechowywania sterylnych implantów

## Czesc 3
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 3 - Materiały do zespalania złamań kości
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Modułowy implant do zespolenia głowy kości promieniowej, dwuczęściowy. Część główkowa dostępna w minimum 3 rozmiarach. Moduły połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając ruchy rotacyjne w zakresie kątowym + 150 | kpl | 1 |  | 0
2 | Płyta ustalająca DHS/DCS samodociskowa - część szyjkowa 25/38mm. Standardowe o długości płyt DHS 2 - 20 otworów i DCS 4 - 20 otworów. Kąt szyjkowy w przedziale 135 - 145 st. | szt. | 20 |  | 0
3 | Śruba zespalająca Ø 12,5 lub 16,0mm | szt. | 20 |  | 0
4 | Śruba kompresyjna | szt. | 20 |  | 0
5 | Wkręt podskokowy Ø 8,0 – 12,0mm w wersji kaniulowanej, tytanowy do stopy płasko-koślawej. Wprowadzane do zatoki stępu pod kontrolą rtg z dostępu nieinwazyjnego. Na części korekcyjnej stożkowaty kształt implantu. | szt. | 2 |  | 0
6 | Płytka udowa bliższa do złamań okołoprotezowych - wersja lewa i prawa. | szt. | 6 |  | 0
7 | Drut/linka do cerklarzu Ø2,0mm x 600mm.wykonana ze splotu włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu, wyposażona w zacisk śrubowy linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. | szt. | 15 |  | 0
8 | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej. Używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej blokowany wkrętami Ø 6,5mm z nakrętką lub zestawem blokującym z gniazdami typu torks. | kpl | 3 |  | 0
9 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - odpiętowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artoprotezy stawu skokowego. Wersja prawy i lewy Ø10 ; 11 i 12mm blokowany wkrętami Ø 5,0 lub 5,5mm. | kpl | 3 |  | 0
10 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy. Długość 285-390mm, Ø 8-11mm, w wersji kaniulowanej. Instrumentarium zapewniające wykonanie implantacji metodą nadrzepkową. W komplecie elementy blokujące | kpl | 20 |  | 0
11 | Płytka stalowa rekonstrukcyjna prosta, blokowana, z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii oraz płytka łukowa do miednicy R88 i R108 | szt. | 2 |  | 0
12 | Wkręt blokowany, stalowy Ø 3,5mm , L= 12 – 80 mm. | szt. | 10 |  | 0
13 | Wkręt korowy, stalowy Ø 3,5 lub 4,5 mm , L= 12 – 80 mm. | szt. | 20 |  | 0
14 | Płytka blokowana do usztywnienia stawu skokowego w minimum pięciu rozmiarach. | kpl | 2 |  | 0
15 | Płytka śródkostna blokowana do korekcji pierwszej kości śródstopia. Płytka posiadająca część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości. Wersja prawa i lewa. | szt. | 4 |  | 0
16 | Płytka klinowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale 5 - 15mm. Materiał stal lub tytan. | szt. | 2 |  | 0
17 | Opaska zaciskowa udowa - pojedyńcza | szt. | 1 |  | 0
18 | Opaska uciskowa dł. 5m szer. 6; 8 lub 10cm | szt. | 2 |  | 0
19 | Syntetyczny materiał kościozastępczy, 100% fosforan trójwapniowy w postaci granulek o rozmiarze 3-4 mm w opakowaniu 10 lub 20g do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 90%; wielkość mikroporów: 300–500 μm | szt. | 4 |  | 0
20 | Syntetyczny materiał kościozastępczy, 100% fosforan trójwapniowy w postaci bloczków o rozmiarze 8x8x20 i 15x15x30mm lub klinów o rozmiarze 8-10-12x25x30mm do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 80%; wielkość mikroporów: 300–500 μm | szt. | 4 |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do implantacji gwoździ śródszpikowych i DHS/DCS oraz na rok po wygaśnięciu umowy instrumentaria do usunięcia w/w implantów.
2) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji i do usunięcia wkrętów z płytek blokowanych.
3) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” płytek blokowanych, płyt i śrub zespalających DHS/DCS w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
4) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” gwoździ śródszpikowych i elementów blokujących w wersji sterylnej w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami technicznymi oferowanych przedmiotów zamówienia
6) Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
7) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy szafę z szufladami i wkładami do przechowywania sterylnych implantów

## Czesc 4
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 4 - Materiały zespalające złamania kości - wkręty, groty i druty
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/
1 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący, typu Herbert, | szt. | 20 |  | 0
2 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący z gniazdem typu torx, Ø 4,5 lub 6,5mm | szt. | 6 |  | 0
3 | Wkręt kaniulowany samowiercący, samogwintujący - stożkowy Ø 3,0/4,2 lub 4,0/5,0mm do leczenia kości śródstopia w technice małoinwazyjnej | szt. | 6 |  | 0
4 | Wkręt korowy Ø 2,7; 3,5 lub 4,5mm - samogwintujący, stal lub tytan | szt. | 150 |  | 0
5 | Wkręt gąbczasty Ø 6,5mm – pełny gwint lub 16/32 mm, stal lub tytan | szt. | 50 |  | 0
6 | Wkręt kostkowy Ø 4,5mm - samogwintujący | szt. | 30 |  | 0
7 | Wkręt łódkowaty Ø 3,5-4,0 mm- samogwintujący, stal lub tytan | szt. | 6 |  | 0
8 | Wkręt kaniulowany gąbczasty Ø 4,5 i 5,0 mm, stal lub tytan | szt. | 40 |  | 0
9 | Wkręt kaniulowy Ø 7,0 mm, stal lub tytan | szt. | 20 |  | 0
10 | Podkładki do w/w wkrętów - stal lub tytan | szt. | 10 |  | 0
11 | Grot Steinmanna - Grucy | szt. | 20 |  | 0
12 | Wiertła spiralne Ø 3,2; 4,5 dł. 180-250mm | szt. | 2 |  | 0
13 | Wiertła kaniulowe do w/w wkrętów | szt. | 2 |  | 0
14 | Drut typu Kirschnera Ø 1,0-3,0mm dł 150- 310mm | szt. | 800 |  | 0
15 | Drut typu Kirschnera gwintowany Ø 2,0-3,0mm dł 150-210mm | szt. | 10 |  | 0
16 | Drut plastyczny Ø 0,6 - 2,0mm x 10 mb | szt. | 2 |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami technicznymi oferowanych przedmiotów zamówienia
2) Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
3) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji wkrętów kaniulowanych z pozycji 1 - 3

## Czesc 5
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 5 - Endoprotezy stawu biodrowego
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X |  | /w zł/ | /w zł/ | X | X
1 | Trzpień: przynasadowy, w co najmniej 12 rozmiarach, z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, wykonany ze stopu tytanowego, bezkołnierzowy, szeroki w części proksymalnej, z 2 pobocznym skrzydłami derotacyjnymi,i zwężający się w części dystalnej. W 1/2 bliższej części pokryty plazmą tytanową, eurokonus 12/14. Wersja standard 135° kąta szyjkowo -trzonowego i lateralizowana 128° kąta szyjkowo -trzonowego lub Trzpień przynasadowy, z kutego stopu tytanowego, bezkołnierzowy, potrójny klin w części proksymalneji, zwężający się w części dystalnej, w bliższej 1/2 części pokryty plazmą tytanową, w co najmniej 12 rozmiarach. w trzech wersjach kąta szyjkowo-trzonowego: standard 132°, valgus 142°. i varus 122°, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia; eurokonus 12/14. Dodatkowo opcja trzpienia dysplastycznego w 11 rozmiarach. Polerowana szyjka i koniec trzpienia. | szt. | 70 |  | 0
2 | Trzpień prosty, z pobocznymi skrzydełkami derotacyjnymi, tytanowy w 1/3 pokryty plazmą tytanową, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 10 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w min. 10 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz na zyczenie: trzpień prosty, dysplastyczny, bezkołnierzowy w min. 8 rozmiarach, z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia | szt | 25 |  | 0
3 | Głowa: chromokobaltowa w minimum 5 rozmiarach "długości" , o średnicy zewnętrznej min. 28, 32, 36mm. | szt | 25 |  | 0
4 | Główka ceramiczna typu Isocer w 3 długosiach szyjki Ø 28 i 4 długościach szyjki (S, M, L, XL) Ø 32, 36 mm. | szt | 70 |  | 0
5 | Panewka: hemisferyczna typu press-fit, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta na całej czaszy plazma tytanową o strukturze ząbkowej (3D), w rozmiarach od min. 44 do 68 mm ze skokiem co 2mm, w wersji bezotworowej i z otworowej. Oraz wymiennie panewka: hemisferyczna wkręcana, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta na całej wysokości czaszy gwintem, w rozmiarach od min. 44 do 68 mm. | szt | 95 |  | 0
6 | Śruby mocujące do panewki otworowej. | szt | 30 |  | 0
7 | Wkład polietylenowy uniwersalny do panewki press-fit i wkręcanej w wersjach: symetrycznej, asymetrycznej i z nadbudową tylnej ściany do głów 28, 32 mm. | szt | 25 |  | 0
8 | Wkład polietylenowy z wit E do panewki press-fit i wkręcanej w wersjach: symetrycznej i z nadbudową tylnej sciany do głów 28, 32, 36 mm. | szt | 70 |  | 0
9 | Wkład antyluksacyjny Dual Mobility pokryty ZrN, kompatybilny z panewką press-fit. | szt | 10 |  | 0
10 | Wkładka dwumobilna z polietylenu z witaminą E Vitelene. | szt | 10 |  | 0
11 | GłówkaDual Mobility 22,2 lub 28 mm. | szt | 10 |  | 0
12 | Główka ceramiczna ze zintegrowaną tuleją metalową Delta Option. | szt | 2 |  | 0
13 | Ostrza biodrowe. | szt | 115 |  | 0
14 | Trzpień prosty dysplastyczny, z pobocznymi skrzydełkami derotacyjnymi, tytanowy w 1/3 pokryty plazmą tytanową, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 8 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, | szt | 2 |  | 0
15 | Panewka dysplasyczna hemisferyczna typu press-fit, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta na całej czaszy plazmą tytanową o strukturze ząbkowej (3D), w rozmiarach 40 i 42mm, w wersji bezotworowej i otworowej | szt | 2 |  | 0
16 | Wkładka polietylenowa z wit. E do panewki dyspalstycznej press-fit w wersjach: symetrycznej i z nadbudową tylnej sciany do głów 22,2 mm. | szt | 2 |  | 0
17 | Głowa chromokobaltowa do panewki dysplastycznej w minimum 2rozmiarach "długości" , o średnicy zewnętrznej 22,2mm. | szt | 2 |  | 0
18 | Trzpień prosty, z pobocznymi skrzydełkami derotacyjnymi, chromowo -kobaltowy, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 5 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia. | szt | 20 |  | 0
19 | Panewka hemisferyczna polietylenowa z podwójnym pierścieniem metalowym do orientacji przestrzennej RTG, w rozmiarach od 42 do 62 mm, w opcji na życzenie panewka hemisferyczna polietylenowa głęboka z podwójnym pierścieniem metalowym do orientacji przestrzennej RTG, w rozmiarach od 46 do 62 mm. | szt | 5 |  | 0
20 | Nakładany centralizer zgodny z rozmiarem trzpienia. | szt | 20 |  | 0
21 | Korek kaniulowany wchłanialny (z mieszaniny żelatynowo-glicerynowo-wodnej) zgodny z rozmiarem trzpienia. | szt | 20 |  | 0
22 | Głowa Bipolarna w rozmiarze Ø 43-55mm, na życzenie rozmiary 56-60mm. | szt | 25 |  | 0
x | Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1 | Bezpłatne udostępnienie i serwis instrumentarium na okres trwania umowy
2 | Depozyt implantów w ilości zgodnej z krzywą zużycia, nie mniej niż po 1 sztuce z każdego rozmiaru.
3 | Pozycje implantów: 11-14, 16-23 dostarczane tylko na czas zabiegu.
4 | Zapewnienie szkolenia personelu zabiegowego ze stosowania i techniki operacyjnej dotyczących implantów oraz obsługi instrumentarium.
5 | Oferowane endoprotezy bezcementowe i cementowe stawu biodrowego muszą być zakładane jednym instrumentarium z wyłączeniem pozycji 1

## Czesc 6
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 6 Implanty czasowe i cementy
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Czasowy implant stawu biodrowego z gentamycyną w 3 rozmiarach (spacer) | szt | 2 |  | 0
2 | Czasowy implant stawu biodrowego z gentamycyną i vancomycyną w 3 rozmiarach (spacer) | szt | 2 |  | 0
3 | Cement 60g zamknięty w próżniowej strzykawce-aplikatorze, stanowiącej integralny mieszalnik cementu | szt | 20 |  | 0
4 | Cement 40 g | szt | 10 |  | 0
5 | Substytut kostny, hybrydowy w postaci mieszaniny cementu i hydroksyapatytu o strukturze porowatej pozwalającej na przerost tkanki kostnej | szt | 4 |  | 0
6 | Mieszalnik substytutu kostnego | szt | 4 |  | 0
7 | Podajnik substytutu | szt | 2 |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1 | Bezpłatne udostępnienie i serwis instrumentarium na okres trwania umowy
2 | Depozyt cementu kostnego w ilości zgodnej z krzywą zużycia, nie mniej niż po 1 sztuce z każdej pozycji
3 | Pozycje: 1-2 dostarczane tylko na czas zabiegu.
………………………………………….
data

## Czesc 7
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 7 - Implanty mocujące stawu kolanowego i barkowego
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego | szt | 48
2 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone - implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona do 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego | szt | 2
3 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba interferencyjna, kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-25-30-35mm | szt | 50
4 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe -guzik tytanowy, średnica 10mm | szt | 2
5 | Obszycie przeszczepu - długa, prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, nić biało-niebieska. Opakowanie 1 szt. | szt | 4
6 | Obszycie przeszczepu - długa, prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, nić biało-niebieska. Opakowanie 10 szt. | szt | 4
7 | Implant do szycia łąkotki złożony z dwóch miękkich, poliestrowych kotwic połączonych nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop; podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm; prowadnica metalowa prosta lub wygięta 14 st. | op. | 45
8 | Wiertło o średnicy 2,4mm i długości około 40cm zakończone oczkiem | szt | 25
9 | Drut nitinolowy prowadzący do śrub interferencyjnych, średnica 1,1mm | op | 25
10 | Zestaw 2 kotwic o średnicy 1,4mm wykonanych z plecionki poliestrowej z jedną nicią #1, w zestawie z instrumentarium - celownik, wiertło i obturator | szt. | 3
11 | Kotwica tytanowa o średnicy 3,0mm z jedną wzmocnioną nicią #2 | szt | 2
12 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek | szt | 2
13 | Kotwica o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej z dwiema różnokolorowymi, wzmocnionymi nićmi #2 | szt | 30
14 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia do 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek | szt | 20
15 | Kotwica o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej z dwiema różnokolorowymi, wzmocnionymi taśmami | szt | 2
16 | Kotwica tytanowa o średnicy 5,0mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami lub bez igieł | szt | 10
17 | Kotwica tytanowa o średnicy 6,5mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami | szt | 2
18 | Zestaw - uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik; prowadnica oraz wiertło 1,4mm w zestawie z kotwicą | szt | 1
19 | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej | szt | 20
20 | Nić niewchłanialna #2 o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska, opakowanie 12 szt. | szt | 1
21 | Nić niewchłanialna #2 o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska z igłami, opakowanie 12 szt. | szt | 1
22 | Taśma o szerokości 1,5mm, opakowanie 2 szt., czarno-niebieska i czarna | szt | 6
23 | Taśma o szerokości 2,3mm z igłami, opakowanie 2 szt., czarno-niebieska i czarna | szt | 2
24 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową | szt | 1
25 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 6,35mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową | szt | 1
26 | Kotwica tytanowa stożkowa o średnicy 5,0mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami | szt | 2
27 | Kotwica o średnicy 1,0mm wykonana z plecionki poliestrowej z jedną wzmocnioną nicią 2-0 lub 3-0 z igłami. W zestawie z kotwicą sterylne wiertło z ogranicznikiem głębokości | szt | 2
28 | Przeszywacz tkankowy z chwytakiem nici z plecionki nitinolowej z powłoką tlenową w celu zminimalizowania tarcia. Ostra, niskoprofilowa końcówka ułatwiająca penetrację tkanki i minimalizująca jej urazy, różne stopnie wygięcia i kierunki zakrzywienia. Instrument sterylny, jednorazowy | szt | 10
29 | Punch artroskopowy, różne stopnie wygięcia i kierunki zakrzywienia. Instrument autoklawowalny | szt | 5
30 | Kaniula artroskopowa z obturatorem, jednorazowa, podwójne uszczelnienie, przezroczysta, średnica 8,5mm, długość 75-85mm | szt | 6
| Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1 | Nieodpłatne użyczenie i serwis niezbędnego instrumentarium na okres trwania umowy
2 | Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozyt implantów w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym
3 | Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.

## Czesc 8
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 8 -implanty kręgosłupa
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Zestaw do wertebroplastyki trzonów kręgów piersiowych i lędźwiowych kręgosłupa z igłą biopsyjną | kpl | 140 |  | 0 |  | x | x
Skład kompletu: 1 cement, 1 zestaw do mieszania cementu, 1 zestaw do aplikacji cementu, 1 igla przeznasadowa, 1 igła punkcyjna
| cement kostny | szt | 140
| zestaw do mieszania cementu | szt | 140
| zestaw do aplikacji cementu kostnego | szt | 140
| igła przeznasadowa | szt | 140
| igła punkcyjna | szt | 140
| Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1 | Trzy rodzaje cementu o różnej gęstości do wyboru przez operatora:
a/Cement PMMA o niskiej gęstości.
b/ Cement PMMA o średniej gęstości.
c/ Cement PMMA o wysokiej gęstości i lepkości po rozmieszaniu (min. 1000 PAS – konsystencja plasteliny)
Kompozycja cementu o niskiej gęstości: ok. 70% PMMA i ok. 30% BaSO4
Kompozycja cementu o średniej gęstości: min. 50% PMMA i min. 40% ZrO2
Kompozycja cementu o wysokiej gęstości: min 50% PMMA i min 40% ZrO2
Czas polimeryzacji cementu przy temperaturze 23 st C. ‐ min. 10 minut
Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast)
2 | Manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem obrotowym, zawierający 4 strzykawki dla ułatwienia aplikacji cementu
3 | Zestaw do podania cementu oparty na mechanizmie pistoletowym umożliwiającym aplikację 15 ml cementu po jednorazowym wymieszaniu, wyposażony w przewód o długości min. 30 cm łączący pistolet z igłą
4 | Igły przeznasadowe o śred. 11 i 13 G, o dług. 120 i 150 mm – do wyboru przez operatora; ścięte, sterylne, pakowane pojedyńczo
5 | Igła biopsyjna o dług. 190 mm, śred. 13G, zestaw wyposażony w strzykawkę o obj. 5 ml do aspiracji oraz pojemnik do przechowania materiału biopsyjnego, zestaw pakowany pojedynczo, dostarczany sterylny

## Czesc 9
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 9 - implanty kręgosłupa
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | System do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Implant do stabilizacji międzytrzonowej do operacji dyskopatii szyjnych. Nieanatomiczny, prosty lub kątowy oraz kolczasty profil implantu. Implant wykonany z materiału PEEK. Możliwość wykonania stabilizacji do trzech poziomów bez konieczności użycia płyty przedniej. Pomost – „bridge” łączący dłuższe boki implantu, Wymiary implantu dostosowane do anatomicznych rozmiarów kręgów szyjnych. Powierzchnia styku i otworów umożliwiających przerost kostny. Wymiary implantu: implant prosty długość 14 lub 16 mm, szerokość 12 mm, wysokość w zakresie 3-10 mm skok co 1 mm; implant kątowy 5 stopni. Długość 14 mm, szerokość 12 mm, wysokość w zakresie 4-8 mm skok co 1 mm. Gwintowany otwór do narzędzia wprowadzającego implant, Dwa znaczniki radiologiczne umieszczone po przekątnej implantu. Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach. Wypożyczenie instrumentarium na czas trwania umowy składającego się z : retraktora podłużnego – łamanego 1 szt. , retraktora poprzecznego - łamanego 1 szt., retraktora typ Caspar 1 szt. dł. piny do Caspara część trzonowa 14 -16 mm a długość pina 3,5 cm , prowadnik do równoległego wkręcania pinów z tuleją szt. 1 , ręczne retraktory do szpatuł szt. 2, śrubokręt do pinów szt. 1, szpatuły szer. 15 mm do 23,5 mm głębokość 45-60 mm skok co 5 mm tępe i ostre, przymiary do implantów 4 - 8 mm skok co 1 mm, narzędzie do wprowadzania przymiarów i implantów w przestrzeń, Oznakowany nazwą kontener do sterylizacji instrumentarium używany jako opakowanie. | szt | 110
| Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1 | Nieodpłatne użyczenie i serwis niezbędnego instrumentarium na okres trwania umowy
2 | Wykonawca dostarczy instrumentarium wraz z liniami implantów na tzw. "hasło" w terminie do 3 (min.3) dni roboczych przed datą planowanego zabiegu

## Czesc 10
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X | X
1 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzenia wieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność udowodniona minimum 8 letnimi badaniami klinicznymi w rekonstrukcji chrząstki stawowej. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku. Membrana o wymiarach min. 20x30 mm +/- 1% | szt. | 10
| razem | x | x |  | 0 | x | x | x | x
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.
4. Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozyt implantów w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym

## Czesc 11
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X | X
1 | Proszek i rozpuszczalnik do przygotowania kleju do tkanek składnik 1 :koncentrat białek klejących, liofilizowany do rozpuszczenia w roztworze aprotyninyskładnik 2:Trombina liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapniazestaw dający po połączeniu składniku 1 i 2 – pojemność 2 ml PRODUKT LECZNICZY | szt | 10
| Razem | x | x |  | 0 | x | x | x | x

## Czesc 12
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 12 - implanty kręgosłupa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Numer katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie w leczeniu wypuklin krążków międzytrzonowych w lędźwiowo-krzyżowym odcinku kręgosłupa | zestaw | 300
| Razem | x | x |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
Skład niepodzielnego zestawu:
ampułka 2,2 ml roztworu (roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym z wolframu) – 1 szt.,
strzykawka z zakończeniem LuerLock 1 ml – 2 szt.,
igła o średnicy 19G do pobrania roztworu – 1 szt.,
igły kręgosłupowe o długości 152 mm, średnicy 18G z zakończeniem LuerLock – 2szt
Wyrób medyczny musi być dopuszczony do stosowania na ternie Unii Europejskiej certyfikatem MDR, wydanym na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej MDR 2017/745, potwierdzającym szczególną weryfikację bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu medycznego.
Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozyt implantów w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym

## Czesc 13
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 13 – Endoprotezy stawu kolanowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto /w zł/ | Stawka VAT | Producent | Numer katalogowy
X | Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z: - część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa, część rzepkowa (opcjonalnie). System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. W opcji dostępne implanty udowe i piszczelowe w wersji bezcementowej. | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Element udowy (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS; cementowany | szt. | 50 |  | 0
2 | Element piszczelowy wykonana ze stopu tytanu w 10 rozmiarach, blokowany polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60mm.; cementowany | szt. | 50 |  | 0
3 | Wkładki polietylenowe o grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego | szt. | 50 |  | 0
X | Elementy dodatkowe | X | X |  |  |  | X | X
4 | Trzpień przedłużający piszczelowy 20, 40, 60 mm | szt. | 5 |  | 0
5 | Pegi kolanowe PS | szt. | 5 |  | 0
6 | Cement z gentamecyną do wyboru - szybko lub wolno wiążący – 40g | szt. | 50 |  | 0
7 | Ostrze do napędu | szt. | 60 |  | 0
8 | Zestaw do płukania i ssania kompatybilny z napędem | szt. | 50 |  | 0
9 | Mieszalnik do cementu | szt. | 20 |  | 0
| Razem | x | x |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1. Użyczenie pełnego instrumentarium na czas obowiązywania umowy.
2. Depozyt implantów
3. Przeszkolenie kadry lekarskiej i instrumentariuszek ortopedycznych (min. 3 szkolenia w trakcie trwania umowy)

## Czesc 14
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 14 – Endoprotezy stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Trzpień bezcementowy w wersji „krótki trzpień”, przynasadowy, wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej (samocentrujący się w kanale), w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany, dwie dostępne wersje CCD 134* (standard) i 131* (wersja lateralizowana), obie w 12 rozmiarach, stożek 12/14. | szt | 40 |  | 0
2 | Trzpień bezcementowy w wersji standardowej 131⁰ i lateralizowanej 127,5 ⁰ wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia części bliższej pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem w 13 rozmiarach dla każdej opcji. Wielkość trzpienia rośnie proporcjonalnie 0,3mm w osi AP, 1,1mm w osi ML oraz 3mm w długości; offset 1mm. - od 35mm do 52mm. Stożek 12/14. | szt | 1 |  | 0
3 | Panewka sferyczna, bezcementowa, ze stopu tytanu w technologii Trabecular 3D - nieklejone elementy, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 76 mm (skok co 2 mm), kompatybilna z wkładką polietylenową, ceramiczną i metalową. | szt | 40 |  | 0
4 | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa, z vit. E lub bez, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) | szt | 35 |  | 0
5 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36, 40 mm, fiksowana konikalnie, wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce, rozmiary zewnętrzne (S, M, L) | szt | 5 |  | 0
6 | Głowa ceramiczna Biolox Delta 28, 32, 36 oraz 40 mm, każda w min. 3 długościach szyjki. | szt | 30 |  | 0
7 | Głowy metalowe 28, 32, 36 mm w 6 długościach szyjki. | szt | 10 |  | 0
8 | Wkładka metalowa dwumobilna pod głowy polietylenowe. | szt | 1 |  | 0
9 | Głowa polietylenowa kompatybilna z wkładką metalową oraz ceramiczną. | szt | 1 |  | 0
10 | Śruby kostne 15-50 mm. | szt | 10 |  | 0
11 | Ostrze do napędu. | szt | 40 |  | 0
[5 empty] | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1. | Bezpłatne udostępnienie i serwis instrumentarium na okres trwania umowy
2. | Depozyt implantów
3. | Zapewnienie szkolenia personelu zabiegowego ze stosowania i techniki operacyjnej dotyczących implantów oraz obsługi instrumentarium