[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Częstochowa, dnia: 18.06.2024 r.
Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa
RK -  425 /24
Odpowiedzi na pytania w sprawie Zapytania ofertowego, powiadomienie o zmianie w Zapytaniu ofertowym oraz powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie do zapytania ofertowego, w postępowaniu na: „Dostawa Profilometru dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej” 
Nr rej.:  RK-NZ.263.107.2024.BW 

Odpowiedź Zamawiającego na przesłane pytanie jest następujące: 
PYTANIE
Czy zamawiający wymaga, aby profilometr był wyposażony w zmotoryzowaną kolumnę umożliwiającą automatyczny przesuw w osi kolumny.

Uzasadnienie: Zmotoryzowana kolumna znacząco przyśpiesza wykonywanie pomiarów, umożliwa zautomatyzowanie pracy urządzenia oraz zmniejsza ryzyko zniszczenia igły pomiarowej.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga, aby profilometr był wyposażony w zmotoryzowaną kolumnę umożliwiającą automatyczny przesuw w osi kolumny.
W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 25.07.2024 r., godz.10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 25.07.2024 r., godz.11:20.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2023 poz. 1605), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.
dr inż. Arkadiusz Kociszewski
                                                                 Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


