# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zadanie nr 1

Nazwa zamówienia: 	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
dla zadania : „Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych Politechniki Częstochowskiej przy ul. J. H. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”

Adres zamówienia:		Częstochowa, ul. J. H. Dąbrowskiego 73

Nazwa Zamawiającego:	Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Przedmiot zamówienia

- Stan istniejący

- Stan projektowany

- Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – dokumentacja graficzna

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  dla zadania: „„Przebudowa budynków  usytuowanych w północno-zachodniej części działki nr 17/21 przy ul. J. H. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

#### Dokumentacja powinna być opracowana w zakresie niezbędnym do przywrócenia dobrego stanu technicznego budynków zgodnego warunkami technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, umożliwiającego ich bezpieczną eksploatację.

Do obowiązków wykonawcy zamówienia należy :

- w zależności od przyjętych szczegółowych rozwiązań projektowych uzyskanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie decyzji i uzgodnień wymaganych prawem oraz innych opracowań, 
  koniecznych do rozpoczęcia fazy projektowej inwestycji,

- wykonaniem dokumentacji projektowej,

- uzyskaniem decyzji i uzgodnień wymaganych prawem koniecznych do rozpoczęcia fazy bezpośredniej realizacji inwestycji (wykonania robót budowlanych),

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie :

- Ekspertyzy technicznej, która określi stan obiektu i zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac budowlanych, aby mógł on spełniać założone funkcje.

- Projektu budowlanego,

- Projektów technicznych w zakresie:

- Instalacji sanitarnych (wod.-kan, co) lub technologicznych,

- Instalacji elektrycznej,

- Instalacji gazów technicznych

- Instalacji wentylacji mechanicznej.

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja musi być wykonana przez osoby posiadające właściwe uprawnienia projektowe o odpowiedniej specjalności.

Przedmiotowa dokumentacja winna być zgodna z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym m.in. z :

- Ustawą „Prawo budowlane” Dz.U 1994  Nr 89 poz. 414,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

Dokumentacja winna być zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ds. higieniczno – sanitarnych oraz posiadać wszystkie uzgodnienia i pozwolenia wymagane prawem.

- Charakterystyka budynków – stan istniejący

2.1.Budynek nr 1

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej – ściany murowane z cegły, fundamenty z kamienia posadowione na poziomie ~70cm poniżej poziomu terenu. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokryty papą, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Tynki zewnętrzne cementowo- wapienne, wewnętrzne wapienne. Posadzki betonowe. Stolarka drzwiowa – drewniana.

Podstawowe dane budynku:

- długość budynku:		  4,25 m

- szerokość budynku:            6,65 m

2.2.Budynek nr 2

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej – ściany murowane z cegły, fundamenty z kamienia posadowione na poziomie ~70cm poniżej poziomu terenu, strop nad parterem na belkach stalowych typu Kleina. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokryty papą, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Kominy murowane z cegły. Tynki zewnętrzne cementowo- wapienne, wewnętrzne wapienne. Posadzki betonowe i gruntowe. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana, naświetla z luksferów.

Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i co.

Podstawowe dane budynku:

- długość budynku:		  47,86 m

- szerokość budynku:            6,65 m

- pow. użytkowa                    ~346,53 m2

- kubatura budynku:		   ~1235,0 m3

- liczba kondygnacji :               1

- wysokość budynku:	        4,4 m

Budynek jest w złym stanie technicznym. W murach oraz niektórych nadprożach występują miejscowe pęknięcia i zarysowania, w ścianach ceglanych są ubytki spoinowania i zwietrzałe spoiny.

Na całym obwodzie budynku istnieje zawilgocenie ścian na skutek braku izolacji poziomych oraz uszkodzeń pokrycia i konstrukcji dachu.

Instalacje częściowo odłączone, niekompletne, zdegradowane.

2.3.Budynek nr 3

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej – ściany murowane z cegły, stropodach żelbetowy, pokryty papą, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Kominy systemowe wentylacyjne. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo- wapienne. Posadzki betonowe z wykończeniem. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana i PCV.

Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i co.

Podstawowe dane budynku:

- długość budynku:		  40,88 m

- szerokość budynku:            5,9; 6,15; 11,68  m

- pow. użytkowa                    ~250,83 m2

- kubatura budynku:		   ~1300,0 m3

- liczba kondygnacji :               1

- wysokość budynku:	        5,6 i 3,3 m

Budynek jest w dość dobrym stanie technicznym. Na ścianach zewnętrznych ścianach występują miejscowe  zarysowania i odspojenia tynku.

- Stan projektowany

3.1.Budynek nr 1

Magazyn

Ze względu na zły stan techniczny budynku konieczne jest zaprojektowanie niezbędnych napraw:

-wymiana konstrukcji dachu;

-izolacja pionowa i pozioma oraz ewentualne wzmocnienie fundamentów (zgodnie z ekspertyzą)

-uzupełnienie ubytków spoinowania murów;

-naprawa pękniętych i zarysowanych ścian;

-nowe warstwy podłogi i tynki wewnętrzne;

-wymiana stolarki drzwiowej;

-nowe instalacje sanitarne i elektryczne;

-termomodernizacja.

3.2.Budynek nr 2

Ze względu na zły stan techniczny budynku konieczne jest zaprojektowanie niezbędnych napraw:

-wymiana konstrukcji dachu i stropu;

-izolacja pionowa i pozioma oraz ewentualne wzmocnienie fundamentów (zgodnie z ekspertyzą)

-uzupełnienie ubytków spoinowania murów;

-naprawa pękniętych i zarysowanych ścian;

-nowe warstwy podłogi i tynki wewnętrzne;

-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;

-nowe instalacje sanitarne i elektryczne, centralnego ogrzewania i teletechniczne;

-termomodernizacja.

Wstępne wytyczne dla pomieszczeń:

Laboratorium systemów rozpoznawania otoczenia (pom. nr 1):

- podłoga przemysłowa np. żywica epoksydowa na obciążenia samochodem osobowym;

- drzwi i brama wjazdowa dla samochodu osobowego;

- rolety w oknach blokujące światło dzienne;

- nowa ścianka działowa;

- instalacja wody ciepłej, zimnej, kanalizacji, (umywalka);

- instalacja elektryczna 230V, gniazda o zabezpieczeniu 32 i 64A, 400V, ładowanie samochodu 32A;

- odciąg do stołu spawalniczego.

Laboratorium mechaniki materiałów (pom. nr 2):

- podłoga warsztatowa o grubości powyżej 15cm na zbrojonym podkładzie, wytrzymałość 15 kN/m²;

- warstwa wierzchnia podłogi – żywica epoksydowa;

- drzwi i brama wjazdowa o szerokości min. 3,0m;

- okna zapewniające doświetlenie światłem dziennym;

- instalacja wody ciepłej, zimnej, kanalizacji, (umywalka);

- instalacja sprężonego powietrza ( 2 gniazda);

- instalacja elektryczna 230V, gniazda o zabezpieczeniu 32 i 64A;

- wentylacja mechaniczna.

Laboratorium obrazowania medycznego (pom. nr 3):

- podłoga przemysłowa o wytrzymałości miejscowej ~30Kn/m2

- brama garażowa z wbudowanymi drzwiami;

- duży otwór okienny zapewniający doświetlenie;

- klimatyzacja;

- instalacja wody ciepłej, zimnej, kanalizacji, (umywalka);

- rowek w posadzce dla doprowadzenia przewodów;

- instalacja elektryczna 230V, 60kW, 3 fazy.

Laboratorium bioniki – park maszynowy (pom. nr 4):

- podłoga warsztatowa o grubości powyżej 15cm na zbrojonym podkładzie, wytrzymałość 15 kN/m²;

- warstwa wierzchnia podłogi – żywica epoksydowa;

- drzwi dwuskrzydłowe 3x3m;

- okna zapewniający doświetlenie światłem dziennym;

- wentylacja mechaniczna nawiewno -wywiewna (krotność od 3-6w/h);

- instalacja sprężonego powietrza – min 8 gniazd;

- instalacja wody ciepłej, zimnej, kanalizacji, (umywalka);

- instalacja elektryczna 230V gniazda 10szt , gniazda  3 fazowe (400V) 6 szt. (zabezpieczenie prądowe 63A)

3.3.Budynek nr 3

W budynku konieczne jest zaprojektowanie niezbędnych napraw:

-uzupełnienie ubytków spoinowania murów;

-naprawa pękniętych i zarysowanych ścian;

-wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej i okiennej;

-termomodernizacja.

Wstępne wytyczne dla pomieszczeń:

Laboratorium badań stateczności oraz dynamiki układów sprężystych (pom. nr 5):

- podłoga warsztatowa o grubości powyżej 15cm na zbrojonym podkładzie, wytrzymałość 15 kN/m²;

- warstwa wierzchnia podłogi – żywica epoksydowa;

- drzwi dwuskrzydłowe 3x3m;

- okna zapewniający doświetlenie światłem dziennym;

- instalacja wody ciepłej, zimnej, kanalizacji, (umywalka);

- instalacja elektryczna 230V gniazda 10szt , gniazda  3 fazowe (400V) 6 szt. (zabezpieczenie prądowe 63A).

Laboratorium spawalnictwa (pom. nr 6):

- naprawa podłogi;

- malowanie ścian i stropów;

Laboratorium Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn – zespołu PCz Rover Team (pom. nr 7):

- podłoga warsztatowa o grubości powyżej 15cm na zbrojonym podkładzie, wytrzymałość 15 kN/m²;

- warstwa wierzchnia podłogi – żywica epoksydowa;

- drzwi dwuskrzydłowe 3x3m;

- nowa ścianka działowa w części przezroczysta

- okna zapewniający doświetlenie światłem dziennym;

- wentylacja mechaniczna nawiewno -wywiewna (krotność od 3-6w/h);

- instalacja wody ciepłej, zimnej, kanalizacji, (umywalka);

- instalacja elektryczna 230V gniazda 10szt , gniazda  3 fazowe (400V) 1 szt. (zabezpieczenie prądowe 63A)

Koncepcję rozwiązań projektowych należy przedstawić do akceptacji.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

4.1. Zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opracowania w ramach niniejszego zamówienia, obejmuje:

- ekspertyzę techniczną

- Koncepcję przebudowy pomieszczeń

- projekt budowlany

- po 5 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; w formie elektronicznej (modyfikowalnej –dwg, doc i niemodyfikowalnej – PDF ).

- projekty techniczne przebudowy pomieszczeń, w pełnym zakresie

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, w pełnym zakresie

- po 5 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – doc i niemodyfikowalnej – PDF ).

- kosztorysy inwestorskie  z podziałem na  pomieszczenia.

- po 3 egz. w wersji papierowej

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).

- przedmiary robót,

- po 3 egz. w wersji papierowej

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).

- niezbędne opinie, uzgodnienia do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenia i decyzje wymagane do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

- nadzór autorski w terminie wykonania robót budowlanych.

- Współpraca z zamawiającym na etapie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w tym w szczególności przygotowania odpowiedzi na pytania oferenta.

4.2. Po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do wykonania ekspertyzy technicznej oraz prac projektowych Wykonawca powinien zapoznać się z materiałami archiwalnymi na temat przedmiotowego obiektu, jego stanem technicznym, dokonać wizji terenowej połączonej z dokładnymi oględzinami i inwentaryzacją istniejącej konstrukcji, a następnie przedstawić Zamawiającemu wyniki ekspertyzy technicznej.

4.3  Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4.4. Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Powinna uwzględniać wszystkie założenia zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania. Na każde żądanie  wykonawca zobowiązany jest do uzupełnień ewentualnych braków w dokumentacji projektowej niezbędnych do uzyskiwania pozwolenia na budowę i realizacji zadania.

4.5. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne , p.poż, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem

4.6. Dokumentacja powinna zawierać uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

4.7. Na każdym etapie opracowania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków od Zamawiającego oraz do konsultacji z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji dla zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu.

4.8. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania w projektach proponowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez opisu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

4.9. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa na każdym etapie  wykonawstwa musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji.

Uwaga: Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w powyższym opisie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych i realizacji zadania,  należy uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

4.10. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami, a w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pózn. zm.),

- Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pózn. zm.),

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 , poz. 2458 ),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z pózn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj Dz.U.2019.1065 z późn. zm.)

- Aktualnymi i obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami i innymi przepisami wykonawczymi.

- Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z  2004 nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 z późn. zm.).