[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska






OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 2

Nazwa zamówienia:                  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych w hali budynku „C” Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów”. 
Adres zamówienia:                   Częstochowa, a. Armii Krajowej 19  
Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Zakres przedmiotu zamówienia


5III.
Wymagania ogólne


7IV.
Wymagania dotyczące formy dokumentacji


8V.
Zakres nadzoru autorskiego


10VI.
Stan istniejący


11VII.
Stan projektowany


13VIII.
Rysunki




I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych w hali budynku „C” Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów”.
Zakresem remontu objęto halę spawalniczą, halę odlewniczą, halę technologiczną wraz z salami seminaryjnymi, toaletami i pomieszczeniami dydaktycznymi zlokalizowanymi na parterze i na I piętrze budynku. W sumie 20 pomieszczeń na parterze oraz 2 pomieszczenia na antresoli hali C o powierzchni ogółem 1440,33 m2 .
Zamówienie obejmuje:

· roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

· roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

· roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
· roboty w zakresie instalacji teleinformatycznych i okablowania strukturalnego,
· roboty w zakresie wentylacji
· roboty rozbiórkowe

II. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego, z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót instalacyjnych w zakresie opisanym poniżej.  Dokumentacja musi zawierać:

· projekt budowlany, projekty techniczne;

· plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji sieci logicznych, sieci elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych), instalację wod. kan. oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

· kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021, poz. 2458) w sprawie metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia uwzględniający podział prac budowlanych na etapy – hala północna i hala południowa;
· uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenia i decyzje wymagane do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych;
2) Dokumentacja musi zawierać uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień;

3) Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy;

4) Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót;

5) Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami  i użytkownikiem;

6) Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami;

7) Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz 1 krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich;
III. Wymagania ogólne

1) Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Dokumenty muszą być spójne i skoordynowane jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

2) Dokumentacja musi zawierać jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnego osprzętu instalacji oświetleniowej i odtworzeniowe niezbędne do wykonania całego zamierzenia.

3) Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie  prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

4) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

5) Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6) Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

a) ze złożoną ofertą;

b) z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

c) z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

· Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605);
· Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240);

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021, poz. 2458);

· Innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

a) współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji, jak i na etapie realizacji robót,

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni,

c) nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót z podziałem na etapy:

· roboty budowlane w części północnej hali,
· roboty budowlane w części południowej hali,
d) Zamawiający wymaga dokonania oględzin przez Projektanta przed zaprojektowaniem stosownych rozwiązań.

IV. Wymagania dotyczące formy dokumentacji

1) Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania w wersji papierowej  – 5 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);

2) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w wersji papierowej  – 5 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);

3) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów niezbędnych do realizacji robót budowlanych w wersji papierowej – 5 egz., w wersji elektronicznej (format PDF i  *.ath– po 1 egz.

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.
Dodatkowe wytyczne 
Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z Upoważnionymi Przedstawicielami Zamawiającego i uzyskać ich zgodę na zastosowane rozwiązania.
Przewiduje się wykonanie robót budowlanych w 2 etapach w celu zachowania ciągłości pracy laboratorium spawalnictwa.
Kosztorys inwestorski winien przedstawiać koszty wykonania robót z podziałem kosztów na poszczególne pomieszczenia.
V. Zakres nadzoru autorskiego

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności:
a. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
b. uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
c. opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,
d. poprawianie błędów w projekcie,

e. kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
f. sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,
g. udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
h. udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.
2. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:
a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
b. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,
c. wpisy do Dziennika Budowy,
3. Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.
4. Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).
6. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.
7. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy.
8. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.
VI. Stan istniejący  

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się hali C budynku Politechniki Częstochowskiej. Budynek jest 2-kondygnacyjny, z antresolą, częściowo podpiwniczony.  

Podstawowe dane pomieszczeń przeznaczonych do remontu:

      Hala C, Budynek C ogółem:                       




 – 1481,13 m2 
w tym:

Hala C

- Pomieszczenie 1/1 





–   11,97 m2

- Pomieszczenie 1/2 





–   15,48 m2 

- Pomieszczenie 1/3 





–   53,35 m2
- Pomieszczenie 1/4  





–   24,88 m2
- Pomieszczenie 1/5 





–   39,99 m2
- Pomieszczenie 1/6  





–   6,33 m2
- Pomieszczenie 1/7 





–   9,26 m2
- Pomieszczenie 1/8  





–   13,30 m2
- Pomieszczenie 1/9  





–   12,61 m2
- Pomieszczenie 1/10 





–   13,90 m2
- Pomieszczenie 1/11 





–   7,63 m2
- Pomieszczenie 1/12 





–   10,61 m2
- Pomieszczenie 1/13 





–   4,76 m2
- Pomieszczenie 1/14 





–   23,67 m2
- Pomieszczenie 1/15 





–   10,83 m2
- Pomieszczenie 1/16  





–   18,09 m2
- Pomieszczenie 1/17





–   3,61 m2
- Pomieszczenie 1/18 





–   3,92 m2
- Pomieszczenie 1/19 





–   624,45 m2
- Pomieszczenie 1/20  





–   507,70 m2
- Pomieszczenie 2/1  





–   13,14 m2
- Pomieszczenie 2/2  





–   10,85 m2
Budynek C
- Pokój nr 002
  





–   40,80 m2
Wysokość pomieszczeń hali technologicznej  - ok. 5,50 

Wysokość pomieszczeń w budynku C – ok 2,90

VII. Stan projektowany

Wytyczne dla pomieszczeń przeznaczonych do remontu:

· Zaadaptowanie pomieszczeń nr 2/1 oraz pokoju nr 002 w budynku C na toalety.
· Zaadaptowanie pomieszczenia 1/7 na pom. socjalne.
· Zaadaptowanie pomieszczenia 1/8 na rozdzielnię elektryczną.
· Zaadaptowanie pomieszczenia 1/9 na warsztat.
· Zaadaptowanie pomieszczeń 1/16, 2/2 na pom. laboratoryjno-dydaktyczne.
· Zaadaptowanie pomieszczeń 1/17, 1/18 na schowki.
· Likwidacja podpiwniczenia w części południowej.
· Wyburzenie ścian pomieszczenia nr 1/4.

· Likwidacja schodów stalowych oraz drzwi na wschodniej ścianie hali.

· Likwidacja istniejących instalacji i urządzeń nienadających się do użytku.

· Wykonanie schodów na antresolę w części południowej. 

· Wykonanie posadzki pod młyn indukcyjny z uwzględnieniem mat wibroizolacyjnych do posadowienia młyna i podajnika.

· Naprawa uszkodzonej posadzki w części północnej.

· Wykonanie stropu nad pomieszczeniami 1/16, 1/17, 1/18.

· Wykonanie przejścia między północną i południową częścią hali.

· Wydzielenie pomieszczenia młyna ścianami z płyt warstwowych.
· Wykonanie dodatkowej bramy wjazdowej w części południowej.
· Wydzielenie laboratoriów spawalniczych ogrodzeniem lekkim z dodatkową osłoną kurtynami spawalniczymi.

· Oddzielenie części spawalniczej od odlewniczej ścianą murowaną z materiału niepalnego.

· Wydzielenie pomieszczeń warsztatu, magazynu materiałów oraz laboratorium monitorowania procesów spawania łukowego ścianami murowanymi z zastosowaniem drzwi antywłamaniowych.

· Wymiana suwnicy w hali południowej o udźwigu 2t.
· Wymiana istniejącego wykończenia podłóg.
· Montaż nowej armatury i podumywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody w węzłach sanitarnych.
· Dostosowanie instalacji hydraulicznej do projektowanych pomieszczeń i obecnych przepisów.
· Wymiana oświetlenia.
· Wykonanie lub renowacja gładzi gipsowych.
· Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi.
· Renowacja sufitów.
· Wymiana styropianowego rozdzielenia hal przy świetlikach.
· Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń.
· Zapewnienie odpowiedniej wentylacji odciągowej dla urządzeń zlokalizowanych w hali poprzez centralny system odciągowy.
· Wykonanie nowej podtynkowej instalacji elektrycznej, instalacja dodatkowych gniazd elektrycznych w części południowej.
· Wykonanie instalacji pneumatycznej i montaż kompresora w części południowej.

· Sprawdzenie instalacji elektrycznej w części północnej i jej rozbudowa w razie konieczności.

· Wykonanie osobnych liczników energii elektrycznej, wody oraz gazu dla każdej części hali.

· Wykonanie wymaganej przepisami instalacji ppoż.

· Wykonanie sufitów podwieszanych w laboratoriach i pomieszczeniach dydaktycznych.
· Wykonanie projektorów video w salach seminaryjnych.
· Wykonanie rozdzielnic elektrycznych wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami.
· Wykonanie sieci LAN.
Pomieszczenia przeznaczone do wykonywania prac spawalniczych muszą być zaprojektowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Szczegółowy zakres projektu nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco z Zamawiającym. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostaną wskazani w umowie. 

Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze. 

VIII. Rysunki 

· Skan rzutu hali technologicznej z lokalizacją pomieszczeń planowanych do remontu 

· Skan rzutu budynku „C” z lokalizacją pomieszczenia planowanego do remontu

· Koncepcja technologii hali.

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl

3

