[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Aparat do badania zjawisk hot-distortion oraz wytrzymałości na zginanie masy formierskiej wg metod Cold-box, Croning, CO2 na próbkach o wymiarach:

- 25 x 6 mm

- 22,4 x 7 mm

- 22,4 x 22,4 mm

Parametry pomiaru:

1. Zakres pomiaru od 0 do 14 MPa

2. Wygrzewanie próbki w temperaturze – od 100 do 900 oC

3. Czas wygrzewania – od 60 do 3600 s

4. Zasilanie – 230 V, 50 Hz

Wymagane sposoby wygrzewania próbki:

- grzanie z góry

- grzanie z dołu

Musi posiadać regulację temperatury dla:

- grzania z dołu

- grzania z góry

Musi posiadać regulację mocy grzania dla:

- grzania z dołu

- grzania z góry

Urządzenie musi posiadać wyjście dla przesłania danych do komputera PC.
Gwarancja:  min 12 miesięcy

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


