OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:                  Wykonanie remontu pomieszczeń 

  na Wydziale Elektrycznym PCz  
Adres zamówienia:                   Częstochowa, al. Armii Krajowej 17  
Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracował:    mgr inż. Piotr Tyras
Częstochowa, 29 lipiec 2024 r.
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Stan istniejący


3III.
Roboty remontowe


5IV.
Uwagi


6V.
Załączniki




I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczeń na Wydziale Elektrycznym zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 17 w Częstochowie.   
Zamówienie obejmuje:

· roboty remontowe pomieszczeń biurowych
· przebudowę pomieszczeń dydaktycznych

· wykonanie instalacji klimatyzacji
II. Stan istniejący
Budynek pochodzi z lat 70 XX wieku. Wszystkie pomieszczenia objęte zakresem opracowania są użytkowane, charakteryzują się nieznacznym stopniem zużycia. 

W pomieszczeniach laboratoriów posadzka wykończona jest gresem, w podłodze znajdują się koryta techniczne. W obu pomieszczeniach znajdują się przestrzenie wydzielone kratami mocowanym do stropów. Ściany wykończone są na szorstko, tynkiem strukturalnym. Filary okienne, grzejniki, parapety oraz karnisze obudowane są lub wykonane z płyty meblowej. W pomieszczeniu F216 znajduje się umywalka.

Laboratoria dydaktyczne oraz pomieszczenia biurowe na podłodze wykończone są wykładziną PCV. Ściany wykończone są na gładko. Filary okienne, grzejniki, parapety oraz karnisze obudowane są lub wykonane z płyty meblowej. W pomieszczeniach D115, D122 oraz E113A znajdują się umywalki.

W pomieszczeniu serwerowni znajduje się szafa serwerowa. Wykończenia pomieszczenia są zbliżone do pozostałych pomieszczeń biurowych oraz laboratoriów dydaktycznych.

Pomieszczenie pomocnicze F212A prezentuje cechy wyższego zużycia w porównaniu do pozostałych pomieszczeń. Na podłodze znajduje się gres, ściany są wykończone na gładko. Brak wykończeń wokółokiennych z płyt meblowych. 

III. Roboty remontowe
W ramach zamówienia Wykonawca wykona roboty remontowe, w których zakres wchodzi:
· Zbicie odspojonego tynku, usunięcie starych powłok malarskich,

· W miejscach pęknięć ściany oraz wykonanych odkrywek wykonać zbrojenie klejem i siatką zbrojoną,

· Wykonanie gładzi gipsowych,

· W pomieszczeniach segmentu F obudowanie ścian płytami g-k klejonymi na plackach do istniejącego tynku strukturalnego,
· Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z użytkownikiem,

· Usunięcie z podłóg płytek PCV, płytek gresowych i wykładzin, 

· Położenie wykładziny podłogowej o wysokim stopniu ścieralności, wykładziny elektroprzewodzącej oraz ułożenie nowych płytek gresowych,
· Wymiana armatury i podumywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody,
· Wykonanie nowych fartuchów ochronnych z płytek ceramicznych,
· Wykonanie sufitów podwieszanych, kasetonowych,
· Montaż lamp oświetleniowych ledowych rastrowych w suficie podwieszanym oraz usunięcie karniszy oraz prowadnic zasłon w tych pomieszczeniach

· Montaż projektorów sufitowych,
· Wymiana opraw oświetleniowych na lampy ledowe natynkowe rastrowe, 

· Wymiana obudów filarów, parapetów, grzejników płytą meblową z okleiną PCV oraz w pomieszczeniach bez projektowanych sufitów podwieszanych wymiana obudów karniszy,
· Oczyszczenie oraz malowanie istniejącej podkonstrukcji, w pomieszczeniu F212A wykonanie nowej podkonstrukcji,
· Obustronna renowacja systemowej ścianki lekkiej, okienno-drzwiowej. Usunięcie szczelin, pęknięć, pomalowanie farbą akrylową. W drzwiach do pokoju wymiana zamków, wkładek, szyldów,
· Wymiana drzwi wejściowych do serwerowni klasy C, w odporności EI30 wraz z zamkiem i klamką,
· Wymiana drzwi wraz z zamkiem i klamką  do pokoju pracowniczego oraz do pomieszczenia technicznego,
· Wymiana 2 drzwi wewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych w laboratoriach,
· Usunięcie drzwi w pomieszczeniu F212, obudowanie zamurowania płytami gips-kartonowymi, wykonanie gładzi, malowanie,
· Usunięcie drzwi w pomieszczeniu F212A oraz F216, zamurowanie otworu bloczkami z betonu komórkowego, obudowanie płytami gips kartonowymi, wykonanie gładzi, malowanie,

· Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (EL),
· Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych (DATA),
· Instalacja zasilania wypustów kablowych zasilających wybrane urządzenia technologiczne (EL),
· Instalacja ochrony przeciwporażeniowej (EL),
· Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej (EL),
· Instalacja uziemiającą oraz połączeń wyrównawczych (EL),
· Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego (OSW),
· Instalacja teletechniczną (LAN),

· Instalacja projektorów multimedialnych,
· Montaż 1 jednostki zewnętrznej klimatyzacji,
· Montaż 1 jednostki wewnętrznej klimatyzacji,
· Wykonanie instalacji chłodniczej oraz wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do pionu kanalizacyjnego,
IV. Uwagi
1. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenia osób występujących w imieniu Wykonawcy wraz propozycją terminu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy przekazywać na adres e-mail: dpnb@pcz.pl. Zgodnie z zapisami SWZ przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną, wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami.

3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac.

4. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty:

· Dokumentację powykonawczą
V. Załączniki
· Wielobranżowy projekt wykonawczy remontu pomieszczeń na Wydziale elektrycznym PCz.
· Specyfikacje wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.
· Przedmiary dla wszystkich branż.
6

