[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Doposażenie stanowiska do rejestracji procesów spawalniczych w fotonowy system pomiaru szybkozmiennych i wysokotemperaturowych pól cieplnych z dostawą.

Zamawiający określa następujące wymagania wobec aparatury:

1. Kamera do obrazowania pola temperatury wyposażona w detektor podczerwieni typu InGaAs pracujący w zakresie krótkiej podczerwieni tzn. od co najmniej 1 do 1,7 μm.

2. Rejestrowany zakres temperatury od co najmniej 400 do 1200°C z możliwością kalibracji do co najmniej 2000°C.

3. Częstotliwość rejestracji nie mniej niż 100 Hz.

4. Rozdzielczość obrazu co najmniej 640 x 480 pikseli przy częstotliwości rejestracji nie mniejszej niż 100 Hz.

5. Wyjścia SYNC IN oraz SYNC OUT zapewniające synchronizację rejestracji z szybką kamerą.

6. Kamera wyposażona w obiektyw 25 lub 50 mm zapewniający zastosowanie pierścieni pośrednich do zmiany odległości obiektywu od kamery.

7. Pierścienie pośrednie 0,25, 0,5, 0,75 oraz 1 (in) do obiektywu.

8. Oprogramowanie do odczytu, zapisu, analizy danych oraz kalibracji kamery.

9. Statyw o regulowanej wysokości od co najmniej 50 do 150 cm.

10. Okno ochronne umieszczane przed obiektywem zabezpieczające przed rozpryskiem i pyłem spawalniczym.

11. 12 miesięczna gwarancja na kamerę.

12. Szkolenie z obsługi dla co najmniej 1 osoby.

13. Dopuszcza się ofertę na aparaturę ekspozycyjną, jednak wyprodukowaną nie później niż w 2019 roku.

Gwarancja 12 miesięcy

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


