# Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2

Komplet mebli laboratoryjnych w wykonaniu ESD

Specyfikacja techniczna – Komplet mebli laboratoryjnych w wykonaniu ESD

Skład kompletu:

- Stół laboratoryjny

- Kontenerek/szafka na materiały laboratoryjne

- Stolik roboczy z 3 półkami

Cechy stylistyczne kompletu: Dostarczony komplet powinien posiadać ten sam odcień kolorystyczny i być stylistycznie jednorodny

Rysunki poglądowe

Rys. A – Stół laboratoryjny	                                   Rys. B – Kontenerek/szafka

Rys. C – Stolik roboczy

Stół laboratoryjny (Rys. A)

Wymiary:

• Wymiary (sz x gł): 1200 mm x 750 mm – tolerancja wymiarów ± 10 mm

• Wysokość regulowana w zakresie minimum: 700 ÷ 1100 mm

Rama stołu:

• Wykonana z profilu stalowego

• Malowana farbą ESD

• Malowanie dwukolorowe:

- W części przypodłogowej kolor czarny

- Malowanie części przypodłogowej do wysokość minimum 250 mm od podłogi

- pozostałej części w odcieniach białego lub jasnoszarego

• Wyposażona w stopki antypoślizgowe

• Dopuszczalny udźwig: nie mniejszy niż 300 kg

Blat stołu:

• Wymiary (sz x gł): 1200 mm x 750 mm – tolerancja wymiarów ± 10 mm

• Grubość minimum 25 mm

• Z przewodzącym rdzeniem,

• Odporny na wilgoć,

• Pokryty przewodzącym laminatem

• Kolor powierzchni roboczej blatu dostosowany stylistycznie do koloru górnej części ramy,

np. w jasnych odcieniach szarości lub beżu

• Dopuszczalny udźwig: nie mniejszy niż 300 kg

Kontenerek/szafka (Rys. B)

Wymiary: Wymiary maksymalne (sz x gł x wy): 500 mm x 550 mm x 700 mm

Materiał i kolor:

• Stal pokryta farbą antystatyczną

• W odcieniach białego lub jasnoszarego

Kółka: 4 antystatyczne kółka, z czego minimum 2 z hamulcem

Szuflady:	Cztery szuflady, w tym:

- jedna szuflada – wymiary wewnętrzne minimalne (szer. x głeb. x wys):  340 mm x 440 mm x 70 mm,

- dwie szuflady – wymiary wewnętrzne minimalne (szer. x głeb. x wys): 340 mm x 440 mm x 110 mm,

- jedna szuflada – wymiary wewnętrzne minimalne (szer. x głeb. x wys): 340 mm x 440 mm x 140 mm,

• Uchwyty szuflad nie wystające poza obrys kontenerka, na całej szerokości  szuflad

Mechanizm zamykający:

• Centralny zamek, pozwalający na zamknięcie wszystkich szuflad jednym kluczem,

• Komplet minimum 3 kluczy do zamka centralnego

Stolik roboczy (Rys. C)

Wymiary:

• Wymiary (sz x gł): 690 mm x 480 mm – tolerancja wymiarów ± 10 mm

• Wysokość regulowana w zakresie minimum: 700 ÷ 1100 mm

Rama stolika:

• Wykonana z profilu stalowego

• Malowana farbą ESD

• Malowanie dwukolorowe:

- W części przypodłogowej kolor czarny

- Malowanie części przypodłogowej do wysokość minimum 250 mm od podłogi

- W pozostałej części w odcieniach białego lub jasnoszarego

Półki:

• Z przewodzącym rdzeniem,

• Odporne na wilgoć,

• Okryte przewodzącym laminatem

• Grubości minimum 25 mm,

• Ilość półek: 3,

• Dopuszczalny udźwig każdej z półek nie mniejszy niż 50 kg

• Półka górna -  wymiary (sz x gł): 690 mm x 480 mm – tolerancja wymiarów ± 10 mm

• Kolor powierzchni roboczej półek dostosowany stylistycznie do koloru górnej części ramy,

np. w jasnych odcieniach szarości lub beżu

Inne:

• Cztery antystatyczne kółka, z czego minimum dwa z hamulcem,

• Waga stolika roboczego: nie większa niż 25kg

Pozostałe wymagania:

Certyfikaty:         Meble muszą być wykonane w technologii ESD.

Wymagane dostarczenie potwierdzenia zgodności z certyfikatem

PN-EN 61340-5-1:2017

Gwarancja:	Minimum 2 lata, obejmująca cały komplet

Dostawa:	          Termin dostawy: nie dłuższy niż 3 tygodnie od daty podpisania umowy

Dostawa obejmuje transport, wniesienie oraz montaż

# Krzesło laboratoryjne w wykonaniu ESD – Specyfikacja techniczna

Typ:	Krzesło laboratoryjne w wykonaniu ESD

Rysunek poglądowy

Rama stołu:

• Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

• Pięć antystatycznych kółek, wykonanych z niebrudzącego materiału

• Płynna regulacja oparcia i wysokości

• Amortyzator gazowy: Możliwość regulacji wysokości siedziska w zakresie minimum 47 ÷ 55 cm,

• Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego materiału w kolorze czarnym, pokryte tkaniną antystatyczną ze specjalnie zatopioną nitką grafitową połączoną z metalowymi elementami konstrukcji

• Regulowane podłokietniki w kolorze czarnym

Pozostałe wymagania:

Certyfikaty:	Krzesło musi być wykonane w technologii ESD.

Wymagane dostarczenie potwierdzenia zgodności z certyfikatem

PN-EN 61340-5-1:2017

Gwarancja:	Minimum 2 lata

Dostawa:	Termin dostawy: nie dłuższy niż 3 tygodnie od daty podpisania umowy

Dostawa obejmuje transport, wniesienie oraz montaż