Częstochowa dnia: 2024-09-10

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  565/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.65.2024.MT |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 1 Pytanie nr 1 Czy zamawiający dopuści blaty wykonane w całości z żywicy fenolowej o grubości 16 mm? Są to blaty wykorzystywane w większości laboratoriów w Polsce. Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza blatów wykonanych w całości z żywicy fenolowej o grubości 16 mm. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający odstąpi od deklaracji zgodności i znaku CE na stoły laboratoryjne? Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje wymóg deklaracji zgodności i znaku CE na stoły laboratoryjne. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu PN-EN 14056:2003, jeśli Wykonawca posiada certyfikat PN-EN 13150:2004 oraz PN-EN 14727:2006? Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje wymóg zgodności mebli laboratoryjnych zaprojektowanych zgodnie z normą PN-EN 14056: 2003.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 17.09.2024 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 17.09.2024 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-10-16.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski