Załącznik nr 1 do Formularza oferty

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 1 - ODCZYNNIKI I MATERIAŁY KONTROLNE DO OZNACZANIA LIMFOCYTÓW T NA ANALIZATORZE FACSCALIBUR FIRMY BECTON DICKINSON NA OKRES 12 MIESIĘCY

| L.p. | Nazwa materiału lub odczynnika | Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy | Szacunkowa ilość testów/12 miesięcy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x7 | 10 | 11=9+10 |
| 1 | BD Tritest CD4/CD8/CD3 with TruCount Tubes (op. max 50 szt) |  | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BD Calibrite 3 Beads |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | FACSFlow (20L) |  | 240 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BD FACS Lysing Solution (1x100ml) |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FACSClean (5L) |  | 5 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BD Multi-Check CD4 Low Ctrl 1x2,5 ml IVD |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BD Multi-Check Ctrl 1x2,5 ml IVD |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE

- Minimalny termin ważności: 12 miesięcy od daty dostawy dla pozycji 1,3,4,5, materiały kontrolne poz. 6,7 na dwóch poziomach minimalny termin ważności 6 tygodni, zamawiane na podstawie harmonogramu.

- Zamawiający wymaga złożenia wraz  z ofertą aktualnych kart charakterystyki odczynników, produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka 
i środowiska, deklaracji zgodności/świadectwa CE/IVD dla zaoferowanych wyrobów medycznych, procedury wykonania w języku polskim oraz dokument poświadczający akceptację odczynników i materiałów kontrolnych przez wytwórcę aparatu.

- Wszystkie odczynniki i kontrole do BD Tritest CD4/CD8/CD3 with TruCount Tubes  winny być jednego producenta, kompatybilne z analizatorem FACSCalibur firmy B-D.

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik nr 2 do Formularza oferty

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 2 (tabela nr 1) – ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE I ZUŻYWALNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU IMMUNOCHEMICZNEGO NA OKRES 24 MIESIĘCY

| L.p. | Odczynniki | nr kat. | Ilość badań na 24 miesiące (pacjenci+kalibratory+ kontrole) | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x7 | 10 | 11=9+10 |
| 1 | AFP odczynnik |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Anty-HBc Total odczynnik |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | anty-HBe odczynnik |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | anty-HBs odczynnik |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | anty-HCV odczynnik |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HBeAg odczynnik |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HBsAg odczynnik |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HBsAg test potwierdzenia |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HIV (Ag/Ab) odczynnik |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TSH odczynnik |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | fT4 odczynnik |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | HbsAg ilościowo odczynnik |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anti-HAV -IgM odczynnik |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Prokalcytonina |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 2 (tabela nr 2)  - KONTROLE, KALIBRATORY  I  MATERIAŁY  EKSPLOATACYJNE  DO  BADAŃ  IMMUNOCHEMICZNYCH

| L.p. | Przedmiot oferty- inne odczynniki (kalibratory, kontrole, diluenty, płyny płuczące i inne) i elementy zużywalne | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x6 | 9 | 10=8+9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 2 (tabela nr 3)  - DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

| L.p. | Nazwa analizatora, producent | Okres dzierżawy w miesiącach | Cena dzierżawy netto za 1 miesiąc | Cena dzierżawy brutto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4 | 7 | 8=6+7 |
| 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik nr 2a do Formularza oferty

WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO I ODCZYNNIKÓW

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY |  |
| 1 | Producent – podać nazwę |  |
| 2 | Model/typ - podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia - podać |  |
| 4 | Rok produkcji – podać ( min. 2024) |  |
|  | CERTYFIKATY I WPISY |  |
| 5 | Aparat i stosowane odczynniki posiadają certyfikat CE IVD/IVDR/deklarację zgodności (dołączyć do oferty) |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 6 | Analizator immunochemiczny w pełni automatyczny, wolno stojący lub do postawienia na stole jeżeli jest to analizator nablatowy, konieczne jest dostarczenie odpowiedniego stołu pod analizator. Analizator umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym (cito!), z możliwością dostawiania próbki w każdym momencie, bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora. |  |
| 7 | Analizator wieloparametrowy, wykonujący oznaczenia markerów WZW, hormonów tarczycy, markerów nowotworowych, gotowy do pracy 24 godz. na dobę. Metoda wykonywania oznaczeń - chemiluminescencja |  |
| 8 | Możliwość jednoczesnego wstawienia do analizatora min. 100 próbek badanych |  |
| 9 | Wydajność analizatora min. 80 analiz na godzinę |  |
| 10 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych oraz dwukierunkową transmisję danych, identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych, z możliwością monitorowania poziomu i zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych |  |
| 11 | Wszystkie wymienione w pakiet nr 2, tabela nr 1, kolumna 2, badania dostępne do wykonania na oferowanym przez Wykonawcę analizatorze |  |
| 12 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, zgodnie z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi. |  |
| 13 | Analizator posiada detektor skrzepów i mikro-skrzepów w próbce badanej |  |
| 14 | Analizator posiada możliwość automatycznego rozcieńczenia próbek |  |
| 15 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych, z zastosowaniem kodów kreskowych oraz z zastosowaniem probówek różnych systemów oraz możliwość oznaczania próbek pediatrycznych |  |
|  | ODCZYNNIKI |  |
| 16 | Oryginalne odczynniki, kalibratory i kontrole pochodzące od jednego producenta. Do każdego odczynnika należy złożyć, wraz z ofertą, ulotki odczynnikowe (procedury wykonania badania) i karty charakterystyki. Wykonawca gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem. |  |
| 17 | Trwałość kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz odczynników minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostawy. |  |
| 18 | Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do użycia, pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego włożenia do analizatora. |  |
| 19 | Wyszczególnienie wszystkich odczynników, kalibratorów , kontroli i materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganych ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania podanej ilości badań, w okresie trwania 24 miesięcznej umowy. |  |
| 20 | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości oznaczeń w okresie 24 miesięcy, należy wycenić ilość ułamkową opakowania. |  |
| 21 | Termin realizacji dostawy odczynników do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem lub drogą elektroniczną |  |
| 22 | Dostarczenie reklamowanych odczynników max. do 5 dni od złożenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną |  |
| 23 | W przypadku strat odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych wynikających z awarii analizatora Wykonawca w ramach reklamacji zrekompensuje utracone odczynniki i pozostałe materiały |  |
| 24 | Odczynnik do oznaczania HIV (Ag/Ab) winien być testem co najmniej IV generacji |  |
| 25 | Wykonawca zapewni dla wszystkich oferowanych odczynników wartości referencyjne (pozycja od 1 do 14 tabela 1) odpowiadające rasie kaukaskiej |  |
| 26 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z aparatem odczynniki i materiały zużywalne (tzw. zestaw startowy), niezbędne do uruchomienia analizatora. |  |
| 27 | W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, płynów płuczących i konserwacyjnych, części zużywalnych, Wykonawca nieodpłatnie dostarczy wszystkie wyżej wymienione na swój koszt |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |
| 28 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podłączenie analizatora do działającego na terenie szpitala i laboratorium systemu informatycznego na własny koszt (dwukierunkowa komunikacja z centralnym komputerem/siecią laboratoryjną/siecią szpitalną (system InfoMedica firmy ASSECO) |  |
| 29 | Analizator posiada program kontroli jakości umożliwiający prowadzenie kontroli jakości w formie graficznej oraz statystycznej analizy wyników dla poszczególnych parametrów. Analizator wyposażony w niezależny komputer (z wbudowanym systemem kontroli jakości: wykresy L- J, reguły Westgarda), |  |
| 30 | Komputerowa archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kontroli, kalibracji. |  |
| 31 | Oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczona wraz z ofertą w formie elektronicznej |  |
|  | JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |
| 32 | Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym o parametrach zgodnych z wymogami producenta analizatora, gwarantujący niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych |  |
| 33 | Monitor w rozmiarze zgodnym z zaleceniami producenta (1 szt.) Klawiatura (1 szt.) Myszka (1 szt.) Drukarka laserowa z tonerem umożliwiająca wydruk w formacie A4 (1szt.) około 3tyś wydruków przez cały okres trwania umowy, UPS, podtrzymujący pracę analizatora przez okres min. 30 min (1szt.) |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |  |
| 34 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w tym minimum jeden przegląd techniczny w każdym roku trwania umowy, obejmujący wykonanie przeglądu, wymianę wymaganych elementów (koszty wizyty i materiału wliczone w cenę złożonej oferty), dołączyć wykaz części nie objętych gwarancją |  |
| 35 | Analizator objęty gwarancją, ubezpieczeniem oraz bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa i montaż analizatora oraz przeglądy, wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne w przypadku awarii. |  |
| 36 | Możliwość zgłaszania awarii analizatora przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz.7.00 - 19.00 i w soboty w godz. 8.00 do 15.35) |  |
| 37 | Wykonawca przystąpi do naprawy aparatu w dni robocze najpóźniej do 12 godzin, w dni ustawowo wolne od pracy do 24 godzin, od telefonicznego zgłoszenia awarii, niezależnie od dnia tygodnia. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny Wykonawca dostarczy analizator zastępczy o identycznych parametrach technicznych. |  |
| 38 | Gdy niemożliwe byłoby dostarczenie identycznego analizatora podczas trwania awarii, Wykonawca poniesie koszty: wykonania badań immunochemicznych (tabela 1), transportu materiału do Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenia wyników do Laboratorium Zamawiającego, do momentu usunięcia awarii. Wykonawca poniesie wszystkie powyższe koszty, na podstawie przedstawionej faktury. |  |
|  | DODATKOWE KOMPONENTY SYSTEMU |  |
| 39 | Stacja uzdatniania wody (1 szt.), serwis, przegląd min raz w roku, materiały zużywalne na koszt i po stronie Wykonawcy Wirówka (z możliwością wirowania przy wartości RCF wynoszącej ≥ 10.000 x g) (1 szt.), serwis, przegląd min raz w roku, materiały zużywalne na koszt i po stronie Wykonawcy Klimatyzator , zapewniający prawidłową temperaturę do pracy analizatora w pracowni (2 szt.) serwis, przegląd min raz w roku, materiały zużywalne na koszt i po stronie Wykonawcy |  |
| 40 | Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest dostarczyć analizator wraz z wszystkimi dodatkowymi częściami i zapewnić podłączenie do sieci informatycznej szpitala (w ramach oferty przetargowej), najpóźniej do 4 tygodni od momentu zawarcia umowy. |  |
| 41 | Instalacja analizatora oraz szkolenie 6 osób (udokumentowane certyfikatami) w siedzibie Zamawiającego z zakresu: budowy, eksploatacji oraz konserwacji, automatycznego i ręcznego optymalizowania jego ustawień, codziennej kontroli poprawności pracy urządzenia, obsługi oprogramowania, wprowadzenia ustawień specyficznych dla użytkownika, do 5 dni od dostarczenia sprzętu na koszt Wykonawcy |  |
| 42 | Zapewnienie uczestnictwa w wewnętrznej kontroli jakości badań Standlab lub równoważnej kontroli |  |
| 43 | Zapewnienie zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań: Labquality lub równoważnej, na każdy wykonywany parametr (tabela 1) , minimum 3 razy w każdym roku kalendarzowym przez cały okres trwania umowy |  |
|  | INNE |  |
| 44 | Zamawiający zastrzega możliwość relokacji analizatora w obrębie swojej placówki podczas trwania umowy |  |

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik nr 2b do Formularza oferty

# OCENA POŻĄDANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ANALITYCZNYCH DLA ANALIZATORA DO IMMUNOCHEMII

| L. p | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru | Zakres punktacji: TAK-5 pkt. NIE – 0 pkt. | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas uzyskania wyniku do 30 minut dla wszystkich parametrów |  |  |  |
| 2 | Odczynniki do TSH i fT4 posiadają określone przez producenta wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych |  |  |  |
| 3 | Rekalibracja dwupunktowa, krzywe kalibracyjne zapisane w kodzie paskowym, wczytywane do analizatora automatycznie |  |  |  |
| 4 | Odczynniki do diagnostyki parametrów zakaźnych konfekcjonowane wraz z kalibratorami |  |  |  |
| 5 | Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności wstępnego przygotowania |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe końcówki do pobierania materiału badanego i odczynników zabezpieczające przed kontaminacją |  |  |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu do 12 godzin na wypadek awarii w dni robocze i 24 godzin w dni wolne od pracy |  |  |  |
| 8 | Potwierdzenie udziału w zewnątrzlaboratoryjnym sprawdzianie Immunochemii Podstawowej organizowanym przez COBJWDL z Łodzi co najmniej 50 uczestników ocenianych wg systemu (metoda + aparat + firma odczynnika) gwarantujących opracowanie wyników uczestników uzyskanych tą samą metodą, takim samym aparatem, (grupą modeli aparatów) i odczynnikami tej samej firmy, którą wykorzystuje uczestnik programu |  |  |  |
| RAZEM Maksymalna ilość punktów - 40 |  |  |  |  |

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 3 (tabela nr 1)  – ODCZYNNIKI, MATERIAŁY ZUŻYWALNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU BIOCHEMICZNEGO

NA OKRES  24 MIESIĘCY

| L.p. | Przedmiot oferty- nazwa badania, podać opis metody/jeśli inna | Nr kat. odczynnika | Ilość badań na 24 miesiące (pacjenci+kalibracje+kontrole) | Ilość opakowań na 24 miesiące | Ilość testów w op.. | Wyliczona liczba testów | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10=5x8 | 11 | 12=10+11 |
| 1 | Alfa amylaza w surowicy i w moczu ………………………… |  | 3 000 surowica 1 000 mocz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Alkaliczna fosfataza w surowicy ………………………… |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ALT w surowicy met. Enzymatyczna wg. IFCC z 5΄-fosforanem pirydoksalu |  | 34 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AST w surowicy met. Enzymatyczna wg. IFCC z 5΄-fosforanem pirydoksalu |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Białko całkowite w surowicy ………………………… |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Białko całkowite w moczu i PMR ………………………… |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bilirubina całkowita ………………………… |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bilirubina bezpośrednia ………………………… |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK – kinaza kreatynowa ………………………… |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CKMB-kinaza kreatynowa izoenzym MB ………………………… |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cholesterol całkowity ……………………… |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | HDL-Cholesterol ………………………… |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LDL-Cholesterol ………………………… |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CRP(białko C-reaktywne) ………………………… |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ferrytyna ………………………… |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fosforany nieorganiczne ……………………… |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | GGT ……………………… |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Glukoza w surowicy, moczu i PMR ………………………… |  | 18 000 surowica 500 mocz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kreatynina w surowicy Enzymatyczna met. kolorymetryczna |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kwas moczowy w surowicy ………………………… |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mocznik w surowicy ………………………. |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Triglicerydy ………………………… |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TIBC/UIBC ………………………… |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wapń całkowity w sur. i moczu ………………………… |  | 3 000 surowica 600 mocz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Żelazo w surowicy ………………………… |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sód w surowicy i moczu ………………………… |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Potas w surowicy i moczu ………………………… |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Chlorki w surowicy i moczu ………………………… |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Magnez w surowicy ………………………… |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | LDH w surowicy ………………………… |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | LDH w PMR ………………………… |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Albumina w PMR i moczu ………………………… |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Albumina w surowicy ………………………… |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | D – Dimer ………………………… |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 3 (tabela 2) -  KONTROLE, KALIBRATORY  I  MATERIAŁY  EKSPLOATACYJNE  DO  ANALIZATORA BADAŃ

BIOCHEMICZNYCH NA OKRES 24 MIESIĘCY

| L.p. | Przedmiot oferty- inne odczynniki (kalibratory, kontrole, diluenty, płyny płuczące i inne) i elementy zużywalne | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5x6 | 9 | 10=8+9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 3 (tabela nr 3) - DZIERŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| L.p. | Nazwa analizatora, producent | Okres dzierżawy w miesiącach | Cena dzierżawy netto za 1 miesiąc | Cena dzierżawy brutto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4 | 7 | 8=6+7 |
| 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik nr 3a do Formularza oferty

WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO  I ODCZYNNIKÓW

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY |  |
| 1 | Producent – podać nazwę |  |
| 2 | Model/typ - podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia - podać |  |
| 4 | Rok produkcji – podać (min. 2024) |  |
|  | CERTYFIKATY I WPISY |  |
| 5 | Aparat i stosowane odczynniki posiadają certyfikat CE IVD/IVDR/deklarację zgodności (dołączyć do oferty) |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 6 | Analizator biochemiczny, w pełni automatyczny, wieloparametrowy z automatycznym podajnikiem próbek, wolno stojący, fabrycznie nowy |  |
| 7 | Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej z użyciem wielorazowych kuwet mytych na pokładzie aparatu z systemem kontroli czystości kuwet i możliwością ich selektywnej wymiany |  |
| 8 | Wydajność: min. 400 testów fotometrycznych i min 400 testów ISE na godzinę |  |
| 9 | Wykonanie pomiaru elektrolitów Na, K, Cl za pomocą bezobsługowych elektrod metodą potencjometrii pośredniej wymienianych pojedynczo, niezależnie od siebie, ze stabilnością kalibracji co najmniej 24 godziny, max. objętość 20 ul na oznaczenie. |  |
| 10 | Możliwość wykonywania badań w surowicy/ osoczu/moczu/ krwi pełnej/ PMR |  |
| 11 | Automatyczny podajnik próbek, próbki podawane w statywach |  |
| 12 | Możliwość automatycznego monitorowania ilości odczynników na pokładzie aparatu |  |
| 13 | Analizator winien umożliwiać wykrywanie interferencji spowodowanych hemolizą, lipemią, hiperbilirubinemią w pobranej próbce oraz automatycznie interpretować ich wpływ na poszczególne badania fotometryczne |  |
| 14 | Aparat z możliwością ciągłego dostawiania odczynników i próbek w dowolnym momencie bez przerywania pracy analizatora, dotyczy także próbek „cito” |  |
| 15 | Wszystkie wymienione w pakiet nr 3, tabela nr 1, kolumna 2, badania dostępne do wykonania na oferowanym przez Wykonawcę analizatorze |  |
| 16 | Chłodzony przedział odczynnikowy na pokładzie analizatora |  |
| 17 | Analizator posiada detektor skrzepów w próbce badanej |  |
| 18 | Analizator posiada możliwość rozcieńczenia i zagęszczania próbek w przypadku przekroczenia granicy liniowości |  |
| 19 | Po przekroczeniu zakresu pomiarowego automatyczne rozcieńczenie próbki i powtórna jej analiza |  |
| 20 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych i wtórnych, z zastosowaniem kodów kreskowych oraz probówek różnych systemów wraz z opcją oznaczania próbek pediatrycznych |  |
|  | ODCZYNNIKI |  |
| 21 | Oryginalne odczynniki, kalibratory pochodzące od producenta aparatu, stanowiące co najmniej 80 % spójny system analityczny. Do każdego odczynnika należy dołączyć ulotki odczynnikowe (procedury wykonania badania) i karty charakterystyki. Wykonawca gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem. |  |
| 22 | Materiał kontrolny dla surowicy, osocza, PMR i moczu dedykowany dla aparatu zawarty w ofercie. |  |
| 23 | Trwałość kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz odczynników minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostawy. |  |
| 24 | Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do użycia, pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego włożenia do analizatora, podane ilości zawierają liczbę kontroli i kalibracji |  |
| 25 | Oferowane ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i innych płynów koniecznie uwzględniają datę ważności po otwarciu w taki sposób, aby w każdym dniu terminu ważności odczynników, kalibratorów, kontroli i innych płynów spełniały warunki stabilności i przydatności do użycia określone przez producenta - szczególnie dotyczy to oznaczeń w ilości poniżej 1000 w skali roku. |  |
| 26 | Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwającego procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. |  |
| 27 | Wyszczególnienie wszystkich odczynników, kalibratorów , kontroli i materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganych ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania podanej ilości badań, w okresie trwania 24 miesięcznej umowy |  |
| 28 | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości oznaczeń w okresie 24 miesięcy, należy wycenić ilość ułamkową opakowań. |  |
| 29 | Termin realizacji dostawy odczynników do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem, lub drogą elektroniczną, transport na koszt Wykonawcy. |  |
| 30 | Dostarczenie reklamowanych odczynników max. do 5 dni od złożenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną |  |
| 31 | W przypadku strat odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych wynikających z awarii analizatora Wykonawca w ramach reklamacji zrekompensuje utracone odczynniki i pozostałe materiały |  |
| 32 | Wykonawca zapewni dla wszystkich oferowanych odczynników wartości referencyjne (pozycja od 1 do 34 tabela 1) odpowiadające rasie kaukaskiej |  |
| 33 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z aparatem odczynniki i materiały zużywalne (tzw. zestaw startowy), niezbędne do uruchomienia analizatora. |  |
| 34 | W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, płynów płuczących i konserwacyjnych, części zużywalnych, Wykonawca nieodpłatnie dostarczy wszystkie wyżej wymienione na swój koszt |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |
| 35 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podłączenie analizatora do działającego na terenie szpitala i laboratorium systemu informatycznego na własny koszt (dwukierunkowa komunikacja z centralnym komputerem/siecią laboratoryjną/siecią szpitalną (system InfoMedica firmy ASSECO) |  |
| 36 | Analizator posiada program kontroli jakości umożliwiający prowadzenie kontroli jakości w formie graficznej oraz statystycznej analizy wyników dla poszczególnych parametrów. Analizator wyposażony w niezależny komputer (z wbudowanym systemem kontroli jakości: wykresy L- J, reguły Westgarda) |  |
| 37 | Komputerowa archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kontroli, kalibracji. |  |
| 38 | Oprogramowanie, instrukcja obsługi , metodyki badań oraz opis techniczny w języku polskim należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej |  |
|  | JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |
| 39 | Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym o parametrach zgodnych z wymogami producenta analizatora, gwarantujący niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych |  |
| 40 | Monitor w rozmiarze zgodnym z zaleceniami producenta (1 szt.) Klawiatura (1 szt.) Myszka (1 szt.) Drukarka laserowa z tonerem umożliwiająca wydruk w formacie A4 (1szt.) około 3tyś wydruków przez cały okres trwania umowy, UPS, podtrzymujący pracę analizatora przez okres min. 20 min (1szt.), materiały zużywalne tj. baterie, wymiana na koszt Wykonawcy przez cały czas trwania umowy |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |  |
| 41 | Gwarancja 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w tym minimum jeden przegląd techniczny w każdym roku trwania umowy, obejmujący wykonanie przeglądu, wymianę wymaganych elementów (koszty wizyty i materiału wliczone w cenę złożonej oferty), dołączyć wykaz części nie objętych gwarancją |  |
| 42 | Analizator i dodatkowe komponenty systemu objęte gwarancją, ubezpieczeniem oraz bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa i montaż analizatora oraz przeglądy min raz w roku, wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne w przypadku awarii. |  |
| 43 | Autoryzowany serwis producenta zapewniający świadczenie usług serwisowych przez co najmniej pięciu inżynierów serwisowych na terenie kraju |  |
| 44 | Możliwość zgłaszania awarii analizatora przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz.7.00 - 19.00 i w soboty w godz. 8.00 do 15.35) |  |
| 45 | Wykonawca przystąpi do naprawy aparatu w dni robocze najpóźniej do 12 godzin, w dni ustawowo wolne od pracy do 24 godzin, od telefonicznego zgłoszenia awarii, niezależnie od dnia tygodnia. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny Wykonawca dostarczy analizator zastępczy o identycznych parametrach technicznych. |  |
| 46 | Gdy niemożliwe byłoby dostarczenie identycznego analizatora podczas trwania awarii, Wykonawca poniesie koszty: wykonania badań biochemicznych (tabela 1), transportu materiału do Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenia wyników do Laboratorium Zamawiającego, do momentu usunięcia awarii. Wykonawca poniesie wszystkie powyższe koszty, na podstawie przedstawionej faktury. |  |
|  | DODATKOWE KOMPONENTY SYSTEMU |  |
| 47 | Stacja uzdatniania wody, jeśli wymagana, zapewniająca ciągłą pracę aparatu (1 szt.), serwis, przegląd min raz w roku, materiały zużywalne na koszt i po stronie Wykonawcy Klimatyzator , zapewniający prawidłową temperaturę do pracy analizatora w pracowni (1 szt.), serwis, przegląd min raz w roku, materiały zużywalne na koszt i po stronie Wykonawcy |  |
| 48 | Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest dostarczyć analizator wraz z wszystkimi dodatkowymi częściami i zapewnić podłączenie do sieci informatycznej szpitala (w ramach oferty), najpóźniej do 6 tyg. od momentu zawarcia umowy. |  |
| 49 | Instalacja analizatora oraz szkolenie 6 osób (udokumentowane certyfikatami) w siedzibie Zamawiającego z zakresu: budowy, eksploatacji oraz konserwacji, automatycznego i ręcznego optymalizowania jego ustawień, codziennej kontroli poprawności pracy urządzenia, obsługi oprogramowania, wprowadzenia ustawień specyficznych dla użytkownika, do 5 dni od dostarczenia sprzętu na koszt Wykonawcy |  |
| 50 | Zapewnienie uczestnictwa w wewnętrznej kontroli jakości badań Standlab lub równoważnej kontroli oznaczanych parametrów (tabela 1, poz. 1-34) z możliwością automatycznego przesyłania ich wyników |  |
| 51 | Zapewnienie zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań: Labquality lub równoważnej, na każdy wykonywany parametr (tabela 1) , minimum 4 razy w każdym roku kalendarzowym przez cały okres trwania umowy |  |
|  | INNE |  |
| 52 | Zamawiający zastrzega możliwość relokacji analizatora w obrębie swojej placówki podczas trwania umowy |  |

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik nr 3b do Formularza oferty

# OCENA POŻĄDANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ANALITYCZNYCH DLA  ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO  
I  ODCZYNNIKÓW

| L.p. | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru | Zakres punktacji TAK-5 pkt. NIE – 0 pkt. | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat z dodatkową chłodzoną karuzelą na próbki cito, kalibratory i kontrole umożliwiającą przechowywanie materiału w temperaturze lodówki bez dostępu światła z możliwością identyfikacji za pomocą kodów kreskowych. Wyposażona w czytnik kodów kreskowych. |  |  |  |
| 2 | Analizator pracujący z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych kwarcowych lub szklanych, nie wymagających okresowej wymiany kompletu kuwet przez cały okres trwania umowy. Dopuszcza się interwencyjną wymianę uszkodzonej kuwety przez serwis producenta w razie potrzeby. |  |  |  |
| 3 | Stabilność elektrod na pokładzie analizatora minimum 6 m-cy |  |  |  |
| 4 | Termin dostawy i instalacji aparatu maksymalnie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy |  |  |  |
| 5 | Przedział reakcyjny termostatowany powietrzem. |  |  |  |
| 6 | Zawarcie w ofercie odczynnika do oznaczania kreatyniny metodą enzymatyczną (eliminacja interferencji spowodowanej hiperbilirubinemią, bilirubina do 20 mg/dl) |  |  |  |
| 7 | Zawarcie w ofercie odczynnika do oznaczania ALT i AST metodą kinetyczną z fosforanem pirydoksalu (hemoliza- hemoglobina 25mg/dl- i bilirubina (50 mg/dl- nie interferują |  |  |  |
| 8 | Potwierdzenie udziału w zewnątrzlaboratoryjnym sprawdzianie Chemii Klinicznej organizowanym przez COBJWDL z Łodzi co najmniej 70 uczestników z każdego parametru (pakiet 3, tabela 1) ocenianych wg systemu (metoda + aparat + odczynnik) gwarantujących opracowanie wyników uczestników uzyskanych tą samą metodą, takim samym aparatem, (grupą modeli aparatów) i odczynnikami tej samej firmy, którą wykorzystuje uczestnik programu |  |  |  |
| RAZEM Maksymalna ilość punktów - 40 |  |  |  |  |

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM

Załącznik nr 4 do Formularza oferty

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 4 - ODCZYNNIKI DO WYKRYWANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO I OZNACZANIA LEKOOPORNOŚCI NA ANALIZATORZE GENEXPERT  FIRMY CEPHEID NA OKRES 12 MIESIĘCY

| L.p. | Nazwa materiału lub odczynnika | Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy | Szacunkowa ilość testów/12 miesięcy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x7 | 10 | 11=9+10 |
| 1 | Test diagnostyczny RT-PCR do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis wraz z oznaczeniem oporności na rifampicynę |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test diagnostyczny RT-PCR do badania rozszerzonej lekowrażliwości Mycobacterium tuberculosis |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test diagnostyczny RT-PCR do ilościowego wykrywania wiremii HIV-1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE:

- Testy kompatybilne z posiadanym system GeneXpert.

- Testy posiadają certyfikat CE, IVD i/lub IVDR oraz deklarację zgodności, które należy złożyć wraz z ofertą.

- Termin ważności testów minimum 6 miesięcy od daty zakupu.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą karty charakterystyki wszystkich niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin zawartych w odczynnikach oraz  instrukcje użycia w języku polskim.

NALEŻY PODPISAĆ

ELEKTRONICZNIE

(PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

LUB PODPISEM OSOBISTYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM