Częstochowa dnia: 2024-10-25

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-699/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Sukcesywna dostawa azotu ciekłego oraz gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.80.2024.AR |

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1

Dotyczy: SWZ – pkt. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1 – Sukcesywna dostawa azotu ciekłego - o treści „Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego” który nie został doprecyzowany w treści odpowiedzi na pytania opublikowanych dnia 22.10.2024, które to brzmiały następująco:

Pytanie  2-  Dotyczy: SWZ – pkt. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1 – Sukcesywna dostawa azotu ciekłego - o treści „Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego”.

Prosimy o dokładne wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli jako miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wyjaśnienie tych zapisów leży w interesie Zamawiającego aby treść umowy i SWZ była spójna oraz zgodna ze stanem faktycznym

Odpowiedz: Miejsce wskazane przez Zamawiającego będzie miejscem, do którego kierowca będzie miał swobodny dostęp. Jednostki organizacyjne Politechniki Częstochowskiej nie posiadają magazynu głównego.”

W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy realizują dostawy ciekłego azotu w przeznaczonych do tego celu, bezpiecznych strefach dostaw. Wykluczone i niezgodne z prawem jest pozostawienie pojazdu, którym wykonywane są dostawy bez nadzoru. W nawiązaniu do powyższego oraz treści zawartej w SWZ – pkt. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przytoczonej powyżej, prosimy o potwierdzenie, że dostawy będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów realizujących

dostawy. Zamawiający powinien dysponować personelem, za który odpowiada, który powinien być przeszkolony i uprawniony do poruszania się po infrastrukturze Zamawiającego w celu przyjęcia towaru, zabezpieczenia poszczególnych oddziałów w potrzebny asortyment, etc. Prosimy również o doprecyzowanie dokładnych miejsc rozładunku.

Jednocześnie Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na:

„Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz”.

Zmiana tych zapisów leży w interesie Zamawiającego aby treść umowy i SWZ była spójna oraz zgodna ze stanem faktycznym

Odpowiedz:

Dostawy będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów realizujących dostawy. Zamawiający dysponuje personelem, za który odpowiada, i jest uprawniony do poruszania się po infrastrukturze Zamawiającego w celu przyjęcia towaru.

Miejsc rozładunku:

Wydział Elektryczny, Al. Armii Krajowej 17

Wydział Inżynierii Produkcji Materiałów, Al. Armii Krajowej 19

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Al. Armii Krajowej 21

Wydział Infrastruktury i Środowiska, ul. Brzeźnicka 60 A

Pytanie 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem wnosimy o przekazanie dodatkowych informacji:

- pozycja nr 29 - potwierdzenie czy niżej podane zanieczyszczenia gazu są dla Państwa akceptowalne - TAK

Specification / Specyfikacja

Components /Komponenty Values / Wartości

Purity / Czystość 99,998%

H2O ˂ 5 ppmv

CO ˂ 0,1 ppmv

N2 < 10 ppmv

O2 ˂ 3 ppmv

CnHm ˂ 3 ppmv

H2 < 0,1 ppmv

- pozycja nr 27 – czy dopuszczacie Państwo dostawę gazu w butlach o pojemności 50 litrów?- TAK

- pozycja nr 24 – czy dopuszczacie Państwo dostawę tlenu o czystości 6.0?-TAK

- pozycja nr 20 i 21 czy dopuszczacie Państwo dostawę gazów w butlach o pojemności 50 litrów? -TAK

- pozycja nr 11 – czy dopuszczacie Państwo dostawę azotu o czystości 6.0? Jeżeli nie proszę o podanie dopuszczalnych zanieczyszczeń w gazie.-TAK

- pozycja nr 14 – czy dopuszczacie Państwo dostawę helu o czystości 6.0? Jeżeli nie proszę o podanie dopuszczalnych zanieczyszczeń w gazie. –NIE

Hel5.6 Składnik: O2 ≤ 0,7 ppm, N2 ≤ 1 ppm, H2O ≤ 1 ppm, CO ≤ 0,1 ppm, CO2 ≤ 0,1 ppm

- pozycja nr 2 – czy dopuszczacie Państwo dostawę amoniaku w butlach mniejszych np. 10 litrowych oraz o czystości wyższej 5.5?- Tak, wykonawca może zaoferować gaz o wyższej czystości, jednakże nie może  żądać dopłaty z tego tytułu. Zamawiający dopuszcza do stosowania butle 10 litrowe przy zachowaniu tej samej stawki dzierżawy.

- pozycja nr 2 – czy dopuszczacie Państwo dostawę amoniaku o czystości wskazanej w specyfikacji czyli 3.8 w butli o pojemności 67 kilogramów?-  NIE

Zamawiający dokonuje powyższych zmiany zapisów SWZ

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 05.11.2024 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 05.11.2024 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-12-04.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski