Częstochowa dnia: 2024-11-04

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 726/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa materiałów do konstrukcji stanowiska laboratoryjnego do badania wpływu zanieczyszczeń na sprawność paneli fotowoltaicznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.262.4.2024.AR |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Ze względu na brak występowania na rynku polskim falowników o mocy 4,5 kW , chciałbym zaproponować falownik o mocy 6 kW , ponadto chciałbym zaproponować magazyn energii 10 kWh z min 8,75 kVa . Odpowiedź Zamawiający dopuszcza sprzęt o wyżej wymienionych parametrach. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej. Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 i 2, art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5, przedłuża termin składania ofert do dnia 08.11.2024 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 08.11.2024 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-12-07. Kanclerz Politechniki Częstochowskiej dr inż. Arkadiusz Kociszewski