OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:                  Rozbiórka nieczynnej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie Politechniki Częstochowskiej  
Adres zamówienia:                   Częstochowa, al. Dąbrowskiego 69  
Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracował:    mgr inż. Piotr Tyras
Częstochowa, 28.08.2024 r.
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Stan istniejący


3III.
Roboty rozbiórkowe


4IV.
Uwagi


4V.
Załączniki




I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku nieczynnej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 69, działka nr ewid. 17/21 obręb 41b jednostka ewidencyjna Częstochowa.

Zamówienie obejmuje:

· roboty rozbiórkowe budynku magazynowego,
· wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych,
· uporządkowanie i niwelacja terenu po rozbiórce,
· ułożenie kostki brukowej w miejscu rozebranego budynku.
II. Stan istniejący
Budynek o powierzchni 33 m2 i wysokości 3,4 m. Wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja z ram żelbetowych wypełnionych płytami betonowymi. Strop – płyta betonowa oparta na ramach. Stan techniczny budynku niezadowalający.

III. Roboty rozbiórkowe
W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
· Wydzielić teren prac rozbiórkowych i zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia prac.

· Odłączyć istniejące instalacje.

· Zdemontować bramy stalowe.

· Rozebrać dach.
· Zdemontować wypełnienie ścian.

· Rozebrać konstrukcję ścian.
· Rozebrać posadzkę.

· Rozebrać fundamenty.

· Wywieźć i zutylizować gruz oraz materiały powstałe po rozbiórce.

· Uporządkować teren rozbiórki i wykonać niwelację terenu.
IV. Roboty budowlane do wykonania
· Wykonać podbudowę o grubości 15 cm.

· Ułożyć kostkę brukową 8 cm w miejscu rozebranego budynku.
· Rozebrać krawężniki przy stacji TRAFO zgodnie z częścią rysunkową.
· Wyrównać teren i przełożyć kostkę brukową pomiędzy budynkiem przeznaczonym do rozbiórki a nową stacją TRAFO (zgodnie z częścią rysunkową).

· Wykonać krawężnik przy nowej stacji TRAFO.
V. Uwagi
1. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenia osób występujących w imieniu Wykonawcy wraz propozycją terminu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy przekazywać na adres e-mail: dpnb@pcz.pl
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem rozbiórki, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót oraz SWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac.

4. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty:

· Dziennik rozbiórki.
VI. Załączniki
· Opis rozbiórki.
· Plan sytuacyjny.
· Dokumentacja zdjęciowa.
· STWiOR
2

