[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska






OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Nazwa zamówienie:
	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:                       ,,Remont lokalu mieszkalnego nr 11                               przy al. Armii Krajowej 33”


	Miejsce realizacji zamówienia:
	Politechnika Częstochowska

,,Dom Profesora”
42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 33


	Kody i nazwy robót budowlanych:

	71220000-6: 
Usługi  projektowania architektonicznego


	Nazwa Zamawiającego:
	Politechnika Częstochowska


	Adres Zamawiającego:
	Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69




SPIS TREŚCI

1. Przedmiot zamówienia 

2. Zakres przedmiotu zamówienia

3. Wymagania ogólne

4. Wymagania dotyczące formy dokumentacji

5. Pełnienie nadzoru autorskiego

6. Stan istniejący

7. Stan projektowany

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: ,,Remont lokalu mieszkalnego nr 11, przy al. Armii Krajowej 33”.   
Zakresem prac remontowych objęto mieszkanie nr 11 o powierzchni 34 m2 znajdujące się na III piętrze czteropiętrowego bloku mieszkalnego (bez windy) zlokalizowanego w dzielnicy Tysiąclecie, przy al. Armii Krajowej 33 w Częstochowie. Mieszkanie składa się z pokoju z balkonem, kuchni, łazienki i przedpokoju. 
Powierzchnia:

· Pokój: 
18,81 m2  

· Kuchnia: 
  7,80 m2  

· Łazienka: 
  3,13 m2 

· Przedpokój: 
  4,30 m2 

Zamówienie obejmuje:

· roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

· roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

· roboty w zakresie instalacji elektrycznej, 

· roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

· roboty w zakresie instalacji gazowej,

· roboty w zakresie wentylacji.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zgodnie                                 z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót w zakresie opisanym poniżej. 
Dokumentacja powinna zawierać:   

2) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji elektrycznej, instalację sanitarną, gazową, wentylacji oraz opis niezbędnych robót budowlanych i odtworzeniowych;

3) przykładową aranżację oraz wizualizację pomieszczeń lokalu mieszkalnego; 

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

5) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021, poz. 2458) w sprawie metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

6) uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamówienia;

7) inwentaryzację stanu obecnego.

3. Wymagania ogólne

1) Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Dokumenty muszą być spójne i skoordynowane jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

2) Dokumentacja powinna zawierać jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnego osprzętu i odtworzeniowe niezbędne do wykonania całego zamierzenia.

3) Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Powinna uwzględnić wszystkie zamierzenia Zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania. 

4) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

5) Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

6) Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7) Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

8) Wykonawca powinien uwzględnić w dokumentacji projektowej konieczność przeprowadzenia badań prawidłowości wykonania instalacji, potwierdzonych protokołem przez osobę uprawnioną.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

a) ze złożoną ofertą;

b) z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

c) z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725  z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z późn. zm.);

· Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           (Dz.U. z 2023 poz. 1605);

· Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom                               ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240);

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458);

· innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

a) współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji,                      jak i na etapie realizacji robót;

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót   w terminie 2 dni;

c) nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót;

d) Zamawiający wymaga dokonania oględzin przez Projektanta przed zaprojektowaniem stosownych rozwiązań.
4. Wymagania dotyczące formy dokumentacji

1) Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

· Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania 

· po 4 egz. w wersji papierowej, 

· 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami;    w formie elektronicznej (modyfikowanej – dwg, doc i niemodyfikowanej - pdf);

· Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

· po 3 egz. w wersji papierowej, 

· 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowanej – doc i niemodyfikowanej - pdf);

· Przedmiary robót 

· po 3 egz. w wersji papierowej, 

· 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf);

· Kosztorysy inwestorskie

· po 2 egz. w wersji papierowej,

· 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf).

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej  z wersją papierową.
5. Pełnienie nadzoru autorskiego

1) Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym                                  w szczególności:
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
b) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
c) opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,
d) poprawianie błędów w projekcie,

e) kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
f) sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,
g) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
h) udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.
2) Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:
a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,
c) wpisy do Dziennika Budowy.
3) Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.
4) Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).
6) Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających  z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.
7) Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających    z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy  i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.
8) Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.
6. Stan istniejący
· Pokój: 18,81 m2  

Obecnie na podłodze znajduje się nierówna, uszkodzona wylewka betonowa. Ściany oraz sufit malowane farbą emulsyjną, widoczne pęknięcia i ubytki tynku, okna PCV białe w stanie dobrym, parapet plastikowy, otwór drzwiowy - 80 x 200 cm (brak drzwi).
                                                                                                   Instalacja centralnego ogrzewania: grzejnik żeliwny – 1 szt.   
                                       Instalacja elektryczna: gniazdka elektryczne – 2 szt., włącznik – 1 szt., gniazda antenowe – 2 szt. 
· Balkon

Na balkonie płytki ceramiczne lekko zanieczyszczone, obróbka blacharska krawędzi balkonu mocno rdzewiejąca, poręcz z stali nierdzewnej w stanie dobrym.  
· Kuchnia: 7,80 m2  

Obecnie na podłodze znajduje się nierówna, uszkodzona wylewka betonowa. Ściany oraz sufit malowane farbą emulsyjną, widoczne pęknięcia i ubytki tynku, okna PCV białe w stanie dobrym, parapet lastryko pokryty farbą, otwór drzwiowy - 70 x 200 cm (brak drzwi).  Instalacja centralnego ogrzewania: grzejnik żeliwny – 1 szt.   
                                       Instalacja elektryczna: gniazdka elektryczne – 2 szt., włącznik – 1 szt. Instalacja wodno-kanalizacyjna: dopływ wody (ciepłej i zimnej) oraz odpływ zlewu kuchennego.
                                                                          Instalacja gazowa: istnieje wewnętrzna instalacja gazowa – rurki stalowe. Instalacja wentylacyjna: kratka wentylacyjna - 1 szt.

· Łazienka: 3,13 m2 

Obecnie na podłodze znajduje się wylewka betonowa. Ściany oraz sufit malowane farbą emulsyjną, widoczne pęknięcia i ubytki tynku, pod sufitem znajduje się otwór, otwór drzwiowy - 70 x 200 cm (brak drzwi). Instalacja centralnego ogrzewania: grzejnik żeliwny – 1 szt.  Instalacja elektryczna: gniazdo siłowe – 1 szt., włącznik światła do łazienki znajduje się w przedpokoju.
                                                                                Instalacja wodno-kanalizacyjna: dopływ wody (ciepłej i zimnej) – 2 szt. W łazience znajduje się toaleta oraz umywalka. 
Instalacja gazowa: istnieje wewnętrzna instalacja gazowa, w pomieszczeniu znajduje się gazowy podgrzewacz wody typu Junkers. 
Instalacja wentylacyjna: kratka wentylacyjna - 1 szt.
· Przedpokój: 4,30 m2 
Obecnie na podłodze znajduje się nierówna, uszkodzona wylewka betonowa. Ściany oraz sufit malowane farbą emulsyjną, widoczne pęknięcia i ubytki tynku, drzwi zewnętrzne – płytowe pełne - 80 x 200 cm. 
Instalacja elektryczna: w przedpokoju znajduje się aluminiowa instalacja elektryczna a obwody zabezpieczają starszego typu bezpieczniki topikowe, w pomieszczeniu znajduje się gniazdo telefoniczne, włącznik światła  – 1 szt. 

7. Stan projektowany
Zakres usługi projektowej powinien obejmować nowo planowany remont pomieszczeń mieszkalnych polegający na: 
· nowej aranżacji pomieszczeń – zwłaszcza kuchni i łazienki wraz z wizualizacją obejmującą proponowane wyposażenie;

· nowo planowanym remoncie instalacji elektrycznej;

· remoncie instalacji wod-kan;
· remoncie instalacji gazowej wraz ze zmianą miejsca piecyka gazowego, wymianą rurek gazowych, doprowadzeniu instalacji do punktu poboru i wykonaniu próby szczelności; 

· zmianie wysokości kratek wentylacyjnych;

· wymianie kaloryferów.


	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


